OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego azotu na podstawie umowy sprzedaży dla jednostek organizacyjnych UMCS w Lublinie. Kod CPV 24 111800-3 – azot ciekły.

      - Ciekły azot charakterystyka:

- azot ciekły techniczny – min. 99,99%

- temperatura topnienia (1013 hPa) – 209,86° C (63,29 K)

- temperatura wrzenia (1-13 hPa) – 195,8 st. C (77,35K)

- masa cząsteczkowa 28,16 g/mol,

- postać – gaz w temp. 20 st. C

- barwa – w stanie ciekłym bezbarwny,

- zapach – bezwonny.

      - Oferowany gaz musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      - Dostawy ciekłego azotu będą się odbywały w zależności od potrzeb Zamawiającego 2 razy w tygodniu. Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do miejsca każdorazowo wskazanego przez Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Szacunkowa wielkość przedmiotu zamówienia to 13 000,00 kg ciekłego azotu.

      - Dostawa będzie umożliwiać napełnianie dewarów o pojemności od 10 do 80 litrów.

      - Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz załadunek i rozładunek gazu.

      - Dostawy ciekłego azotu będą realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.05.2014r. Po upływie okresu realizacji umowy mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa wygasa. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.

.