UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 34/2012 z dnia 13.08.2012.

- Przedmiot zamówienia: „Zainstalowanie gniazda wtykowego elektrycznego 230V na pływalni CKF UMCS w Lublinie przy ul. Langiewicza 22.”

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

  - inż. Mieczysław Młodawski - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 81 537 53 10;

- Termin wykonania zamówienia: 15 marzec 2014 r.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 15 licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: „Zainstalowanie gniazda wtykowego elektrycznego 230V na pływalni CKF UMCS                    w Lublinie przy ul. Langiewicza 22.”

- „Nie otwierać przed :  18.02.2014 r. oraz,

-  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia: 18.02.2014 r. do godz. 10:00.

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 18.02.2014 r. o godz. 10:15 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

10. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zainstalowanie gniazda wtykowego elektrycznego 230V na pływalni CKF UMCS w Lublinie przy ul. Langiewicza 22.

Zamawiający

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 20-031 Lublin, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5

Tel. 81 537 53 10, 81 537 51 24

Specjalista prowadzący: inż. Mieczysław Młodawski –  tel.  503 634 439

Termin wykonania: 15 marca 2014 r.

Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.  	                                                                                                                                       Opis przedmiotu zamówienia:  Elektryczne gniazdo wtykowe bryzgoszczelne zamontować na ścianie bocznej pływalni CKF UMCS w Lublinie przy ul. Langiewicza 20, obok tablicy świetlnej celem jej zasilania. Proponuję ułożyć przewód elektryczny             w listwie osłonowej i nad sufitem przeprowadzić do najbliższej rozdzielnicy w szatni damskiej w odległości ok. 100 mb w rurze osłonowej. W rozdzielnicy zainstalować zabezpieczenie zgodnie ze specyfikacją. Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentacje powykonawczą.

Podstawowe materiały:

| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Listwa elektroinstalacyjna | m | 4 |
| 2 | Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 120 |
| 3 | Wyłącznik nadprądowy S 303 B 10A | szt. | 1 |
| 4 | Wyłącznik p/porażeniowy P304 26A/30mA | szt. | 1 |
| 5 | Gniazdo wtyczkowe 2-bieg.p/t bryzgoszczelne IP44 | szt. | 1 |
| 6 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 IP44 | szt. | 1 |
| 7 | Rura osłonowa typu Arot | m | 90 |

Wykonywanie i  realizacja robót powinny być uzgadniane z inwestorem

Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały włącznie z rozdzielnicami zapewnia Wykonawca.

Rozliczenie robót.

Wykonane roboty rozlicza się w sposób określony umową.

Przepisy związane.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.

Akty prawne,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414 ) wraz z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr. 207 poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami.) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204 poz.2087)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

  - Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

    - PN-76/E-05125. – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

    - PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

    - PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

    - PN-74/E-90080 – Ogólne wymagania i badania.

    - PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

    - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzień 05-05-1997r.

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani,	 	....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz firmy 		....................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 07 lutego 2014 r. na „Zainstalowanie gniazda wtykowego elektrycznego 230V elektrycznego na pływalni CKF UMCS w Lublinie przy ul. Langiewicza 22”

składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto:……........PLN, słownie: ..................................................................................................................................................

…………………………………………...................złotych, podatek VAT 23 % 		wynosi………………………………………………….

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 15.03.2014 r.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składamy wykaz wykonanych robót oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

- Ofertę składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

................................... dn. ........................                ..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR ……/02/2014

zawarta w Lublinie w dniu …...02.2014 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

mgr inż. Renata Bylicka  - ZASTĘPCA KANCLERZA DS. Techniczno - Majątkowych

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”

a:

firmą ………………………z siedzibą……………………………………………….	                                                                                                                          reprezentowaną przez:  …………………….. – Prezesa Zarządu 	                                                          zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 34/2012 r. z dnia 13.08.2012 r.

§ 2.

Przedmiotem umowy jest: - „Zainstalowanie gniazda wtykowego elektrycznego 230V na pływalni CKF UMCS w Lublinie przy ul. Langiewicza 22”

§ 3.

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy w dniu jej  podpisania, a zakończy jej realizację w terminie do dnia 15 marca 2014 r.

§ 4.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy informacji                       i dokumentacji jaką dysponuje a dotyczącej wykonania zadania. 	                                                                                                    2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę: ……… zł brutto (słownie zł: ………….. złotych brutto),  w tym VAT 23 %  w wysokości ……… zł, i ma ono charakter ryczałtowy.

§ 6.

1. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 30  dni  od daty podpisania.

2. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

3. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji                     i opracowań powstałych w związku z realizacją umowy przenosi na zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części, na wszystkich polach eksploatacji,           w tym prawo ich powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian, a także prawo ich zbywania, udzielania licencji itp.

§ 7.

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w ………………..  Nr ………………………….. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

- Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%    wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu   umowy lub zwłoki  usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy               z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

1)  Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej dwa dni.

2)  Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 10 dni.

3)  Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.

2. Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

§10.

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  cywilnego oraz inne  przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.   	                                                                         2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd                  w Lublinie.  	                                                                                                                                           3. Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.                                    4.  Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla: 	                       -  Wykonawcy robót,    	                                                                                                                             -  Zamawiającego (DTI UMCS),    	                                                                                                       -  Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                       Zamawiający :