OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego azotu na podstawie umowy sprzedaży dla jednostek organizacyjnych UMCS w Lublinie. Kod CPV 24 111800-3 – azot ciekły.

      - Ciekły azot charakterystyka:

- azot ciekły techniczny – min. 99,99%

- temperatura topnienia (1013 hPa) – 209,86° C (63,29 K)

- temperatura wrzenia (1-13 hPa) – 195,8 st. C (77,35K)

- masa cząsteczkowa 28,16 g/mol,

- postać – gaz w temp. 20 st. C

- barwa – w stanie ciekłym bezbarwny,

- zapach – bezwonny.

      - Oferowany gaz musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      - Dostawy będą realizowane partiami, w zależności od potrzeb Zamawiającego (wymagane dni dostawy: poniedziałek, środa, czwartek).  Czas oczekiwania na dostawę gazu przez poszczególne jednostki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

      - Szacunkowa wielkość przedmiotu zamówienia to 13 000,00 kg ciekłego azotu.

      - Wykonawca będzie obciążać Zamawiającego fakturami za zamówiony gaz w podziale na poszczególne jednostki.

      - Dostawa będzie umożliwiać napełnianie:

- dewarów o pojemności od 10 do 80 litrów,

- zbiorników o pojemności 176l.

      - Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz załadunek i rozładunek gazu we wskazanym miejscu (włącznie z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń) .

      - Dostawy ciekłego azotu będą realizowane od dnia zawarcia umowy do 30.09.2014r. Po upływie okresu realizacji umowy mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa wygasa. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.

      - Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia umowy w związku z planowaną dzierżawą  zbiornika na ciekły azot, mającego pokryć zapotrzebowanie dla całej uczelni. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym zakończeniu umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podległych pracowników, wykonujących prace związane z transportem skroplonych gazów, napełnianiem zbiorników należących do Zamawiającego oraz ich transportem do miejsc składowania (wskazanych przez Zamawiającego).

Ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

-        zabezpieczenie miejsca, w którym odbywa się napełnianie zbiorników należących do Zamawiającego, przed dostępem pracowników uczelni, studentów oraz osób trzecich przebywających na terenie uczelni,

-        zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się na drogach komunikacyjnych, którymi będą transportowane zbiorniki Zamawiającego do miejsc ich składowania.

.