UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie                    z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014r. z dnia 16.04.2014                Wykonanie  remontu fontanny przy dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

  - Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót  wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu: mgr inż. Janusz Szychulski - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 537 53 10 wew.23

e-mail: janusz.szychulski@poczta.umcs.lublin.pl

- Termin wykonania zamówienia:

- 15 sierpień 2014r.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z  ewidencji CEIDG.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających stosowne kwalifikacje  do wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:   Wykonanie  remontu fontanny przy dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do 30 maja 2014r. do godz. 11:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu 30 maja 2014r. o godz. 11:20 w pok. nr 901  w siedzibie Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena.

9. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3                      z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy
Nr 4,-              Przedmiar robót

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie  remontu fontanny przy dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

Określenie kategorii robót wg .Wspólnego Słownika zamówień(CPV)

CPV – 45453000 -7  roboty remontowe i renowacyjne
CPV – 45000000       roboty budowlane
CPV -  45310000 – 3 roboty instalacyjne elektryczne
CPV – 45330000 -  9 roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne

Uwaga: Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym                       w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy.


1. Dane ogólne

Zakres zamówienia zawiera roboty ,które obejmują wykonanie : fontannę na planie koła  i wyniesioną ponad teren około 50cm  wpisaną w plac o kształcie nieregularnego kwadratu, wykonaną z konglomeratu ,instalacji zasilania wodą ,stacji uzdatniania wody, instalacji przelewowej ,instalacji uzupełniania wodą fontanny, dysz dla fontanny oraz oświetlenia podwodnego Planowany remont nie pogorszy warunków ochrony środowiska i będzie prowadzony z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia:
W związku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementów wyposażenia przewiduje się następujący zakres prac:
a) demontaż istniejącej niecki, wykonanie nowego fundamentu pod fontannę.
b) dostawę i  ustawienie fontanny na fundamencie i podłączenie  instalacji technologicznej,

c) dostawę i montaż kręgu betonowego fi 1000 wraz z płytą i włazem,
d) dostawę i montaż urządzeń do uzdatniania wody,
e)dostawę i montaż rurociągów technologicznych wraz z przewidzianą armaturą,
f) próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji,
g) rozruch poszczególnych urządzeń technologicznych,
h) rozruch całości instalacji technologicznej,
i) szkolenie personelu ,
j) przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji techniczno ruchowej  poszczególnych urządzeń,

Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną. Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu. W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji Technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw ,norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót.


2.Określenia podstawowe

Fontanna na planie koła wyniesiona ponad teren około 50cm i wpisana w plac o kształcie nieregularnym będzie się składać z trzech tac  np. produkcji Proxima Wrocław o nazwie” fontanna ITALIA z oczkiem fontannowym Verona z oświetleniem LED z ringiem i dyszami fontannowymi, posiadająca dwa źródła wypływu wody. Wymiary fontanny: h= 1,80cm, waga: 2200,00 kg,  średnica podstawy -3170,00 cm .W zbiorniku fontannowym zainstalowane będą również króćce dopływowe, odpływowe  oraz filtr zgrubny do łapania liści, gałęzi. Woda wypływająca na tace fontanny będzie pracować w układzie zamkniętym..Stacja uzdatniania będzie zlokalizowana w kręgu betonowy o fi 1000 zlokalizowanym w pobliżu niecki i przykryta płytą. Pompa zasilająca fontannę będzie umieszczona w kręgu betonowym w  obiegu uzdatniania wody pracującego 24 godziny na dobę ,alternatywnie stacja uzdatniania wody umieszczona w piwnicach sąsiadującego dworku Kościuszków.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….…….........................................................................

w odpowiedzi  na ogłoszenie z dnia …..2014 r. na Wykonanie  remontu fontanny przy dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja udostępnioną przez Zamawiającego.

Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3) Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę

brutto:……........PLN, słownie: …………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………………………………………………….złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie  do 15 sierpnia 2014r.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- .................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- …………………………………………………………..

- ………………………………………………

...................................... dn. ..........................      ..................................................

U M O W A   NR  …./…./2014

zawarta w Lublinie w dniu ……….2014 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

mgr inż. Renata Bylicka 	 -  Z-ca Kanclerza ds. techniczno majątkowych

przy kontrasygnacie  		 -  Kwestor

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”  a ………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………….   na podstawie wpisu do ewidencji CEIDG, NIP ………. zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 4 pkt.8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013r)poz.907 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 2014r. Rektora UMCS  z dnia 16.04.2014r.tj Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej o wartości nieprzekraczającej równowartości  kwoty 30000 euro lub Zamówienia ,dla których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§ 2.

Przedmiotem umowy jest wykonanie  Wykonanie  remontu fontanny przy dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

§ 3.

1.Wykonawca przystąpi do realizacji umowy do 3 dni od jej podpisania, a zakończy roboty  w terminie do dnia  15 sierpnia 2014r.
2.Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania robót, a Zamawiający ma prawo ustalić nowy termin ich wykonania, w przypadku gdy:
a) zmienia się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy,
b) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia robót objętych zamówieniem, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, o czas niezbędny do ich wykonania, nie krótszy niż czas występowania danej przeszkody.
3. W przypadkach, o których mowa w §3 ust.2, Wykonawca w formie pisemnej zgłosi Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności.

§ 4.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy informacji 
i dokumentacji jaką dysponuje a dotyczącej wykonania zadania.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

przedmiotem zamówienia zawartym w zaproszeniu oraz ofertą z dnia….2014r.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę: brutto …..PLN  (słownie : …….00/100) w tym VAT .23%  w wysokości…. PLN i ma ono charakter ryczałtowy.

2. Kwota powyższa wynika z oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

§ 6.

1.Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, której okres liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego odbioru robót.

§ 7

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto:  w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury z ustawowymi  odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

- 3) termin uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%    wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu   umowy lub zwłoki  usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od   umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

1)  Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 3 dni.

2)  Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres  co najmniej 10 dni.

3)  Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.

2. Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości   o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 10.

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  cywilnego oraz inne  przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.

3. Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla  :

-  Wykonawcy robót,

-  Zamawiającego (DTI UMCS)

-  Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                                                      Zamawiający :