OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: Dostawa tachimetru elektronicznego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane) | Opis oferowanego towaru (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Tachimetr elektroniczny wraz z akcesoriami i oprogramowaniem 1. Pomiar kątów: dokładność minimum 3”/10cc metoda absolutna minimalny odczyt 1”/5” (2cc/10cc) kompensator minimum dwuosiowy cieczowy o zakresie minimum (6` elektroniczna libella eliminująca błędy poziomowania 2. Luneta: powiększenie minimum 30x pomiar bez odrywania oka od lunety 3. Pomiar lustrowy: zasięg (1pryzmat) minimum 5000m minimum pomiar do czarnych i mokrych powierzchni diody do tyczenia wskaźnik laserowy w osi optycznej lunety dokładność minimum 2mm+mm/km 4. Pomiar bezlustrowy: zasięg minimum 500m 5. Inne: System operacyjny Windows CE lub równoważny zapewniający pełną bezawaryjną pracę urządzenia minimum 1 wodoszczelny port USB 2.0 zapewniający podłączenie pamięci zewnętrznej (np. pendrive) o pojemności minimum 8GB z możliwością dalszej rozbudowy minimum podświetlany, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD wysokiego kontrastu dwustronny ekran minimum 1 złącze Bluetooth umożliwiające bezkolizyjną współpracę urządzenia z urządzeniami zewnętrznymi na odległość w zakresie od 250m do 300m minimum 1 port RS-232C zasilanie poprzez wymienną baterię Typu Li-Ion o minimalnym czasie pracy w zakresie od 19h do 20h do urządzenia dodatkowo dołączona musi być druga wymienna bateria 6. Wyposażenie: tyczka z pryzmatem kabel USB statyw drewniany na śruby pryzmat punktowy z tyczką 7. Oprogramowanie: w języku polskim terenowe inżynierskie wyposażone w zawansowane narzędzia obliczeniowo-pomiarowe, które po podłączeniu urządzenia do sieci internetowej da możliwość pracy w wirtualnej chmurze oraz zapewni przesyłanie w czasie rzeczywistym drogą internetową danych takich jak pliki, mapy, podkłady rastrowe zapewniające kompatybilność z odbiornikami GPS pakiet oprogramowania biurowego zapewniającego pełną obsługę projektów inżynierskich wykorzystujących dane CAD | ………………………………………… ………………………………………… 1. …………………………………………………………... ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. .……………………………………………………… ……………………………………………………….. 2. …………………………………………………………... ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 3. ………………………………………………………..... ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………. 4. ………………………………………………………….... ……………………………………………………….. 5. …………………………………………………………… ……………………………………………................ ……………………………………………................ ……………………………………………................ …………………………………………..………….. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….. ………………………………………………….…… ……………………………………………………….. ………………………………………………………. ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………….…… …………………………………………………..…… …………………………………………………..…… ……………………………………………………… ………………………………………………………. ………………………………………………………. 6. …………………………………………........................ ……………………………………………................ ……………………………………………………….. ………………………………………………............. ……………………………………………………….. 7. ………………………………………………………….. ………………………………………………………. ………………………………………………............ ………………………………………………………. ………………………………………………............ ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………............ ………………………………………………............ |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: minimum 24 miesiące Bezpłatny serwis gwarancyjny | ……………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 2: Dostawa zestawu do transferu białek z żelu na membranę

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:………………………………

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane) | Opis oferowanego towaru (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Zestaw do transferu białek z żelu na membranę Zestaw do transferu wyposażony w aparat , który musi spełniać wymagania techniczne i posiadać wyposażenie z godnie z poniższym: aparat służący do elektrotransferu w technologii półsuchej aparat zbudowany z komory zintegrowanej z wewnętrznym zasilaczem i dwóch niezależnych tac do elektrotransferu żeli aparat umożliwiający transfer minimum 4 żeli w formacie 7x8,5cm lub do 2 żeli w formacie 13,5x8,5 cm zestaw elektrod złożony z elektrod płytowych w tym elektroda tytanowa pokryta platyną (anoda) oraz elektroda ze stali nierdzewnej (katoda) panel kontrolny z przyciskami funkcyjnymi z wyświetlaczem monochromatycznym o wymiarach minimum 130x65 pikseli wbudowana pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapisanie minimum 25 metod programowanych przez użytkownika elektrotransferu aparat musi mieć wpisane przez producenta w pamięci gotowe metody w tym dla białek o zróżnicowanej masie, dużej masie oraz niskiej masie, dla żeli o grubości 1,5 mm czy pojedynczego mini żelu aparat musi być wyposażony w funkcję alarmu powiadamiającą użytkownika o braku zasilania, braku obciążenia, braku załadowanej kasety, końcu protokołu system przystosowany do pracy z gotowymi zestawami bibuł filtracyjnych dostępnych w ofercie producenta urządzenia, jak również pozwalający na wykorzystanie materiałów zużywalnych przygotowanych przez użytkownika aparat umożliwiający transfer białek w zakresie mas 5-150kDa w czasie do maksymalnie do 3minut dla pojedynczego żelu w formacie mini oraz w czasie do maksymalnie 7 minut dla 4 żeli w formacie mini i 2 w formacie midi aparat umożliwiający transfer białek w zakresie mas od 25 do 300kDa w czasie maksymalnie 10 minut dla 4 żeli w formacie minii i 2 w formacie midi wymiary aparatu: w zakresie od 25cm do 27cm (długość) x od 20cm do 22cm (szerokość) x od 20cm do 22cm (wysokość) wymiary kasety w zakresie od 20cm do 22cm (długość) x od 15cm do 17cm (szerokość) x od 4cm do 5cm (wysokość) Zakres parametrów pracy urządzenia od 0V do 26V/AC z regulacją co 1V oraz od 0A do 2,6A /DC z regulacją co 0,1A dla każdej kasety Aparat wyposażony w minimum 1 port USB pozwalający na wprowadzanie danych w tym oprogramowania Aparat musi posiadać możliwość pracy w warunkach chłodniczych w zakresie temperatur od 15(C do 31(C i przy wilgotności w zakresie od 0 do 95% Urządzenie musi być wyposażone w dodatkowy system wytrząsania o ruchu kołyskowym, który jest niezbędny do inkubacji membran z przeciwciałami do urządzenia powinien być dołączony dodatkowy zestaw startowy prefabrykowanych żeli 4-20% do rozdziału białek, 10-dołkowych, dołki 30µl, minimum 40 żeli | ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………......... …………………………………………………………….. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….. …………………………………………………….… ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………................ ……………………………………………................ ……………………………………………................ …………………………………………..…………… ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………….................... ……………………………………………................ ………………………………………………………. ………………………………………………............ ………………………………………………………. ……………………………………………………….. ………………………………………………………. ………………………………………………............ ………………………………………………………. ………………………………………………............ ……………………………………………………… ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………............ ………………………………………………............ ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………… ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w formie papierowej Gwarancja: minimum 12 miesięcy Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji Serwis pogwarancyjny przez okres minimum 5 lat Instalacja, pierwsze uruchomienie i szkolenie dla 5 osób w dniu instalacji urządzenia | ……………………………………………………………. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)