OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 1

Część 1: Wytrząsarka:

Producent: ............................  Model: ......................................   Rok produkcji: ...............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Wytrząsarka o ruchu drgającym i okrężnym, do probówek szklanych i probówek typu Eppendorf |  |
| 2 moduły pracy ciągły i cykliczny, możliwość ich połączenia |  |
| Możliwość wytrząsania probówek do 20 mm średnicy |  |
| Gumowa platforma do wytrząsania probówki |  |
| Analogowa kontrola prędkości, częstotliwość w zakresie 0-2500 [1/min] |  |
| Waga w zakresie: od 2,5 kg do 3,5 kg |  |
| Wymiary w zakresie: 135 mm – 145 mm x 105 mm – 115 mm x 175 mm – 185 mm (b x h x d) |  |
| Wychylenie podczas obrotu: 5 mm |  |
| Możliwość regulowania prędkości w zakresie do 3000 rpm |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do              składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik do oferty z dnia ...........................

OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 2

Część 2: Zestaw do elektroforezy poziomej:

Producent: ............................  Model: ......................................   Rok produkcji: ...............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Aparat do elektroforezy poziomej o wymiarach maksymalnie 11 cm x 25 cm |  |
| Dwie rynienki do wylewania żeli o wymiarach nie większych niż 7 cm x 7 cm oraz 7 cm x 10 cm |  |
| Dwa grzebienie 1,5 mm ( 1 sztuka 15-dołkowy i 1 sztuka 8-dołkowy) |  |
| Stolik do wylewania żeli w komorze elektroforetycznej |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do                składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik do oferty z dnia ...........................

OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 3

Część 3: Laboratoryjny pH/jonometr:

Producent: ............................  Model: ......................................   Rok produkcji: ...............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Możliwość pomiaru pH, pomiarów jonometrycznych w pX, g/l lub ppm, pomiarów potencjału redox oraz temperatury w oC |  |
| Możliwy pomiar stężenia jonów jedno i dwuwartościowych, ujemnych oraz dodatnich |  |
| Możliwa współpraca ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC |  |
| Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu |  |
| Automatyczne przeliczanie jednostek |  |
| Możliwość wprowadzania wzorców o dowolnych wartościach |  |
| Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury |  |
| Zapamiętywanie niezależnie minimum 3 charakterystyk elektrod pH-metrycznych i jonoselektywnych |  |
| Automatyczne wykrywanie wartości roztworów buforowych pH, wprowadzanych przez użytkownika |  |
| Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca wraz ze zmianą temperatury |  |
| Informacja o stanie elektrody pH |  |
| Zapamiętywanie minimum 900 wyników pomiarów z godziną i datą |  |
| Zbieranie serii pomiarowych z zadanym interwałem czasowym |  |
| Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem |  |
| Zabudowana drukarka termiczna |  |
| Impedancja wejściowa 1012 ( |  |
| Zakres kompensacji temperatury od -5oC do 110oC |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| Gwarancja na urządzenie: minimum 24 miesiące Gwarancja na elektrody i czujniki: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do              składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik do oferty z dnia ...........................

OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 4

Część 4: Mieszadło magnetyczne – 2 sztuki:

Producent: ............................  Model: ......................................   Rok produkcji: ...............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Cyfrowe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania objętości do 20 L |  |
| Objętość mieszana: 20 L |  |
| Moc silnika (wejściowa/wyjściowa): od 15 W do 20 W / od 5 W do 10 W |  |
| Odczyt nastawny prędkości: LED |  |
| Zakres prędkości: 0/50 – 1500 rpm |  |
| Maksymalne wymiary elementu mieszającego: 80 mm x 10 mm |  |
| Moc grzewcza: minimum 500 W do maksymalnie 600 W |  |
| Zakres temperatur: RT – 310oC |  |
| Dokładność nastawy temperatury: +/-1K |  |
| Nastawny obwód zabezpieczający: od 50oC do 360oC |  |
| Materiał płyty roboczej: silumin |  |
| Wymiar płyty roboczej: od 130 mm do 150 mm |  |
| Mieszadło magnetyczne musi być wyposażone w sondę (czujnik temperatury roztworu) pozwalającą mierzyć temperaturę wewnątrz mieszanej cieczy |  |
| Waga: od 2 kg do 3 kg |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)