Oznaczenie sprawy: PUB/15-2014/DOP-a                                                               Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarka do probówek z czujnikiem poczerwieni dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu nr PSPB-135/2010 pt: Ocena przydatności różnych form węgla w celu redukcji biodostępności i toksyczności zanieczyszczeń oraz poprawy jakości gleb i produkcji roślinnej (BCAMEND), współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

CPV: - 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Wytrząsarka do probówek  z czujnikiem podczerwieni o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Wytrząsarka do probówek z czujnikiem podczerwieni | - Prędkość obrotowa: minimum 0- 3000 obrotów na minutę |
|  | - Amplituda: nie gorsza niż 4,5mm |
|  | - Typ ruchu: obrotowy |
|  | - Typ pracy: chwilowy i ciągły |
|  | - Klasa ochrony nie gorsza niż IP42 |
|  | - Maksymalne obciążenie: w zakresie od 0,5 kg do 0,7kg |
|  | - Moc: maksymalnie 15W |
|  | - Wymiary : maksymalnie: 180x70x250 |
|  | - Ciężar: maksymalnie do 2,5kg |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - gwarancja: minimum 12 miesięcy - bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - instrukcja obsługi |