Oznaczenie sprawy PU/16-2014/DOP-p             Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego -Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1:  dostawa wraz z montażem szafy do archiwizacji:

Szafy do archiwizacji dla potrzeb projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Opis zamówienia:

  - 3 szafy wysokie szerokości 900 mm, wysokości 2050 mm

  - 2 nadstawki szerokości 900 mm wysokości 720 mm

Opis szczegółowy:

- Głębokość szaf 350 mm

- w szafach wysokich – 4 półki wyjmowane,

- w nadstawkach – 1 półka wyjmowana

- w bocznych ściankach regałów nawiercić otworki umożliwiające dowolne ustawianie półek, w zakresie 270 - 350 mm przestrzeni użytkowej półki,

- przy szafach powyżej 120cm - uchwyty mocujące,

- szafy i nadstawki zamykane na klucz,

- cokoły o wysokości 6 cm,

- uchwyty: chromowane, matowe, podłużne – wymiary 168±10 x 35±10mm, rozstaw 128±10mm,

- wszelkie elementy metalowe (jak zawiasy, uchwyty) w kolorze srebrzystym,

- meble ustawić na stopkach.

  - Materiał wykonawczy:

- płyta meblowa w klasie higieny, co najmniej E1 (należy dołączyć atest higieniczny).

- płyta meblowa (melaminowana) okleinowana  o grubości 18mm

- elementy wykonane z płyty mają być oklejone taśmą PCV o grubości 2mm w kolorze płyty meblowej, pozostałe wąskie krawędzie taśmą PCV o grubości min. 0,8mm w kolorze płyty meblowej

- Szerokość taśmy PCV ma odpowiadać grubości płyty, z której wykonane są meble.

- Kolor mebli: Zamawiający wymaga, aby meble były wykonane w jednym kolorze tj. kolorze określonym we wzorniku kolorów płyt meblowych firmy Kronopol nazwą buk Bawaria. Kolor określony na podstawie katalogu firmy Kronopol jest wzornikiem. Zamawiający wymaga, aby materiał - płyty użyte do wykonania przedmiotu zamówienia odpowiadały kolorem wyżej wskazanemu.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców meble i wyposażenie zostały wniesione, ustawione i zamontowane w pomieszczeniach wg wskazań Zamawiającego.

rys. nr 1

Część 2: dostawa wraz z montażem obudów kaloryferów:

Dostawa wraz z montażem obudów kaloryferów w sali  0130B

Obudowa kaloryferów składająca się z 5 elementów (wg ryc. 1-4).

Materiał: Rama drewniana, wypełnienie - malowana proszkowo blacha perforowana.

Kolorystyka (w odcieniach brązu) oraz wzór perforacji do uzgodnienia.

Powierzchnia frontów zabudowy: 6,8 m2

Konstrukcja zamawianej obudowy kaloryfera podobna do przedstawionej na ryc. 5.

Wymiary elementów w centymetrach:

Element a. Ryc. 1, 2:

- wysokość: 	99

- szerokość : 	155 ( +1)

- głębokość:	19 ( + 1)

Blat wystaje po 1 cm od frontu i lewego boku. Środek otworu na zawór 50 cm licząc od prawej strony.

Element b. Ryc. 2:

- wysokość: 	99

- szerokość : 	65

- głębokość :	29 ( + 1)

Blat wystaje 1 cm od frontu. Front otwierany. Zawiasy z lewej strony.

Element c. Ryc. 2:

- wysokość: 	99

- szerokość : 	229 ( +1)

- głębokość:	19 ( + 1)

Blat wystaje po 1 cm od frontu i prawego boku. Środek otworu na zawór 104,5 cm licząc od lewej strony.

Element d. Ryc. 3:

- wysokość: 	99

- szerokość : 	200 ( +2)

- głębokość:	19 ( + 1)

Blat wystaje po 1 cm od frontu  oraz lewego i prawego boku. Środek otworu na zawór 94 cm licząc od prawego boku.

Element e. Ryc. 3:

- wysokość: 	35

- szerokość : 	101 ( +1)

- głębokość:	19 ( + 1)

Blat wystaje po 1 cm od frontu i prawego boku.

Uwagi dotyczące wszystkich elementów:

Każdy z elementów na obu bocznych ściankach ma wycięcie wg ryc. 1, 4.

Otwory na zawór, średnicy 10 cm. Środek otworu na wys. 88,5 cm.

Każdy z elementów przymocowany do ściany.

rys. nr 1

rys. nr 4

rys. nr 2

rys. nr 3

rys. nr 5

Część 3: Dostawa wraz z montażem mebli do wyposażenia Biura ds. Badań Naukowych:

Biuro ds. Badań Naukowych, Pokój nr 1323 XIIIp. (Rektorat)

- Biurko – 4szt.

Wymiary biurka:

Wysokość biurka: 77cm

Szerokość: 60cm

Długość: 130cm

Grubość blatu: 1,8cm

Wymiary nadstawki:

Wysokość: 10cm

Szerokość: 30cm

Długość:  30cm

Rozwiązania konstrukcyjne:

- Konstrukcja korpusu – płyta wiórowa laminowana

- Front - płyta wiórowa laminowana

- Blat – płyta wiórowa laminowana

- Kolor –  KRONOSPAN : D9470 Jabłoń jasna

- Kolor listwy obrzeżnej – KRONOSPAN : D9470 Jabłoń jasna

- Plecy biurka wmocnione blendą 1/2

- Dodatkowo nadstawka pod monitor (wg rysunku)

- Nadstawka pod monitor nie jest trwale zamontowana do biurka

(dzięki czemu istnieje możliwość dopasowania do własnych potrzeb)

- Otwór w blacie na okablowanie

- Otwór w plecach biurka na okablowanie

- Poza zamontowaną półką wysuwną na klawiaturę biurko nie posiada żadnych szafek

- Szafki na kółkach na jednostkę centralną komputera tzw. kontenerki – 4szt.

Wymiary szafki:

Wysokość: 57cm

Szerokość: 30cm

Głębokość: 50cm

Rozwiązania konstrukcyjne szafki:

- Konstrukcja korpusu – płyta wiórowa laminowana

- Kolor – KRONOSPAN : D9470 Jabłoń jasna

- Brak pleców w szafce, szafka otwarta

- Szafka tzw. kontenerek posiada przymocowane kółka

- Szafki na kółkach z szufladami  tzw. kontenerki – 4szt.

Wymiary szafki:

Wysokość: ok. 60cm

Szerokość: 40 cm

Głębokość: 40 cm

Rozwiązania konstrukcyjne:

- Szafka posiada 3 szuflady (3x15cm)

- Szafka posiada pustą przestrzeń nad szufladami (15cm)

- Szafka posiada zamontowane kółka ( 4szt )

- Konstrukcja korpusu – płyta wiórowa laminowana

- Front – płyta wiórowa laminowana

- Tylnia płyta zabezpieczająca w kolorze białym

- Uchwyty – metalowe satynowane

- Kolor –  KRONOSPAN : D9470 Jabłoń jasna

- Szafka z systemem drzwi przesuwnych – 4szt.

Wymiary:

Wysokość: 77cm

Szerokość: 100cm

Głębokość: 38cm

Rozwiązania konstrukcyjne:

- Konstrukcja korpusu -  płyta wiórowa laminowana

- Front- płyta wiórowa laminowana

- Tylnia płyta zabezpieczająca w kolorze białym

- Szafka posiada system drzwi przesuwnych

- Szafka posiada 1 półkę

- Możliwość regulacji półki

- Drzwi przesuwne z listwą umożliwiającą uchwyt

- Kolor KRONOSPAN : D9470 Jabłoń jasna

- Szafa biurowa na segregatory – 2szt.

- Szafa 2x60cm ( szerokość)

- Podzielona na 2 części 3 półki/3 półki – patrz rysunek

- Wysokość półek przystosowana do wysokości stojących segregatorów – nie mniejsza niż ok. 35 cm wewnątrz

- Głębokość szafy: 40cm

- Kolor KRONOSPAN : D9470 Jabłoń jasna

- Uchwyty podłużne metalowe satynowane

- Każde z 6 drzwiczek zamykane na bezpieczne zamki do przechowywania danych osobowych z trwałymi kluczami przystosowanymi do częstego używania

- Przed wykonaniem szafy powinien zostać dokonany obmiar na miejscu ze względu na nierówność ścian

- Zabudowa wnęki  ( I Pomieszczenie)

Rozwiązania konstrukcyjne:

Zabudowa wnęki. 1 wnęka podłużna górna, 2 wnęka prostokątna dolna.

1 wnęka podłużna podzielona na 2 części. (2 pary drzwiczek)

Drzwiczki zamykane na uchwyty metalowe satynowane

Wnętrze szafek nie zawiera półek, pusta przestrzeń

Drzwi zamykane na zamek, dodatkowo przymocowany uchwyt metalowy satynowany

2 wnęka prostokątna posiada zabudowę podzieloną na 2 części zamykane oddzielnie

1 część przystosowana do przechowywania odzieży wierzchniej

Zamocowany metalowy pręt do zawieszenia

W górnej części znajduje się półka : wysokość nie mniej niż 35 cm

2 część podzielona na 5 półek : odległość między półkami nie mniej niż 35cm

Drzwi zamykane na uchwyt, oraz zamykane na zamek

Głębokość 57cm

- Konstrukcja korpusu – płyta wiórowa laminowana

- Front- Płyta wiórowa laminowana

- Tylnia płyta zabezpieczająca w kolorze białym

- Kolor – KRONOSPAN : D9470 Jabłoń jasna

- Przed wykonaniem usługi wykonawca wykona obmiar

- Montaż zapewniony przez dostawcę

- Zabudowa wnęki ( II Pomieszczenie)

Zabudowa wnęki: 1 wnęka podłużna górna, 2 wnęka prostokątna dolna

1 wnęka podłużna górna podzielona na 3 przestrzenie posiadające drzwiczki zamykane na bezpieczne zamki, dodatkowo uchwyty metalowe satynowane

Wnętrze puste, brak dodatkowych półek

Głębokość: ok. 58cm

2 wnęka podzielona na 3 przestrzenie

Przestrzenie posiadają 4 półki z możliwością regulacji (nie mniej niż 35cm )

Drzwi posiadają uchwyty metalowe satynowane, dodatkowo zamykane na klucz

Głębokość: ok. 58cm

Rozwiązania konstrukcyjne:

- Konstrukcja korpusu – płyta wiórowa laminowana

- Front- Płyta wiórowa laminowana

- Tylnia płyta zabezpieczająca w kolorze białym

- Kolor – KRONOSPAN : D9470 Jabłoń jasna

- Przed wykonaniem usługi wykonawca wykona obmiar

ze względu na nierówność ścian

- Montaż zapewniony przez dostawcę