Oznaczenie sprawy: PUB/23-2014/DOP-a			                                 Lublin, dn. 05.08.2014r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie, zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2014 Rektora UMCS z dnia 16 kwietnia 2014r., tj. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, do Zamawiającego w dniu 05.08.2014r. wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Dot. Część 7 dostawa homogenizatora ultradźwiękowego

Pytanie 1.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania nr PUB/23-2014/DOP-a poproszę o odpowiedź, czy jako Zamawiający zaakceptujecie Państwo i uznacie za wykonaną zgodnie ze specyfikacją dostawę homogenizatora ultradźwiękowego o parametrach opisanych w części 7 z sonotrodą o średnicy końcówki 2 mm przeznaczoną do próbek o pojemnościach od 2 do 50 ml w miejsce opisanej sonotrody o średnicy 1 mm ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną końcówkę 2 mm przeznaczoną do próbek o pojemnościach od 2 do 50 ml, przy zachowaniu pozostałych  wymaganych parametrów.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- a/a