Oznaczenie sprawy: PUB/23-2014/DOP-a			                                    Lublin, dn. 08.08.2014r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie, zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2014 Rektora UMCS z dnia 16 kwietnia 2014r., tj. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, do Zamawiającego w dniu 07.08.2014r. wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Dot. Część 6 – dostawa pieca  rurowego

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o średnicy wewnętrznej rury/komory pieca: 20 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza piec o proponowanych parametrach.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o długości strefy grzania wynoszącej 400 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza piec o proponowanych parametrach.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o długości strefy stałej temp. wynoszącej 100mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza piec o proponowanych parametrach.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o następujących wymiarach: szerokość 370 mm, wysokość 430 mm, długość 375 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza piec o proponowanych wymiarach.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w termoparę typu N?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza piec wyposażony w termoparę typu N.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze wynoszącej 10 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza piec o wadze wynoszącej 10 kg.

………………………..

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- a/a