Oznaczenie sprawy: PUB/31-2014/DOP-a                                                               Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dalmierza laserowego do pomiarów w terenie dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu nr PSPB-135/2010 pt: Ocena przydatności różnych form węgla w celu redukcji biodostępności i toksyczności zanieczyszczeń oraz poprawy jakości gleb i produkcji roślinnej (BCAMEND), współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

CPV: - 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Dalmierz laserowy do pomiarów w terenie o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Dalmierz laserowy do pomiarów w terenie | Dalmierz laserowy o zasięgu minimum 50 m - Pomiar długości, powierzchni, kubatury - Pomiary ciągłe, - Pomiar pośredni - Pomiar wyników, - Dodawanie i odejmowanie wyników, - Pamięć wyników, - Pomiar do przodu i tyłu, pinu, - Funkcja typu Pitagoras lub równoważna, - Wbudowana libelka, - Dioda laserowa minimum 650Nm, - Klasa lasera minimum 2mm, - Zasięg pomiarowy w zakresie od 0,05 do 50m minimum, - Dokładność pomiarowa minimum 2,0 mm, - Czas pomiaru maksymalnie 4s, - Płaszczyzna odniesienia pomiaru: tylna krawędź, przednia krawędź, trzpień, - Zasilanie : bateryjne (AAA), - Automatyczne wyłączanie po maksymalnie 5min bezczynności. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - gwarancja: minimum 12 miesięcy - bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - instrukcja obsługi |