UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie                           z Zarządzeniem Rektora Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 r. z dnia 16.04.2014 r.

- Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczenia 0218 Zakładu Immunobiologii na Wydziale Biologii                  i Biotechnologii UMCS  w Lublinie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót  wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia. Nie przewiduje się robót dodatkowych.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

inż. Mieczysław Młodawski – roboty elektryczne tel.  503 634 439

- Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia     w terminie do 21 października 2014 roku.

Okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:  - „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczenia 0218 Zakładu Immunobiologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS  w Lublinie”.

- „Nie otwierać przed : 22.09.2014 r." oraz,

-  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 22.09.2014  r.                do godz. 8:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 22.09.2014 r. o godz. 8:20 w pok. nr 901            w siedzibie Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest cena.

9. Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3                    z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 –	Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dotyczy: „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczenia 0218 Zakładu Immunobiologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS  w Lublinie”.

Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin                      Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5.

Osoby prowadzące:

- inż. Mieczysław Młodawski		– branża elektryczna tel. 81 537-53-10.

- mgr inż. Damian Iwanek		– branża sanitarna tel. 81 537-57-17

- mgr inż. Iwona Bober		– branża budowlana tel. 81 537-57-17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnych dokumentacji: projektu wykonawczego dla wszystkich branż (z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) wraz z wykonaniem robót budowlanych           w zakresie adaptacji pomieszczenia nr 0218B na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.

Dokumentacja winna być, w formie „papierowej” i elektronicznej zgodnie z zapisem pkt. 7 Wymagań ogólnych dotyczących formy prac projektowych.

Zakres obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącej zabudowy nieruchomości w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót i dokumentacji projektowej.

- Sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego.

- Sporządzenie kosztorysów inwestorskich wszystkich branż na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych zakresem opracowania.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień od rzeczoznawców m.in. w zakresie ppoż., wymagań sanitarnych, bhp o ile będzie taka potrzeba.

- Nadzór autorski nad realizacją zamierzenia.

- Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe                      z Zamawiającym.

Dane dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowe pomieszczenie o nr 0218B Zakładu Immunobiologii zlokalizowane jest na kondygnacji -2 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19             w Lublinie. Przedmiotem adaptacji są dwa połączone ze sobą pomieszczenia o wspólnym numerze 0218B. Docelowym przeznaczeniem pomieszczenia będzie zmywanie                         i utylizacja odpadów.

Budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii wyposażony jest we wszystkie konieczne instalacje:

a)	woda zimna i ciepła z sieci miejskiej;

b)	kanalizacja sanitarna;

c)	wentylacja grawitacyjna;

d)	instalacja elektryczna;

e)	instalacja teleinformatyczna,

f)	instalacja telefoniczna;

g)	instalacja sygnalizacji pożaru

h)	instalacja piorunochronna.

W trakcie inwentaryzacji pomieszczeń należy określić zakres występowania instalacji               w pomieszczeniach będących przedmiotem opracowania.

Ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe

Opracowywany projekt wykonawczy umożliwić ma stworzenie i wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych wraz z infrastrukturą.

W tym celu należy:

- przygotować adaptację pomieszczeń na pomieszczenia laboratorium poprzez opracowanie zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń; należy opracować niezbędny zakres prac budowlanych celem dostosowania pomieszczeń do wymogów laboratoryjnych; zakres prac musi zawierać wykonanie nowych okładzin podłogowych, ściennych i sufitowych we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem projektowania oraz wszelkie inne niezbędne do wykonania prace;

- wyposażyć pomieszczenia w meble laboratoryjne zgodnie  z wymogami użytkownika;

- wykonać projekt instalacji: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji;

- wykonać instalację elektryczną, teletechniczną (gniazda, oświetlenie, tablice zasilające) 
i instalacji alarmowej.

Wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i robót wykonawczych.

W zakresie prac projektowych należy uwzględnić:

- adaptację pomieszczeń poprzez opracowanie zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń; przyjęte rozwiązania funkcjonalno-użytkowe należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym/Użytkownikiem;

- niezbędny zakres prac budowlanych celem dostosowania pomieszczeń do wymogów bhp i ppoż.;

W zakresie prac budowlanych należy uwzględnić:

- wymianę stolarki okiennej (okna powinny otwierać się z poziomu posadzki, stolarka antywłamaniowa);

- zwiększenie otworów drzwiowych do szerokości 110cm i wysokości min. 200cm;

- wykonanie nowych okładzin podłogowych, ściennych i sufitowych; w tym glazura na ścianie do wysokości sufitu, gładź plus malowanie sufitów, gres antypoślizgowy na podłożu z wykonaniem włazu do kanału ciepłowniczego;

- wykonanie instalacji magnetycznego otwierania drzwi wejściowych (na karty magnetyczne);

- wykonanie instalacji oświetlenia w stopniu ochrony IP65 ok 10 sztuk plus 2 sztuk lamp UV;

- wykonanie instalacji elektrycznej (36 gniazd wtykowych 230V);

-  wykonanie instalacji ppoż.; DSO, alarmowej i SSWiN;

- wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej ( 1 gniazdo telefoniczne + podwójne komputerowe RJ45);

- zapewnienie w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej miejscowej, mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji  ( 1 szt.), okap – 1 szt., zainstalowanie wyciągu nad autoklawem

- wymianę instalacji wod.-kan.

- wykonanie niezbędnych podłączeń wod.-kan. do zasilania urządzeń typu autoklaw, destylarka, zmywarka, śniegownica, dygestorium, stołu wyspowego (urządzenia na wyposażeniu Zakładu);

- wyposażenie pomieszczeń w nowe zlewy wykonane z materiału odpornego na stężone kwasy i zasady ( zlew dwukomorowy z ociekaczem – 1 szt., zlew dwukomorowy bez ociekacza – 1 szt., zlew jednokomorowy – 2 szt.);

- wykonanie oczomyjki;

- wykonanie kratek odpływowych szt. 4;

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE FORMY PRAC PROJEKTOWYCH.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.

- Zamawiający wymaga dokonania podziału kosztorysów na część dotyczącą remontu oraz część inwestycyjną (nowe elementy, które wcześniej nie występowały w obiekcie) oraz etapowania inwestycji wg ustaleń                                        z Zamawiającym.

- Projekt wykonawczy (wszystkich branż), przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót remontowych zgodnie z przedstawionym opracowaniem.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami                             i przepisami prawa, w tym w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                            w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz.844).

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 42 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                 z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.                     w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072                     z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.                        w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1139)

- Inne przedmiotowe obowiązujące.

- Dokumentację należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:

- Wersje papierowe:

  - Projekty wykonawcze wielobranżowe – 2 egz.;

  - Specyfikacje Techniczne wielobranżowe – 2 egz.;

  - Szczegółowe  kosztorysy inwestorskie w formie papierowej – po 2 egz.;

  - Pozostałe opracowania, ekspertyzy, opinie itd. – po 2 egz.;

- Wersje elektroniczne (2 egz. na płytach):

  - Projekty wykonawcze wielobranżowe – część opisowa winna być dostarczona w formacie *.doc. i pdf;

  - Specyfikacje techniczne wielobranżowe - w formacie *.doc. i PDF.;

  - Schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików pdf i *.dwg. W przypadku zastosowania innego formatu (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją;

  - Inwentaryzacja niezbędna do celów projektowych dwg. I pdf.;

  - Szczegółowe kosztorysy inwestorskie w formacie *.ath (Norma Pro) lub innym obsługującym przez program Norma Pro;

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu opisanego w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Opracowała inż. Mieczysław Młodawski

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….…….........................................................................

w odpowiedzi  na ogłoszenie z dnia 15.09.2014 r. na: „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczenia 0218 Zakładu Immunobiologii na Wydziale Biologii       i Biotechnologii UMCS  w Lublinie”.

-  składamy niniejszą ofertę.

2)  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego.

Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3)  Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę

brutto:……........PLN, słownie: …………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………………………………………………….złotych

4) Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 21 października 2014 roku.

5) Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu  składania ofert.

7) Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas    zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8)  Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

9)  Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………...

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR  …../09/2014

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- mgr inż. RENATA BYLICKA– Z – ca kanclerza ds. techniczno - majątkowych,

przy kontrasygnacie Kwestora

a

………………………………………………………………………………., NIP …………….., zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: - ……………….

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014r.

§ 2

Przedmiotem umowy jest:

„Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczenia 0218 Zakładu Immunobiologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS  w Lublinie”.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy informacji i dokumentacji jaką dysponuje a dotyczącej wykonania zadania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przedmiotem zamówienia zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę: brutto …….. PLN (słownie: …………………………. złotych) w tym VAT 23%  w wysokości ………. PLN i ma ono charakter ryczałtowy.

- Kwota powyższa wynika z oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

§ 5

- Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do 21 dni 
od daty podpisania umowy.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egz. ekspertyzy w wersji papierowej i 1 egz. 
w wersji elektronicznej na płycie cd w formacie pdf.

- Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji 
i opracowań powstałych w związku z realizacją umowy przenosi na Zamawiającego 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części, 
na wszystkich polach eksploatacji, w tym prawo ich powielania, publikowania, utrwalania 
w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian, a także prawo ich zbywania, udzielania licencji itp.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z utworu na poszczególnych polach eksploatacji.

§ 6

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.                 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

§ 7

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki             w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

- Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej       2 dni.

- Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 5 dni.

- Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.

- Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości            o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 9

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne  przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla:

- Wykonawcy robót,

- Zamawiającego (DTI UMCS),

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca:                                         Zamawiający: