Oznaczenie sprawy: PUB/34-2014/DOP-a                                                          Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa mieszadła magnetycznego

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 1 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne | Mieszadło magnetyczne silnikowe |
|  | Mieszadło jednostanowiskowe |
|  | Regulacja obrotów: w zakresie od minimum 100-1000 obr./min. |
|  | Płynna regulacja mocy w zakresie od minimum 20 – 180 W |
|  | Stabilizacja temperatury mieszanej cieczy: minimum od 20-99°C |
|  | Dokładność stabilizacji: +/- 1-3°C |
|  | Średnica płyty grzejnej: 150 mm |
|  | Maksymalna objętość cieczy: 4 litry |
|  | Wymiary urządzenia: maksimum 200 x 200 x 150 mm |
|  | Masa urządzenia: maksimum 4,0 kg |
|  | Wyposażenie dodatkowe: statyw o wysokości 400 mm |
|  | Zasilanie: 230 V |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |

Część 2: Dostawa wtryskarki laboratoryjnej

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 2 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Wtryskarka laboratoryjna | Objętość wsadu od minimum 13 cm3 do maksimum 16 cm3 |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz |
|  | Minimalne ciśnienie wtrysku1200 bar |
|  | Minimalna siła zamknięcia matrycy 15 000 N |
|  | Moc grzewcza minimum 540 W |
|  | Kompresor na wyposażeniu urządzenia |
|  | Siłownik elektryczny lub pneumatyczny |
|  | Wymagana regulacja temperatury cylindra i matrycy |
|  | Wymagany komplet pięciu matryc dwudzielnych, stożkowych lub walcowych o następującej specyfikacji: - wiosełko 180 x 10 x 2 mm – 1 sztuka - wiosełko 180 x 10 x 4 mm – 1 sztuka - prostopadłościan 53 x 10 x 2 – 1 sztuka - prostopadłościan 53 x 10 x 4 – 1 sztuka - prostopadłościan 60 x 10 x 4 – 1 sztuka |
|  | Maksymalny czas nagrzewania wsadu 10 minut |
|  | Maksymalna temperatura pracy minimum 350°C |
|  | Zakres regulacji temperatury cylindra do 300°C |
|  | Panel kontrolnopomiarowy z wyświetlaczem dotykowym minimum 3,5" |
|  | Waga maksimum 120 kg |
|  | Wymagana możliwość ustawienia urządzenia na stole |
|  | Wymagana możliwość pracy wtryskarki jako samoistne urządzenie |
|  | Wymagana możliwość rozbudowy wtryskarki o cylinder pozwalający na uzyskiwanie wsadu z wytłaczarki laboratoryjnej |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |
|  | Dodatkowe warunki dostawy: Dostawa obejmuje transport do siedziby Odbiorcy, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie personelu. |