PUB/34-2014/DOP-a                                                                                                          Załącznik Nr 3 do zaproszenia

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: Dostawa mieszadła magnetycznego

Producent:………………………………………..…….…..; Model:…………………..….…;  Rok produkcji:……….

| Część 1 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne | Mieszadło magnetyczne silnikowe |  |
|  | Mieszadło jednostanowiskowe |  |
|  | Regulacja obrotów: w zakresie od minimum 100-1000 obr./min. |  |
|  | Płynna regulacja mocy w zakresie od minimum 20 – 180 W |  |
|  | Stabilizacja temperatury mieszanej cieczy: minimum od 20-99°C |  |
|  | Dokładność stabilizacji: +/- 1-3°C |  |
|  | Średnica płyty grzejnej: 150 mm |  |
|  | Maksymalna objętość cieczy: 4 litry |  |
|  | Wymiary urządzenia: maksimum 200 x 200 x 150 mm |  |
|  | Masa urządzenia: maksimum 4,0 kg |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: statyw o wysokości 400 mm |  |
|  | Zasilanie: 230 V |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 2: Dostawa wtryskarki laboratoryjnej

Producent:………………………………………..……….…..…..; Model:……………….…;  Rok produkcji:……….

| Część 2 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wtryskarka laboratoryjna | Objętość wsadu od minimum 13 cm3 do maksimum 16 cm3 |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz |  |
|  | Minimalne ciśnienie wtrysku1200 bar |  |
|  | Minimalna siła zamknięcia matrycy 15 000 N |  |
|  | Moc grzewcza minimum 540 W |  |
|  | Kompresor na wyposażeniu urządzenia |  |
|  | Siłownik elektryczny lub pneumatyczny |  |
|  | Wymagana regulacja temperatury cylindra i matrycy |  |
|  | Wymagany komplet pięciu matryc dwudzielnych, stożkowych lub walcowych o następującej specyfikacji: - wiosełko 180 x 10 x 2 mm – 1 sztuka - wiosełko 180 x 10 x 4 mm – 1 sztuka - prostopadłościan 53 x 10 x 2 – 1 sztuka - prostopadłościan 53 x 10 x 4 – 1 sztuka - prostopadłościan 60 x 10 x 4 – 1 sztuka |  |
|  | Maksymalny czas nagrzewania wsadu 10 minut |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy minimum 350°C |  |
|  | Zakres regulacji temperatury cylindra do 300°C |  |
|  | Panel kontrolnopomiarowy z wyświetlaczem dotykowym minimum 3,5" |  |
|  | Waga maksimum 120 kg |  |
|  | Wymagana możliwość ustawienia urządzenia na stole |  |
|  | Wymagana możliwość pracy wtryskarki jako samoistne urządzenie |  |
|  | Wymagana możliwość rozbudowy wtryskarki o cylinder pozwalający na uzyskiwanie wsadu z wytłaczarki laboratoryjnej |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |
|  | Dodatkowe warunki dostawy: Dostawa obejmuje transport do siedziby Odbiorcy, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie personelu. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)