PUB/37-2014/DOP-a                                                                                                          Załącznik Nr 3 do zaproszenia

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: Dostawa mieszadła magnetycznego

Producent:………………………………………..…….…..; Model:…………………..….…;  Rok produkcji:……….

| Część 1 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne | Mieszadło magnetyczne silnikowe |  |
|  | Mieszadło jednostanowiskowe |  |
|  | Regulacja obrotów: w zakresie od minimum 100-1000 obr./min. |  |
|  | Płynna regulacja mocy w zakresie od minimum 20 – 180 W |  |
|  | Stabilizacja temperatury mieszanej cieczy: minimum od 20-99°C |  |
|  | Dokładność stabilizacji: +/- 1-3°C |  |
|  | Średnica płyty grzejnej: 150 mm |  |
|  | Maksymalna objętość cieczy: 4 litry |  |
|  | Wymiary urządzenia: maksimum 200 x 200 x 150 mm |  |
|  | Masa urządzenia: maksimum 4,0 kg |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: statyw o wysokości 400 mm |  |
|  | Zasilanie: 230 V |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 2: Dostawa wtryskarki laboratoryjnej

Producent:………………………………………..……….…..…..; Model:……………….…;  Rok produkcji:……….

| Część 2 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wtryskarka laboratoryjna | Objętość wsadu od minimum 13 cm3 do maksimum 16 cm3 |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz |  |
|  | Minimalne ciśnienie wtrysku1200 bar |  |
|  | Minimalna siła zamknięcia matrycy 15 000 N |  |
|  | Moc grzewcza minimum 540 W |  |
|  | Kompresor na wyposażeniu urządzenia |  |
|  | Siłownik elektryczny lub pneumatyczny |  |
|  | Wymagana regulacja temperatury cylindra i matrycy |  |
|  | Wymagany komplet pięciu matryc dwudzielnych, stożkowych lub walcowych o następującej specyfikacji: - wiosełko 180 x 10 x 2 mm – 1 sztuka - wiosełko 180 x 10 x 4 mm – 1 sztuka - prostopadłościan 53 x 10 x 2 – 1 sztuka - prostopadłościan 53 x 10 x 4 – 1 sztuka - prostopadłościan 60 x 10 x 4 – 1 sztuka |  |
|  | Maksymalny czas nagrzewania wsadu 10 minut |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy minimum 350°C |  |
|  | Zakres regulacji temperatury cylindra do 300°C |  |
|  | Panel kontrolnopomiarowy z wyświetlaczem dotykowym minimum 3,5" |  |
|  | Waga maksimum 120 kg |  |
|  | Wymagana możliwość ustawienia urządzenia na stole |  |
|  | Wymagana możliwość pracy wtryskarki jako samoistne urządzenie |  |
|  | Wymagana możliwość rozbudowy wtryskarki o cylinder pozwalający na uzyskiwanie wsadu z wytłaczarki laboratoryjnej |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |
|  | Dodatkowe warunki dostawy: Dostawa obejmuje transport do siedziby Odbiorcy, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie personelu. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 3: Dostawa wirówki z wyposażeniem

Producent:………………………………….…..; Model wirówki:…………………..….…; Rok produkcji:……….

Model wirnika kątowego:…………………..….…;

| Część 3 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wirówka z wyposażeniem | Wirówka laboratoryjna |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny |  |
|  | Programowanie czasu pracy do minimum 60 minut |  |
|  | Regulacja czasu wirowania co 15 sekund |  |
|  | Tryb pracy ciągłej |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz czasu pracy |  |
|  | Zasilanie: 100÷230 V 50/60 Hz |  |
|  | Maksymalna moc pobierana: 75 W |  |
|  | Maksymalna pojemność: 90 ml |  |
|  | Obroty: minimum od 100-6000 rpm |  |
|  | Maksymalne przyspieszenie: 3340xg |  |
|  | Wymiary: |  |
|  | - głębokość: maksimum 300 mm |  |
|  | - szerokość: maksimum 250 mm |  |
|  | - wysokość: maksimum 200 mm |  |
|  | Zabezpieczenie przed otwieraniem pokrywy podczas wirowania |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie |  |
|  | Wyposażenie: - wirnik kątowy: 6 stanowisk x 15/10 ml; - probówki typu Falcon (50 szt.) – 1 opakowanie (probówki z PP, średnica 17/21 mm, długość 120 mm, z pokrywką , pojemność 15 ml) - probówki do wirówki (200 szt.) – 1 opakowanie (probówki z PP, średnica 16/19 mm, długość 100 mm, z pokrywką, pojemność 10 ml) |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 4: Dostawa odbiornik GPS

Producent:………………………………………..…….…..; Model:…………………..….…;  Rok produkcji:……….

| Część 4 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Odbiornik GPS | Wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.): 6,1 cm x 16,0 cm x 3,6 cm |  |
|  | Wymiary wyświetlacza: przekątna minimum 6,6 cm |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza: minimum 160 x 240 pikseli |  |
|  | Typ wyświetlacza: kolorowy minimum 65 tyś. kolorów |  |
|  | Waga: maksimum 265 g z bateriami |  |
|  | Zasilanie: maksimum 2 baterie AA, NiMH lub litowo-jonowe |  |
|  | Czas działania baterii: minimum 16 godzin |  |
|  | Wodoszczelny |  |
|  | Interfejs zgodność z USB 2.0 i NMEA 0183 |  |
|  | Mapa bazowa |  |
|  | Możliwość dodawania map |  |
|  | Wbudowana pamięć: minimum 3,5 GB |  |
|  | Dołączona karta pamięci: minimum 1 GB |  |
|  | Punkty odniesienia: minimum 2000 |  |
|  | Trasy: minimum 200 |  |
|  | Wykres śladu: z minimum 10 000 punktów, minimum 200 zapisanych tras |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie trasy |  |
|  | Elektroniczny kompas z kompensacją nachylenia, 3-osiowy |  |
|  | Ekran dotykowy |  |
|  | Wysokościomierz baryczny |  |
|  | Aparat fotograficzny minimum 5 megapikseli z autofokusem, automatyczne dodawanie do zdjęć znaczników geograficznych |  |
|  | Obsługa funkcji geocache, wersja cyfrowa |  |
|  | Zgodność z własnymi mapami |  |
|  | Nawigacja do zdjęć (nawigacja do zdjęć oznaczonych znacznikami geograficznymi) |  |
|  | Informacje o położeniu słońca i księżyca |  |
|  | Tabele pływów |  |
|  | Pomiar powierzchni |  |
|  | Własne punkty POI |  |
|  | Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom) |  |
|  | Zgodność z serwisami skocznościowymi (umożliwiają analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych) |  |
|  | Eksport danych z urządzenia do formatu gpx |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 5: Dostawa odbiornik GPS

Producent:………………………………………..…….…..; Model:…………………..….…;  Rok produkcji:……….

| Część 5 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Odbiornik GPS | Wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.): 6,1 cm x 16,0 cm x 3,6 cm |  |
|  | Wymiary wyświetlacza: przekątna minimum 6,6 cm |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza: minimum 160 x 240 pikseli |  |
|  | Typ wyświetlacza: kolorowy minimum 65 tyś. kolorów |  |
|  | Waga: maksimum 265 g z bateriami |  |
|  | Zasilanie: maksimum 2 baterie AA, NiMH lub litowo-jonowe |  |
|  | Czas działania baterii: minimum 16 godzin |  |
|  | Wodoszczelny |  |
|  | Interfejs zgodność z USB 2.0 i NMEA 0183 |  |
|  | Mapa bazowa |  |
|  | Możliwość dodawania map |  |
|  | Wbudowana pamięć: minimum 3,5 GB |  |
|  | Dołączona karta pamięci: minimum 1 GB |  |
|  | Punkty odniesienia: minimum 2000 |  |
|  | Trasy: minimum 200 |  |
|  | Wykres śladu: z minimum 10 000 punktów, minimum 200 zapisanych tras |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie trasy |  |
|  | Elektroniczny kompas z kompensacją nachylenia, 3-osiowy |  |
|  | Ekran dotykowy |  |
|  | Wysokościomierz baryczny |  |
|  | Aparat fotograficzny minimum 5 megapikseli z autofokusem, automatyczne dodawanie do zdjęć znaczników geograficznych |  |
|  | Obsługa funkcji geocache, wersja cyfrowa |  |
|  | Zgodność z własnymi mapami |  |
|  | Nawigacja do zdjęć (nawigacja do zdjęć oznaczonych znacznikami geograficznymi) |  |
|  | Informacje o położeniu słońca i księżyca |  |
|  | Tabele pływów |  |
|  | Pomiar powierzchni |  |
|  | Własne punkty POI |  |
|  | Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom) |  |
|  | Zgodność z serwisami skocznościowymi (umożliwiają analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych) |  |
|  | Eksport danych z urządzenia do formatu gpx |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 6: Dostawa analizatora wielokanałowego amplitudy impulsów

Producent:………………………………………..…….…..; Model:…………………..….…;  Rok produkcji:……….

| Część 6 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Analizator wielokanałowy amplitudy impulsów | Analizator wielokanałowy amplitudy impulsów w standardzie CAMAC |  |
|  | Zasilanie: +6V z kasety CAMAC |  |
|  | Rozdzielczość : 4096 kanałów |  |
|  | Praca w trybach: - bez bramkowania - koincydencja - antykoincydencja |  |
|  | Możliwość pracy w trybie oscyloskopowym |  |
|  | Wejście sygnału analogowego: gniazdo LEMO lub BNC |  |
|  | Wejście sygnału bramkowania: gniazdo LEMO lub BNC |  |
|  | Programowanie ROI o szerokości od 1 do 4096 kanałów |  |
|  | Komunikacja z komputerem: złącze USB |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)