OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu chromatografii flash dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

Kody CPV:

- 38500000-0 – aparatura kontrolna i  badawcza

Dostawa systemu chromatografii flash

System chromatografii flash o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- |
| System chromatografii flash | Moduł pompy | - Pompa tłokowa chemicznie obojętna - Maksymalne ciśnienie - 10 bar - Przepływ cieczy minimum 2 mL/min – maksymalnie260 mL/min - Dokładność nastawu przepływu cieczy – minimum 2% - Zużycie prądu – maksymalnie 80 W - zasilanie – 220-230 V |
|  | Kontroler pompy | - Kontrola pracy pompy – poprzez ustawienie szybkości przepływu - Wyświetlacz cyfrowy – LCD - Zasilanie – poprzez pompę |
|  | Inne | - Statyw do montowania kartuszy z PP – dołączone do systemu - Wszystkie przewody, łączniki i wkładki uszczelniające niezbędne do prawidłowej, szybkiej i kompletnej instalacji dołączone do systemu |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Instalacja i pierwsze uruchomienie - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - Serwis pogwarancyjny |  |