OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

System chromatografii flash

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |  | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| System chromatografii flash | Moduł pompy | - Pompa tłokowa chemicznie obojętna - Maksymalne ciśnienie - 10 bar - Przepływ cieczy minimum 2 mL/min – maksymalnie260 mL/min - Dokładność nastawu przepływu cieczy – minimum 2% - Zużycie prądu – maksymalnie 80 W - Zasilanie – 220-230 V | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | Kontroler pompy | - Kontrola pracy pompy – poprzez ustawienie szybkości przepływu - Wyświetlacz cyfrowy – LCD - Zasilanie – poprzez pompę | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | Inne | - Statyw do montowania kartuszy z PP – dołączone do systemu - Wszystkie przewody, łączniki i wkładki uszczelniające niezbędne do prawidłowej, szybkiej i kompletnej instalacji dołączone do systemu | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Instalacja i pierwsze uruchomienie - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - Serwis pogwarancyjny |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |