Oznaczenie sprawy: PUB/45-2014/DOP-a                                                          Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa kolektora frakcji

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 1 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Kolektor frakcji | Talerz obrotowy: średnica min. 330 mm, wykonany ze stali nierdzewnej |
|  | Obudowa: tworzywo sztuczne |
|  | Pojemność talerza obrotowego: min. 50 probówek o średnicy 16 mm |
|  | Wysięgnik z nakładką kroplową ustawiany bezstopniowo na dowolnej wysokości |
|  | Nasadka kroplowa wykonana z teflonu |
|  | Wyświetlacz cyfrowy |
|  | Automatyczny przebieg w odstępach sekundowych lub minutowych |
|  | Automatyczny stop po jednym obrocie talerza |
|  | Możliwy przebieg sterowany manualnie |
|  | Możliwość podłączenia zaworu magnetycznego i Peak-detektora |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: Dostawa lampy UV

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 2 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Lampa UV | Emitowane długości fal: 254 nm i 366 nm |
|  | Możliwość przełączania długości fal |
|  | Uchwyt umożliwiający powieszenie lampy |
|  | Masa od 0,6 kg do 0,8 kg |
|  | Wymiary lampy: 240-270 mm (długość), 60-70 mm (szerokość), 60-70 mm (wysokość) |
|  | Moc: 2 x 4-6 W |
|  | Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: Dostawa systemu oczyszczania wody

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 3 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| System oczyszczania wody | System oczyszczania wody z bieżącą archiwizacją jakości pobieranej wody |
|  | System musi pozwalać na uzyskanie wody typu I według ASTM |
|  | Wydajność do 120 l/h wody ultraczystej o przewodności 0,055 µS/cm (≥18,2 MΩxcm) |
|  | System musi usuwać mikroorganizmy |
|  | Przyłącza: wlot (męski) ¾ ", wylot (męski) ¾ " |
|  | Zakres pracy: maksimum 6,0 bar, minimum 0,5 bar |
|  | Temperatura pracy: maksimum 35°C |
|  | Pobór wody w trzech trybach: manualnie, wolumetrycznie lub przez określony czas |
|  | Stały monitoring jakości pobieranej wody |
|  | System oczyszczania wody musi posiadać port na kartę SD ułatwiającą archiwizację danych |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |
|  | Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym oraz pierwsze uruchomienie urządzenia. |

Część 4: Dostawa lampy ksenonowej i kuwet kwarcowych

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 4 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Lampa ksenonowa i kuwety kwarcowe | Lampa ksenonowa do posiadanego przez Zamawiającego spektrofluorymetru SF-2700 Hitachi o przedłużonym czasie życia minimum 500 godzin – 1sztuka |
|  | Kwarcowe kuwety do posiadanego przez Zamawiającego spektrofluorymetru SF-2700 Hitachi (długość drogi optycznej 10 mm, szerokość wewnętrzna 10 mm, objętość 3,5 ml – 4 sztuki |

Część 5: Dostawa zasilacza

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 5 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Zasilacz | Zasilacz do posiadanego przez Zamawiającego zestawu do pomiaru kąta zwilżania (DSA 30 Krüss), napięcie na wejściu około 100-240 V, około 47-63 Hz i 1,9 A , na wyjściu około 24 V i maksimum 3.33 A – 1 sztuka |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 6: Dostawa zasilacza

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 6 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Zasilacz | Zasilacz do posiadanego przez Zamawiającego tensjometru (Krüss K9), napięcie na wejściu około 220 V i około 50 Hz, na wyjściu około 12 V, maksimum 1,4 A – 1 sztuka |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 7: Dostawa wytrząsarki

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 7 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Wytrząsarka | Wytrząsarka o ruchu drgającym, do intensywnego mieszania próbek w różnego rodzaju probówkach |
|  | Tryb pracy: ciągły i impulsywny |
|  | Zakres prędkości od minimum 500-3000 obr./min. z płynną regulacją |
|  | Przyspieszenie 3 sek. |
|  | Średnica ruchu 2 mm |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 mm x 180 mm x 100 mm |
|  | Wymagane zasilanie: 230V/50 Hz |
|  | Wytrząsarka musi być wyposażona w uniwersalną platformę z otworami na 32 probówki do 1,5 ml objętości (1,5/0,5/0,2 ml – 16/8/8) |
|  | Wytrząsarka musi być wyposażona w platformę na pojedynczą probówkę do 15 ml |
|  | Dodatkowe wyposażenie: dodatkowa platforma na 6 probówek o poj. 10 ml |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |