OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Łaźnia wodna

Łaźnia wodna o parametrach nie gorszych niż:

| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Łaźnia wodna | Przeznaczenie | Cele naukowo-badawcze |
|  | Wyświetlacz | LED o rozdzielczości 0,1oC |
|  | Grzałka | Kwasoodporna, nierdzewna |
|  | Układ sterujący | Elektroniczny |
|  | Napięcie | 230V |
|  | Moc grzejna | 2000W |
|  | Zakres regulacji | od 20C do 99.9C |
|  | Regulacja i odczyt temperatury | co 0,1 oC |
|  | Wyposażenie | Ruchoma pokrywa robocza z uchwytem Zawór spustu cieczy Mieszadło cyrkulacyjne Statyw na próbki Przewód zasilający |
|  | Inne wymagania | Stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z DIN 1.4301 Alarm zbyt niskiego poziomu cieczy z blokadą grzania Zgodność z europejskimi normami |
|  | Wymiary gabarytowe (mm) | 540 x 460 x 330 (szer. x dł. x wys.) |
|  | Wymiary użytkowe (mm) | 430 x 330 x 200 (szer. x dł. x głęb.) |
|  | Objętość użytkowa | 28 dm3 |
|  | Waga urządzenia | 18 kg |
|  | Dodatkowe wymagania | Instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja na zestaw | Minimum 24 miesiące |
|  | Serwis zestawu | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 2: Odbiornik GPS

Odbiornik GPS o parametrach nie gorszych niż:

| Część 2 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Odbiornik GPS | Wymiary wyświetlania | Przekątna minimum 6,6 cm |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza | Minimum 160 x 240 pikseli |
|  | Typ wyświetlacza | Kolorowy (65 tys. kolorów) |
|  | Zasilanie | Max. 2 baterie AA |
|  | Czas działania baterii | Minimum 16 godzin |
|  | Inne | Wodoszczelny |
|  | Interfejs | Zgodność z USB 2.0 NMEA 0183 |
|  | Mapy i pamięć | Mapa bazowa Fabrycznie załadowane mapy topograficzne Możliwość dodawania map Wbudowana pamięć minimum 8 GB Dołączona karta pamięci minimum 1 GB Waypointy minimum 5000 Trasy minimum 200 Wykres śladu z min. 10 000 punktów, min. 200 zapisanych tras |
|  | Funkcje | Automatyczne wyznaczanie trasy Elektroniczny kompas Ekran dotykowy Wysokościomierz barometryczny Obsługa funkcji geocache (wersja cyfrowa) Zgodność z własnymi mapami (customs maps) Informacje o położeniu słońca i księżyca Pomiar powierzchni Własne punkty POI (możliwość doładowania punktów szczególnych) Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom) Eksport danych z urządzenia do formaty gpx |
|  | Dodatkowe wymagania | Instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 3: Odbiornik GPS

Odbiornik GPS o parametrach nie gorszych niż:

| Część 3 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Odbiornik GPS | Wymiary wyświetlania | Przekątna minimum 6,6 cm |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza | Minimum 160 x 240 pikseli |
|  | Typ wyświetlacza | Kolorowy (65 tys. kolorów) |
|  | Zasilanie | Max. 2 baterie AA |
|  | Czas działania baterii | Minimum 16 godzin |
|  | Inne | Wodoszczelny |
|  | Interfejs | Zgodność z USB 2.0 NMEA 0183 |
|  | Mapy i pamięć | Mapa bazowa Fabrycznie załadowane mapy topograficzne Możliwość dodawania map Wbudowana pamięć minimum 8 GB Dołączona karta pamięci minimum 1 GB Waypointy minimum 5000 Trasy minimum 200 Wykres śladu z min. 10 000 punktów, min. 200 zapisanych tras |
|  | Funkcje | Automatyczne wyznaczanie trasy Elektroniczny kompas Ekran dotykowy Wysokościomierz barometryczny Obsługa funkcji geocache (wersja cyfrowa) Zgodność z własnymi mapami (customs maps) Informacje o położeniu słońca i księżyca Pomiar powierzchni Własne punkty POI (możliwość doładowania punktów szczególnych) Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom) Eksport danych z urządzenia do formaty gpx |
|  | Dodatkowe wymagania | Instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 4: Mieszadło magnetyczne

Mieszadło magnetyczne o parametrach nie gorszych niż:

| Część 4 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne | Typ | Mieszadło jednostanowiskowe bez funkcji grzania |
|  | Regulacja prędkości obrotowej | Elektroniczna |
|  | Prędkość | do 2200 obrotów / minutę |
|  | Maksymalna objętość mieszanej cieczy | 5 l |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |
|  | Wymiary maksymalne (mm) | do 130 x 140 x 90 |
|  | Dodatkowe wymagania | Instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 5: Mieszadło magnetyczne

Mieszadło magnetyczne o parametrach nie gorszych niż:

| Część 5 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne | Typ | Mieszadło magnetyczne z grzaniem, manualne |
|  | Płyta grzejna | Stalowa |
|  | Certyfikat | CE |
|  | Inne | Elektroniczna kontrola prędkości dla stałej prędkości nawet podczas zmiany obciążenia Wysoka adhezja magnetyczna 1500 1/min, powierzchnia robocza |
|  | Silnik | Bezszczotkowy o długiej żywotności |
|  | Zakres temperatur | Otoczenia do 340oC |
|  | Dodatkowe wymagania | Instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |