OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: Wielodetekcyjny czytnik płytek

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Wielodetekcyjny czytnik płytek | 1. Urządzenie łączące funkcję fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminomentru do aplikacji immunologicznych (ELISA) 2. Urządzenie musi być wyposażone w 2 podwójne monochromatory 3. Metody detekcji : - absorbancja z źródłem światła – ksenonowa lampa UV, - fluorescencja z góry z fluorescencją – Time Resolved (TRF) – PMT lub UV opcjonalnie możliwość rozbudowy o pomiar fluorescencji z dołu wraz z TRF, red-sensitive, pomiar luminescencji – system liczenia fotonów, luminescencja dwubarwna POMIARY ABOSORBANCJI - Zakres długości fali absorbancji: od minimum 230 nm do co najmniej 999 nm - Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: od 6 do 384-dołkowe - Szerokość pasma: wzbudzenie < 5 nm dla ( < = 295 nm i < 9 nm dla (>295 nm, emisja < 20 nm - Dokładność długości fali: <+- 2 nm dla ( > 295 nm; <+- 1 nm dla (<= 295 nm - Odtwarzalność długości fali nie więcej niż: <+- 1 nm - Zakres pomiarowy minimum od 0 do 3 OD - Czas odczytu płytki 96 dołkowej maks. 20 sek. POMIARY FLUORESCENCJI - Możliwość odczytu z opóźnieniem czasowym funkcja TRF – opóźnienie odczytu: 0 – 2000 (s - Zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: 230-850 nm, emisja 280-850 nm - Czułość odczytu fluorescencji co najmniej 1 fmol/ dołek dla odczytu z góry POMIARY LUMINESCENCJI - Czułość co najmniej 250 amol ATP na dołek (glow) (<10pM – dla płytki 384dołki) i 15 amol ATP na dołek (flash) 4. System wyposażony w stabilizację temp. do co najmniej 40oC 5. Wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania (ruch okrężny i liniowy) 6. System wyposażony w minimum dwa dyspensery z zakresem dozowania nie gorszym niż 5-800 (l co 1 (l 7. Oprogramowanie ( 2 kopie dla 2 użytkowników) umożliwiające wykonywanie następujących aplikacji: - testy immunologiczne - pomiar ilościowy DNA/RNA - pomiar ilościowy białka - kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych - pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek - ilościowe oznaczenie produktów PCR - oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia - możliwość prowadzenia zarówno pomiarów statycznych jak i kinetycznych - możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel) - możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych - możliwość sprecyzowania, w których punktach dołka ma być wykonywany odczyt, - funkcja wielokrotnych odczytów dołka 8. System musi zawierać osobną jednostkę do monitorowania i archiwizacji danych : zapewniającą obsługę oprogramowania wymienionego w punkcie 7 o wydajności obliczeniowej nie gorszej niż 6500 pkt według testu CPU Passmark posiadającą przynajmniej jeden dysk o pojemności minimum 500 GB pojemność zainstalowanej pamięci – przynajmniej 4 GB posiadający zainstalowane sterowniki dysków – przynajmniej 4xSATA maksymalna ilość pamięci – przynajmniej 32 GB maksymalna możliwa do zainstalowania ilość banków pamięci – minimum 4 sztuki wydajność grafiki – wydajność nie gorsza niż 330 pkt według testu Videocard Passmark (24.11.2014) posiadającą przynajmniej 4 porty USB 3.0 posiadającą przynajmniej 1 port RJ-45 posiadającą przynajmniej jeden napęd DVD+/- RW Super Multi Dual Layer posiadająca zainstalowany system Windows 7 Professional lub równoważny, system równoważny musi zapewniać obsługę posiadanego przez zamawiającego systemu SAP posiadająca mysz i klawiaturę posiadająca monitor LCD LED o następujących parametrach minimalnych: przekątna ekranu min. 21 cali wielkość plamki maksimum 0,294 mm technologia podświetlania LED minimalna rozdzielczość 1920x1080 pikseli maksymalny czas reakcji 5ms minimalna jasność 200 cd/m2 kąt widzenia poziomy minimalnie 170 stopni kąt widzenia pionowy minimalnie 160 stopni ilość wyświetlanych kolorów minimalnie 16,7 mln kontrast przynajmniej 600:1 posiada przynajmniej złącza 15-stykowe D-Sub, Dvi-D (z HDCP), DisplayPort | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 2: Potencjostat/galwanostat

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Potencjostat/galwanostat | Analizator elektrochemiczny powinien się charakteryzować budową modularna, umożliwiając tym samym rozszerzenie możliwości pomiarowych poprzez doinstalowanie dodatkowego modułu pomiarowego, (co najmniej jednego) w dowolnym czasie po zakupieniu przyrządu. Do urządzenia powinny być dostępne moduły: - moduł do pomiaru techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS), - moduł pomiaru pH lub elektrod jonoselektywnych, - moduł umożliwiający kolejne pomiary na kilku naczyńkach lub elektrodach pracujących (MUX), moduł elektrochemicznej wagi kwarcowej- moduł bipotencjostatu Analizator powinien współpracować z posiadanymi i użytkowanymi przez Zamawiającego statywami elektrodowymi firmy mtm Anko Kraków. Analizator powinien umożliwiać pracę z wykorzystaniem następujących technik woltamperometrycznych : - woltamperometria schodkowa, - polarografia Tast - woltamperometria cykliczna - chronoamperometria pulsowa - normalna polarografia pulsowa - pulsowa polarografia różnicowa - pulsowa woltamperometria różnicowa - woltamperometria różnicowa - woltamperometria fali kwadratowej - potencjostatyczna i galwanostatyczna woltamperometria schodkowa - woltamperometria prądu stacjonarnego - chronokulometria - chronopotencjometria - możliwość wykonania pomiarów względem potencjału obwodu otwartego Szczegółowe parametry pomiarowe analizatora: - analizator powinien posiadać opcje: galwanostat/potencjostat - zakres pomiaru minimum (8 V - napięcie maksymalne (WE-CE) minimum ( 18 V - dokładność przykładanego potencjału: ( 0,2% ustawienia · 2 mV - rozdzielczość przykładanego potencjału minimum 150 µV - prąd maksymalny minimum ( 350 mA - zakresy prądowe (hardwareowe): minimum od 10nA do 100mA - dokładność przykładanego i mierzonego prądu: ( 0,2 % prądu i (0,2% zakresu prądowego - rozdzielczość przykładanego prądu minimum 0,015% zakresu prądowego - rozdzielczość mierzonego prądu: 0,0003% zakresu prądowego - szybkość narastania (schodek 1 V): <300 ns - praca układzie dwu-trój lub czteroelektrodowym - minimum jeden dodatkowy kanał wejścia - minimum jeden kanał wyjścia - interfejs do komunikacji z jednostką centralną: minimum: USB - kompletny pakiet oprogramowania dla wszystkich technik i wszystkich metod analizy danych w cenie przyrządu bez dodatkowych kosztów związanych z oprogramowaniem. oprogramowanie wielostanowiskowe pozwalające na równoległe przeprowadzanie badań i analizę wcześniej uzyskanych wyników. Oprogramowanie kompatybilne z użytkowanymi przez Zamawiającego systemami Windows Vista, Windows 7 oraz 8. - opcje oprogramowania do wykorzystania przy badaniach korozyjnych: automatyczny pomiar krzywych polaryzacyjnych, analiza Tafela, automatyczne wyznaczanie szybkości korozji, woltamperometria cykliczna, chronoamperometria i chronopotencjometria, Automatyczna woltamperometria hydrodynamiczna (przy wykorzystaniu wirującej elektrody dyskowej) - wykresy 2D i 3D |  |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - Serwis pogwarancyjny |  |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 3: Komora wilgotna

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Komora wilgotna | Komora wilgotna na 20 szkiełek mikroskopowych o wymiarach 25 mm x 27 mm na dwóch oddzielnych uchwytach każdy na 10 szkiełek wyposażony w pokrywę oraz z możliwością nachylenia o 450C. Wymiary maksymalne 320 mm x 260 mm x 110 mm. | ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 6 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 4 : Mieszadło mechaniczne ze statywem

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło mechaniczne ze statywem | Mieszadło mechaniczne ze statywem do pracy ciągłej, ze sterowaniem cyfrowym oraz cyfrowym odczytem szybkości obrotowej i czasu pracy o następujących parametrach: - zakres szybkości obrotowej: minimum 10—6000 obr./min - moment obrotowy: 600 Ncm - dokładność ustawienia i odczytu szybkości obrotowej: +/- 1 obr. /min - błąd regulacji szybkości obrotowej maksimum 3% - dopuszczalna lepkość roztworu: od 1000 do 100 000mPas - objętość mieszanego roztworu do 200dm3 w odniesieniu do lepkości wody - zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem przy wzroście lepkości roztworu lub zablokowaniu mieszadła - uchwyt do mieszadeł z możliwością użycia mieszadeł o średnicy trzpienia w zakresie 1-10 mm - mikroprocesor umożliwiający programowanie czasu pracy i prędkości obrotowej - wyświetlacz cyfrowy - statyw | ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - Serwis pogwarancyjny | ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 5: Termostat grzejący z łaźnią

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Termostat grzejący z łaźnią | Termostat grzejący z łaźnią o następujących parametrach: - wyjście do termostatowania obiektu zewnętrznego (wymagana wbudowana pompa) - misa łaźni zbudowana z materiału odpornego na korozję (stal nierdzewna) - zakres pracy od +200C do +1500C - cyfrowa regulacja temperatury z możliwością odczytu bieżącej i nastawionej jej wartości z rozdzielczością poniżej 0,10C - moc grzania powyżej 1, 0 kW - maksymalne całkowite wymiary (szer. x dł. x wys.) 45 cm x 45 cm x 45 cm - minimalny rozmiar otworu roboczego łaźni 19cm x 21 cm - głębokość robocza łaźni od 15 cm do 20 cm - zasilanie z gniazda sieciowego (230V, 50 Hz) - wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem i przed zbyt niskim poziomem cieczy | ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 6: Kolorymetr

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kolorymetr | Kolorymetr o następujących parametrach: - przeznaczenie: pomiar sproszkowanych próbek geologicznych i glebowych - pomiar w warunkach laboratoryjnych - odbiciowy pomiar barwy - pole pomiaru: minimum 50 mm - przestrzeń koloru: XYZ, Yxy, L*a*b, Hunter Lab, L*C*h, Munsell, CMC(I:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI*Tw - szybki czas pomiaru : maksymalnie 1 sek. - minimalny odstęp pomiędzy pomiarami: 5 sek. - wewnętrzna pamięć: minimum 100 pomiarów - zasilanie baterie i zewnętrzne źródło zasilania - integracja urządzenia z komputerem poprzez łącze USB - oprogramowanie komputerowe do obsługi bazy danych i ich obróbki statycznej | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |