Oznaczenie sprawy: PUB/01-2015/DOP-a                                                          Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa myjki ultradźwiękowej

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 1 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa | Myjka ultradźwiękowa bez kosza i pokrywy |
|  | Regulacja mocy: minimum od 20 do 100% |
|  | Ogrzewanie: minimum od 20°C do 80°C, z termostatyczna regulacją, LED |
|  | Sygnał optyczny w przypadku nadmiernej temperatury |
|  | Zegar do odliczania czasu pracy |
|  | Tryb pracy ciągłej |
|  | Szybkie odgazowanie roztworów |
|  | Trwała oscylacja pola dźwięku musi zapewniać równomierne i delikatne czyszczenie |
|  | Automatyczne wyłączenie myjki po 12 godzinach od ostatniego naciśnięcia klawisza |
|  | Oznaczenie poziomu napełnienia |
|  | Zawór spustowy |
|  | Klasa ochrony minimum IP 33 |
|  | Wymiary wewnętrzne (dł.xszer.xgł.): minimum 300 x 240 x 200 mm |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xgł.): maksimum 325 x 265 x 300 mm |
|  | Pojemność: minimum 13 litrów |
|  | Zawór spustowy ¼ cala |
|  | Moc szczytowa ultradźwięków: minimum 860 W |
|  | Moc wyjściowa HF Weff : 215 W |
|  | Moc grzewcza: 400W |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

| Część 2 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Wytrząsarka laboratoryjna | Napęd wytrząsarki: silnik prądu stałego sterowany za pomocą elektronicznego regulatora prędkości obrotowej |
|  | Bezstopniowa regulacja częstotliwości |
|  | Podgrzewanie wody za pomocą grzałki o mocy min. 1800 W |
|  | Zbiornik łaźni wykonany z blachy kwasoodpornej |
|  | Stół z uchwytami do naczyń Erlenmayera 0,1 L |
|  | Stół z uchwytami do naczyń Erlenmayera 0,25 L |
|  | Zakres regulacji amplitudy: 1÷25 mm (dłuższa od elipsy) |
|  | Zakres regulacji częstotliwości: minimum od 50 do 350 cykli na minutę |
|  | Zakres regulacji temperatury: minimum od 30°C do 100°C; |
|  | Dokładność nastawu temperatury: maksimum 2°C |
|  | Dokładność regulacji temperatury: maksimum 0,2 °C do temperatury 60°C i maksimum 0,5°C w zakresie temperatury od 60°C do 100°C |
|  | Objętość wody w łaźni: minimum 5,5 l, maksimum 10,5 l |
|  | Obciążenie stołu wytrząsarki: maksimum 4 kg |
|  | Zasilanie: 230V, 50 Hz |
|  | Masa: maksimum 34 kg |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |