OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: Termostat grzejący z łaźnią

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Termostat grzejący z łaźnią | Termostat grzejący z łaźnią o następujących parametrach: - wyjście do termostatowania obiektu zewnętrznego (wymagana wbudowana pompa) - misa łaźni zbudowana z materiału odpornego na korozję (stal nierdzewna) - minimalny zakres pracy od +200C do +1500C - cyfrowa regulacja temperatury z możliwością odczytu bieżącej i nastawionej jej wartości z rozdzielczością poniżej 0,20C - moc grzania powyżej 1, 0 kW - maksymalne całkowite wymiary (szer. x dł. x wys.) 45 cm x 45 cm x 45 cm - minimalny rozmiar otworu roboczego łaźni 19cm x 21 cm - głębokość robocza łaźni od 15 cm do 20 cm - zasilanie z gniazda sieciowego (230V, 50 Hz) - wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem i przed zbyt niskim poziomem cieczy | ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 2: Wytrząsarka laboratoryjna

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka laboratoryjna | Wytrząsarka laboratoryjna o następujących parametrach: - napęd wytrząsarki: silnik prądu stałego sterowany za pomocą elektronicznego regulatora prędkości obrotowej - bezstopniowa regulacja częstotliwości - podgrzewanie wody za pomocą grzałki o mocy min. 1800 W - zbiornik łaźni wykonany z blachy kwasoodpornej - stół z uchwytami do naczyń Erlenmayera 0,1 L - stół z uchwytami do naczyń Erlenmayera 0,25 L - zakres regulacji amplitudy: 1÷25 mm (dłuższa od elipsy) - zakres regulacji częstotliwości: minimum od 50 do 350 cykli na minutę - zakres regulacji temperatury: minimum od 30°C do 100°C; - dokładność nastawu temperatury: maksimum 2°C - dokładność regulacji temperatury: maksimum 0,2 °C do temperatury 60°C i maksimum 0,5°C w zakresie temperatury od 60°C do 100°C - objętość wody w łaźni: minimum 5,5 l, maksimum 10,5 l - obciążenie stołu wytrząsarki: maksimum 4 kg - zasilanie: 230V, 50 Hz - masa: maksimum 34 kg | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)