Oznaczenie sprawy: PUB/10-2015/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa minichlodziarki laboratoryjnej

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:……..

| Część 1 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Minichłodzoiarka laboratoryjna | Regulowana temperatura chłodzenia w zakresie minimum od +3°C do +7°C; |  |
|  | Pojemność komory chłodzącej maksimum 49 litrów |  |
|  | Jedna półka |  |
|  | Wewnętrzny zamrażalnik |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 44 cm, głębokość 48 cm, wysokość 52 cm |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa wielofunkcyjnego przyrządu laboratoryjnego

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:……..

| Część 2 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny | Przyrząd wyposażony w ekran graficzny i zasilacz (bez drukarki oraz bez wyposażenia terenowego) |  |
|  | Urządzenie musi wykonywać następujące pomiary: pH, potencjału redox (mV), stężenia jonów, przewodności, zasolenia, zawartośc tlenu rozpuszczonego w powietrzu i w wodzie, ciśnienia atmosferycznego i temperatury |  |
|  | Przyrząd musi być wyposażony w czujnik temperatury |  |
|  | Musi posiadać możliwość jednoczesnego pomiaru wybranych funkcji oraz ich wyświetlenie na ekranie |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru pH i przewodności w jednym naczyniu |  |
|  | Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika |  |
|  | Zakres przyrządu musi umożliwiać współprace ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu i wyposażonymi w złącze typu BNC |  |
|  | Automatyczne podstawianie masy molowej po wybraniu odpowiedniego jonu, automatyczne przeliczanie jednostek oraz możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców |  |
|  | Miernik ciśnienia atmosferycznego umieszczony w przyrządzie |  |
|  | Możliwość połączenia z PC przez USB |  |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą |  |
|  | Program do zbierania danych w komputerze współpracujący z przyrządem |  |
|  | Statyw na elektrody i czujniki |  |
|  | Elektroda pH do badań półmikro |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

………………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………..………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa łaźni wodnej (2 szt.)

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:……..

| Część 3 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Łaźnia wodna (2 szt.) | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 335x185x250 mm |  |
|  | Wymiary wanny: minimum 300x152x100 mm |  |
|  | Pojemność wanny: minimum 4 litry |  |
|  | Ilość stanowisk: minimum 2 |  |
|  | Moc: minimum 400W |  |
|  | Temperatury pracy: od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 99,9°C |  |
|  | Grzałka z osłoną z blachy perforowanej |  |
|  | Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LED |  |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnej temperatury |  |
|  | Funkcja wyświetlania zadanej temperatury |  |
|  | Sygnalizacja pracy grzałki |  |
|  | Alarm (świetlny i dźwiękowy) zbyt niskiego poziomu wody |  |
|  | Wyświetlanie komunikatu w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury |  |
|  | Zakres regulacji temperatury: minimum od 20°C do 99,9°C |  |
|  | Stabilność temperatury: od -0,3°C/+0,8°C |  |
|  | Działka elementarna regulatora temperatury 0,1°C |  |
|  | Średnica stanowisk: 110 mm |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V/50 Hz |  |
|  | Wszystkie metalowe elementy obudowy, grzałka oraz wanna muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej zgodnie z DIN1.4301 lub równoważny |  |
|  | Wyposażenie łaźni: zdejmowana pokrywa robocza z krążkami redukcyjnymi, kosz okrągły stalowy na minimum 14 probówek o średnicy 18 mm, statyw z uchwytem do zawieszania wykonany z pleksi 150x200 mm na 10 probówek typu Falcon o pojemności 50 ml, statyw z uchwytem do zawieszania wykonany z pleksi 150x200 mm na 15 probówek typu Falcon o pojemności 15 ml |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)