OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

Kody CPV:

- 33141300-3 – sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

- 33793000-5 – laboratoryjne wyroby szklane

Część 1: Dostawa kapilar ze szkła krzemionkowego – 500szt.

Kapilary ze szkła krzemionkowego o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kapilary ze szkła krzemionkowego | Kapilary ze szkła krzemionkowego F300 o zwiększonej dokładności wykonania, Øzew.= 1 mm (dokładność ( 0,002 mm); - współczynnik wypełnienia 0,5 (dokładność ( 0,05); - długość = 1 000 mm. |  |

Część 2: Dostawa pręcików ze szkła krzemionkowego – 840szt.

Pręciki ze szkła krzemionkowego o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Pręciki ze szkła krzemionkowego | Pręciki ze szkła krzemionkowego F300 o zwiększonej dokładności wykonania, Øzew.= 1 mm (dokładność ( 0,002 mm); - długość = 1 000mm |  |