Oznaczenie sprawy: PUB/15-2015/DOP-a			                                 		Lublin, dn. 12.04.2015r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu  na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie do Zamawiającego w dniu 11.04.2015r. wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Część 4. Dostawa zestawu do elektroforezy

Pytanie: „W części 4 Zamawiający dla Komory do przygotowywania wielu żeli do elektroforezy pionowej jednocześnie podał wymóg aby w komorze można było wykonać minimum 12 żeli poliakrylamidowych jednocześnie, dodatkowo nie powinno to wykluczać możliwości wykonania pojedynczego żelu bądź jego wielokrotności od 1 do 12. Ze względu na ilość separatorów które nie wypełniają całkowicie komory aparatu czy Zamawiający zgodzi się aby minimalna ilość żeli jaką można wylać w aparacie wynosiła 4?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania minimum 4 żeli do elektroforezy  zamiast minimum 1 żelu.

Część  5. Dostawa aparatu do elektroforezy

Pytanie: „W części 5 Zamawiający w pierwszym punkcie podaje opis „Zestaw do elektroforezy pionowej z możliwością przygotowania minimum 12 żeli jednocześnie”, w opisie są jednak wymienione tylko dwa wkłady do wylewania żeli oraz podana jest informacja „możliwość rozdziału na maksymalnie czterech żelach”. Czy Zamawiający ma w części 5 na myśli aparat do przygotowywania i elektroforezy 12 żeli czy aparat do przygotowania i elektroforezy 4 żeli?”

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia w Części 5 jest dostawa aparatu do przygotowania i elektroforezy 4 żeli.

………………………………………….

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.