OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa pipet automatycznych do UMCS w Lublinie.

2.  Specyfikacja:

W skład zestawu pipet automatycznych I firmy Eppendorf *wchodzą:

- Research plus 3-Pack opcja  2 (2-20µl/20-200µl/100-1000µl) – nr kat. 3120000917 – 1 komplet

- Research plus, nastawna 0,5-10µl – nr kat. 3120000020 – 1 szt.

- Research plus, nastawna 500-5000µl – nr kat. 3120000070 – 1 szt.

- Research plus, nastawna 100-1000µl – nr kat. 3120000062 – 3 szt.

- Statyw karuzelowy na 6 pipet – nr kat. 3115000003 – 1 szt.

W skład zestawu pipet automatycznych II firmy Eppendorf *wchodzą:

- Research plus 3-Pack opcja  2 (2-20µl/20-200µl/100-1000µl) – nr kat. 3120000917 – 1 komplet

- Research plus, nastawna 0,5-10µl – nr kat. 3120000020 – 1 szt.

- Research plus, nastawna 500-5000µl – nr kat. 3120000070 – 3 szt.

- Research plus, nastawna 100-1000µl – nr kat. 3120000062 – 1 szt.

- Statyw karuzelowy na 6 pipet – nr kat. 3115000003 – 1 szt.

* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia jednorazowo w terminie  do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury VAT,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

5.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy ww. towar w miejsce dostawy:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Zakład Biologii Molekularnej

ul. Akademicka 19, 20-036 Lublin

6. Osoba do kontaktu w sprawie uzgodnienia dostawy: Eliza Molestak, tel.: 81 537 59 07.

.