Oznaczenie sprawy: PUB/24-2015/DOP-a                                             Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa reduktora butlowego dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Reduktor dwustopniowy do gazów obojętnych |  |
| Gwint na wlocie W24,32x1/14” |  |
| Zakres ciśnień wylotowych: od 0,1 bara do 1,5 bara |  |
| Gwint na wyjściu G1/4 6,3 |  |
| Ciśnienie wlotowe: 200 barów |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)