Oznaczenie sprawy: PUB/26-2015/DOP-a                                             Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa reduktorów butlowych dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

Część 1: Reduktor butlowy do gazów obojętnych:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Reduktor dwustopniowy do gazów obojętnych |  |
| Gwint na wlocie W24,32x1/14” |  |
| Zakres ciśnień wylotowych: od 0,1 bara do 1,5 bara |  |
| Gwint na wyjściu G1/4 6,3 |  |
| Ciśnienie wlotowe: 200 barów |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Reduktor butlowy do chloru:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Wyjście: Ø 6 mm |  |
| Chlor: Cl2 techniczny 2.8 (99,8%) |  |
| Materiał: stal kwasoodporna |  |
| Przyłącze butlowe: DIN 477 Nr 8 |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)