OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z numeru katalogowego w załączniku nr 2 do ogłoszenia. Przez podanie nazw własnych produktów (numerów katalogowych), będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Wykonawca, który w formularzu asortymentowo - cenowym powoła się na zastosowanie produktów równoważnych podanym w opisie przedmiotu zamówienia, jest obowiązany:

1) wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do składanego przed zawarciem umowy formularza asortymentowo - cenowego (w formie elektronicznej na nośniku danych) specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

2) wpisać nazwę produktu, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu asortymentowo- cenowym,

ponadto na żądanie Zamawiającego:

3) wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

4) wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych. Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych materiałów laboratoryjnych.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 18 miesięcy, w ramach prowadzonych programów badawczych. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 20% (kontynuacja badań).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczany zamówieniami jednostkowymi przedmiot zamówienia, z wyłączeniem tych pozycji, dla których producent zastrzegł inny termin ważności, (co wynika ze specyficznych właściwości danego asortymentu).

Wykaz materiałów laboratoryjnych, będących przedmiotem zamówienia:

| Lp. | asortyment | marka/nr katalogowy | parametry | jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Automatyczna biureta Pelleta z zaworem teflonowym i kranem spustowym szklanym, bez wyposażenia, z paskiem Schellbacha, podziałka 0,1 ml, kl. B | SIMAX 436486723 | 25 ml | szt. | 1 |
| 2. | Automatyczna biureta Pelleta z zaworem teflonowym, bez wyposażenia, z paskiem Schellbacha, podziałka 0,1 ml, kl. A | SIMAX 436986725 | 50 ml | szt. | 1 |
| 3. | Bagietka z łopatką, Ø 4 mm, długość 100 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 522213501 |  | szt. | 100 |
| 4. | Bagietka zwykła, Ø 5 mm, długość 200 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 522204502 |  | szt. | 50 |
| 5. | Bagietka zwykła, Ø 6 mm, długość 200 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 522205502 |  | szt. | 200 |
| 6. | Bagietka zwykła, Ø 8 mm, długość 250 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 522201505 |  | szt. | 5 |
| 7. | Biureta z kranem szklanym prostym, podziałka 0,1 ml, kl. B | SIMAX 435106719 | 10 ml | szt. | 2 |
| 8. | Biureta z kranem szklanym prostym, podziałka 0,1 ml, kl. B | SIMAX 435106723 | 25 ml | szt. | 2 |
| 9. | Biureta z kranem teflonowym, podziałka 0,1 ml, kl. B | SIMAX 435206723 | 25 ml | szt. | 2 |
| 10. | Biureta z kranem teflonowym, wlew stożkowy, podziałka 0,1 ml, kl. A | SIMAX 435266725 | 50 ml | szt. | 2 |
| 11. | Butelka na odczynniki, szeroka szyjka, korek na szlif 24/20 mm, brązowa | SIMAX 414204050 | 50 ml | szt. | 2 |
| 12. | Butelka na odczynniki, szeroka szyjka, korek na szlif 24/20 mm, przezroczysta | SIMAX 414104050 | 50 ml | szt. | 2 |
| 13. | Butelka na odczynniki, szeroka szyjka, korek na szlif 29/22 mm, brązowa | SIMAX 414104100 | 100 ml | szt. | 3 |
| 14. | Butelka na odczynniki, szeroka szyjka, korek na szlif 34.5/24 mm, brązowa | SIMAX 414204250 | 250 ml | szt. | 2 |
| 15. | Butelka na odczynniki, szeroka szyjka, korek na szlif 34.5/24 mm, przezroczysta | SIMAX 414104250 | 250 ml | szt. | 2 |
| 16. | Butelka na odczynniki, szeroka szyjka, korek na szlif 45/27 mm, brązowa | SIMAX 414204500 | 500 ml | szt. | 2 |
| 17. | Butelka na odczynniki, wąska szyjka, korek na szlif 14.5/15 mm, brązowa | SIMAX 414202050 | 50 ml | szt. | 2 |
| 18. | Butelka na odczynniki, wąska szyjka, korek na szlif 14.5/15 mm, przezroczysta | SIMAX 414102050 | 50 ml | szt. | 2 |
| 19. | Butelka na odczynniki, wąska szyjka, korek na szlif 14.5/23 mm, brązowa | SIMAX 414202100 | 100 ml | szt. | 2 |
| 20. | Butelka na odczynniki, wąska szyjka, korek na szlif 14.5/23 mm, przezroczysta | SIMAX 414102100 | 100 ml | szt. | 2 |
| 21. | Butelka na odczynniki, wąska szyjka, korek na szlif 19/26 mm, przezroczysta | SIMAX 414102250 | 250 ml | szt. | 2 |
| 22. | Butelka na odczynniki, wąska szyjka, korek na szlif 24/29 mm, przezroczysta | SIMAX 414102500 | 500 ml | szt. | 2 |
| 23. | Butelka na odczynniki, wąska szyjka, korek na szlif 29/32 mm, przezroczysta | SIMAX 414102940 | 1 000 ml | szt. | 2 |
| 24. | Butelka SIMAX na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 (do sterylizacji 140°C) | SIMAX 414321100 | 100 ml | szt. | 100 |
| 25. | Butelka SIMAX na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 (do sterylizacji 140°C) | SIMAX 414321250 | 250 ml | szt. | 100 |
| 26. | Butelka SIMAX na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 (do sterylizacji 140°C) | SIMAX 414321500 | 500 ml | szt. | 40 |
| 27. | Butelka SIMAX na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 (do sterylizacji 140°C) | SIMAX 414321940 | 1 000 ml | szt. | 50 |
| 28. | Butelka SIMAX na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 (do sterylizacji 140°C) | SIMAX 414321950 | 2 000 ml | szt. | 2 |
| 29. | Butelka z kroplomierzem przezroczysta, płaski korek na szlif 14.5/23 mm | SIMAX 414109050 | 50 ml | szt. | 2 |
| 30. | Chłodnica Allihna kulkowa, z jednym szlifem zewnętrznym 29/32 mm, długość płaszcza 400 mm, 8 baniek /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 442512405 |  | szt. | 1 |
| 31. | Chłodnica Allihna kulkowa, z jednym szlifem zewnętrznym 29/32 mm, długość płaszcza 600 mm, 12 baniek /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 442512605 |  | szt. | 1 |
| 32. | Chłodnica Liebiga ze szlifem zewnętrznym na dole 29/32 mm, długość 400 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 442506405 |  | szt. | 2 |
| 33. | Cylinder miarowy niski z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432351230 | 100 ml | szt. | 5 |
| 34. | Cylinder miarowy niski z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432351338 | 250 ml | szt. | 5 |
| 35. | Cylinder miarowy niski z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432351544 | 1 000 ml | szt. | 3 |
| 36. | Cylinder miarowy wysoki z białą skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432141130 | 100 ml | szt. | 3 |
| 37. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432150718 | 5 ml | szt. | 3 |
| 38. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432150819 | 10 ml | szt. | 20 |
| 39. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432150923 | 25 ml | szt. | 10 |
| 40. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432151125 | 50 ml | szt. | 10 |
| 41. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432151238 | 250 ml | szt. | 10 |
| 42. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432151343 | 500 ml | szt. | 3 |
| 43. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432151444 | 1 000 ml | szt. | 3 |
| 44. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432250923 | 25 ml | szt. | 3 |
| 45. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432251125 | 50 ml | szt. | 3 |
| 46. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432251238 | 250 ml | szt. | 3 |
| 47. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432251343 | 500 ml | szt. | 3 |
| 48. | Cylinder miarowy wysoki z niebieską skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432110923 | 25 ml | szt. | 3 |
| 49. | Cylinder miarowy wysoki z niebieską skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432111125 | 50 ml | szt. | 3 |
| 50. | Cylinder miarowy wysoki z niebieską skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432111130 | 100 ml | szt. | 3 |
| 51. | Cylinder miarowy wysoki z niebieską skalą, z sześciokątną podstawą, ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 432627019 | 10 ml | szt. | 3 |
| 52. | Cylinder miarowy wysoki z wylewem, ze stopką plastikową, kl. B /szkło/ | Chemland 08-137.202.04 | 50 ml | szt. | 10 |
| 53. | Cylinder miarowy wysoki z wylewem, ze stopką plastikową, kl. B /szkło/ | Chemland 08-137.202.05 | 100 ml | szt. | 10 |
| 54. | Cylinder miarowy wysoki z wylewem, ze stopką plastikową, kl. B /szkło/ | Chemland 08-137.202.06 | 250 ml | szt. | 3 |
| 55. | Ekstraktor Soxhleta z chłodnicą Allihna ze spiekiem, szlif 55/50 mm i 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 442104200 | 200 ml | szt. | 3 |
| 56. | Eksykator z gniazdem plastikowym, pokrywą, wkład porcelanowy /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 415270250 | Ø 329/240 mm | szt. | 2 |
| 57. | Eksykator z gniazdem plastikowym, pokrywą, wkład porcelanowy /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 415270300 | Ø 392/290 mm | szt. | 1 |
| 58. | Eksykator z gniazdem plastikowym, pokrywą, zawór odcinający, wkład porcelanowy /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 415271250 | Ø 392/240 mm | szt. | 2 |
| 59. | Eksykator z rurką wylotową na szlif 24/29 mm, zawór odcinający, wkład porcelanowy /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 415272150 | Ø 210/140 mm | szt. | 1 |
| 60. | Elektroda kombinowana pH OSH - 10-01, z osłoną membrany, zakres pomiarów 0 - 12 pH | Metrom OSH 10-01 |  | szt. | 2 |
| 61. | Gniazdo do eksykatora z otworem /Simax/ | SIMAX 813754010 | 50 mm | szt. | 3 |
| 62. | Kolba destylacyjna kulista 2-szyjna: szlif 19/26 mm i 14/23 mm (1 szyjka boczna skośna) /szkło/ | Chemland 08-059.202.05 | 100 ml | szt. | 10 |
| 63. | Kolba destylacyjna kulista 2-szyjna: szlif 29/32 mm i 14/23 mm (1 szyjka boczna skośna) /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426223250 | 250 ml | szt. | 20 |
| 64. | Kolba destylacyjna kulista 2-szyjna: szlif 29/32 mm i 14/23 mm (1 szyjka boczna skośna) /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426223950 | 2 000 ml | szt. | 5 |
| 65. | Kolba destylacyjna kulista 2-szyjna: szlif 29/32 mm i 14/23 mm (1 szyjka boczna skośna) /szkło/ | Chemland 08-059.202.05A | 100 ml | szt. | 3 |
| 66. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 19/26 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (2 szyje boczne skośne) /szkło/ | Szymglas KK50/19/14/14 | 50 ml | szt. | 3 |
| 67. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 19/26 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (2 szyje boczne skośne) /szkło/ | Chemland 08-060.202.03 | 100 ml | szt. | 3 |
| 68. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 24/29 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (2 szyje boczne skośne) /szkło/ | GLASSCO 01-060.202.13 | 1 000 ml | szt. | 3 |
| 69. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (2 szyje boczne skośne) /szkło/ | GLASSCO 01-060.201.03A | 100 ml | szt. | 10 |
| 70. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (2 szyje boczne skośne) /szkło/ | Chemland 08-060.202.07 | 250 ml | szt. | 3 |
| 71. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (2 szyje boczne skośne) /szkło/ | Chemland 08-060.202.11 | 500 ml | szt. | 5 |
| 72. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (2 szyje boczne skośne) /szkło/ | Chemland 08-060.202.15 | 1 000 ml | szt. | 5 |
| 73. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (3 szyje proste) /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426222250 | 250 ml | szt. | 20 |
| 74. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (3 szyje proste) /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426222500 | 500 ml | szt. | 20 |
| 75. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (3 szyje proste) /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426222940 | 1 000 ml | szt. | 3 |
| 76. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32mm, /szkło borokrzemowe/ | Chemland 08-060.20218 | 2 000ml | szt. | 3 |
| 77. | Kolba do próby jodowej, z korkiem ze szlifem 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426210100 | 100 ml | szt. | 3 |
| 78. | Kolba do próby jodowej, z korkiem ze szlifem 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426210050 | 50 ml | szt. | 3 |
| 79. | Kolba do próby jodowej, z korkiem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426210250 | 250 ml | szt. | 3 |
| 80. | Kolba Erlenmeyera z nakrętką GL 25 /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426731100 | 100 ml | szt. | 3 |
| 81. | Kolba Erlenmeyera z nakrętką GL 32 /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426731250 | 250 ml | szt. | 3 |
| 82. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417106025 | 25 ml | szt. | 3 |
| 83. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417106050 | 50 ml | szt. | 10 |
| 84. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417106100 | 100 ml | szt. | 70 |
| 85. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417106250 | 250 ml | szt. | 20 |
| 86. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417106500 | 500 ml | szt. | 10 |
| 87. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417106940 | 1 000 ml | szt. | 3 |
| 88. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417106950 | 2 000 ml | szt. | 3 |
| 89. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119025 | 25 ml | szt. | 10 |
| 90. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119050 | 50 ml | szt. | 3 |
| 91. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119100 | 100 ml | szt. | 50 |
| 92. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119200 | 200 ml | szt. | 3 |
| 93. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119250 | 250 ml | szt. | 3 |
| 94. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119300 | 300 ml | szt. | 10 |
| 95. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119500 | 500 ml | szt. | 10 |
| 96. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119940 | 1 000 ml | szt. | 3 |
| 97. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119950 | 2 000 ml | szt. | 3 |
| 98. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119952 | 3 000 ml | szt. | 5 |
| 99. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417119956 | 5 000 ml | szt. | 5 |
| 100. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207050 | 50 ml | szt. | 50 |
| 101. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207100 | 100 ml | szt. | 3 |
| 102. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207026 | 25 ml | szt. | 60 |
| 103. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207051 | 50 ml | szt. | 100 |
| 104. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207101 | 100 ml | szt. | 20 |
| 105. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207052 | 50 ml | szt. | 10 |
| 106. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207102 | 100 ml | szt. | 50 |
| 107. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207250 | 250 ml | szt. | 10 |
| 108. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207300 | 300 ml | szt. | 3 |
| 109. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207500 | 500 ml | szt. | 20 |
| 110. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 45/40 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426207941 | 1 000 ml | szt. | 3 |
| 111. | Kolba filtracyjna stożkowa z króćcem bocznym szklanym /szkło/ | Chemland 08-074.202.04 | 1 000 ml | szt. | 3 |
| 112. | Kolba filtracyjna stożkowa z plastikowym podłączeniem bocznym i plastikowy tubusem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 412021500 | 500 ml | szt. | 3 |
| 113. | Kolba filtracyjna stożkowa z plastikowym podłączeniem bocznym i plastikowy tubusem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 412021940 | 1 000 ml | szt. | 2 |
| 114. | Kolba filtracyjna stożkowa z plastikowym podłączeniem bocznym i plastikowym tubusem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 412021950 | 2 000 ml | szt. | 2 |
| 115. | Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym podłączeniem bocznym /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 412022100 | 100 ml | szt. | 3 |
| 116. | Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym podłączeniem bocznym /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 412022250 | 250 ml | szt. | 5 |
| 117. | Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym podłączeniem bocznym /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 412022966 | 2 000 ml | szt. | 2 |
| 118. | Kolba gruszkowa Florentine, szlif 29/32 mm, szkło Boro 3.3 | Chemland 08-069.202.07 | 500 ml | szt. | 3 |
| 119. | Kolba gruszkowa Florentine, szlif 29/32 mml, szkło Boro 3.3 | Chemland 08-069.202.05 | 250 ml | szt. | 3 |
| 120. | Kolba Kjeldahla bez szlifu /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411210050 | 50 ml | szt. | 3 |
| 121. | Kolba Kjeldahla bez szlifu /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411210100 | 100 ml | szt. | 3 |
| 122. | Kolba Kjeldahla bez szlifu /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411210250 | 250 ml | szt. | 3 |
| 123. | Kolba kulista trójszyjna 2L, szlif główny 29/32, szlify boczne 14/23, ze szkła (Simax lub Duran) | Labit KK 2S/10 |  | szt. | 3 |
| 124. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426219051 | 50 ml | szt. | 50 |
| 125. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426219101 | 100 ml | szt. | 50 |
| 126. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426219052 | 50 ml | szt. | 5 |
| 127. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426219102 | 100 ml | szt. | 20 |
| 128. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426219250 | 250 ml | szt. | 70 |
| 129. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426219500 | 500 ml | szt. | 30 |
| 130. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426219940 | 1 000 ml | szt. | 20 |
| 131. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426219950 | 2 000 ml | szt. | 5 |
| 132. | Kolba kulista z okrągłym dnem, wąską szyjką, z obrzeżem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411205500 | 500 ml | szt. | 2 |
| 133. | Kolba kulista z okrągłym dnem, wąską szyjką, z obrzeżem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411205950 | 2 000 ml | szt. | 2 |
| 134. | Kolba kulista z płaskim dnem ze szlifem 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426217050 | 50 ml | szt. | 2 |
| 135. | Kolba kulista z płaskim dnem ze szlifem 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426217100 | 100 ml | szt. | 5 |
| 136. | Kolba kulista z płaskim dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426217102 | 100 ml | szt. | 5 |
| 137. | Kolba kulista z płaskim dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426217940 | 1 000 ml | szt. | 30 |
| 138. | Kolba kulista z płaskim dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426217250 | 250 ml | szt. | 2 |
| 139. | Kolba kulista z płaskim dnem ze szlifem 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426217500 | 500 ml | szt. | 2 |
| 140. | Kolba miarowa forma trapezowa z korkiem szklanym, z certyfikatem serii, kl. A /szkło jasne DURAN/ | Labkol | 2 ml | szt. | 3 |
| 141. | Kolba miarowa forma trapezowa z korkiem szklanym, z certyfikatem serii, kl. A /szkło jasne DURAN/ | Labkol | 5 ml | szt. | 3 |
| 142. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431622019 | 10 ml | szt. | 70 |
| 143. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431622023 | 25 ml | szt. | 50 |
| 144. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431622025 | 50 ml | szt. | 20 |
| 145. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431622030 | 100 ml | szt. | 40 |
| 146. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431622038 | 250 ml | szt. | 30 |
| 147. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431622043 | 500 ml | szt. | 3 |
| 148. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431622044 | 1 000 ml | szt. | 5 |
| 149. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A z certyfikatem serii /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431634019 | 10 ml | szt. | 5 |
| 150. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A z certyfikatem serii /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431634025 | 50 ml | szt. | 3 |
| 151. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A z certyfikatem serii /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431634030 | 100 ml | szt. | 20 |
| 152. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A z certyfikatem serii /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431634044 | 1 000 ml | szt. | 5 |
| 153. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A z certyfikatem serii /szkło borokrzemowe/ | Alfachem 01-130.202.60 | 2 000 ml | szt. | 3 |
| 154. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431642019 | 10 ml | szt. | 20 |
| 155. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431642023 | 25 ml | szt. | 10 |
| 156. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431642025 | 50 ml | szt. | 20 |
| 157. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431642030 | 100 ml | szt. | 30 |
| 158. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431642038 | 250 ml | szt. | 20 |
| 159. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431642043 | 500 ml | szt. | 5 |
| 160. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | Alfachem 08-130.202.42 | 2 000 ml | szt. | 2 |
| 161. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, oranż, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431342043 | 500 ml | szt. | 2 |
| 162. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, oranż, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431342044 | 1 000 ml | szt. | 2 |
| 163. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. A z certyfikatem serii /szkło borokrzemowe/ | GLASSCO 01-130.202.54 | 50 ml | szt. | 30 |
| 164. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. A z certyfikatem serii /szkło borokrzemowe/ | GLASSCO 01-130.202.59 | 1 000 ml | szt. | 2 |
| 165. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431091018 | 5 ml | szt. | 5 |
| 166. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431091019 | 10 ml | szt. | 2 |
| 167. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431091023 | 25 ml | szt. | 2 |
| 168. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431091025 | 50 ml | szt. | 2 |
| 169. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431091030 | 100 ml | szt. | 2 |
| 170. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431091037 | 200 ml | szt. | 2 |
| 171. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431091038 | 250 ml | szt. | 2 |
| 172. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431091043 | 500 ml | szt. | 2 |
| 173. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431091044 | 1 000 ml | szt. | 2 |
| 174. | Kolba sercowa ze szlifem 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | Chemland 08-062.202.06 | 25ml | szt. | 30 |
| 175. | Kolba sercowa ze szlifem 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | Chemland 08-062.202.07 | 50ml | szt. | 30 |
| 176. | Kolba w kształcie serca ze szlifem 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426372010 | 10 ml | szt. | 3 |
| 177. | Kolba w kształcie serca ze szlifem 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426372025 | 25 ml | szt. | 3 |
| 178. | Kolba w kształcie serca ze szlifem 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426372050 | 50 ml | szt. | 3 |
| 179. | Kolba z płaskim dnem, wąską szyjką, z obrzeżem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417117250 | 250 ml | szt. | 2 |
| 180. | Kolba z płaskim dnem, wąską szyjką, z obrzeżem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417117500 | 500 ml | szt. | 2 |
| 181. | Kolba z płaskim dnem, wąską szyjką, z obrzeżem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411117940 | 1 000 ml | szt. | 2 |
| 182. | Kolba z płaskim dnem, wąską szyjką, z obrzeżem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411117966 | 10 000 ml | szt. | 2 |
| 183. | Korek PE z ośmiokątną główką na szlif 10/19 mm /Simax/ | SIMAX 913903030 |  | szt. | 3 |
| 184. | Korek PE z ośmiokątną główką na szlif 12/21 mm /Simax/ | SIMAX 913903040 |  | szt. | 3 |
| 185. | Korek PE z ośmiokątną główką na szlif 14/23 mm /Simax/ | SIMAX 913903050 |  | szt. | 3 |
| 186. | Korek PE z ośmiokątną główką na szlif 19/26 mm /Simax/ | SIMAX 913903060 |  | szt. | 50 |
| 187. | Korek PE z ośmiokątną główką na szlif 24/29 mm /Simax/ | SIMAX 913903070 |  | szt. | 20 |
| 188. | Korek PE z ośmiokątną główką na szlif 29/32 mm /Simax/ | SIMAX 913903080 |  | szt. | 30 |
| 189. | Korek szklany dmuchany (pusty) sześciokątny z płaską główką, szlif 14/23 mm /Simax/ | SIMAX 493503050 |  | szt. | 150 |
| 190. | Korek szklany dmuchany (pusty) sześciokątny z płaską główką, szlif 19/26 mm /Simax/ | SIMAX 493503060 |  | szt. | 300 |
| 191. | Korek szklany dmuchany (pusty) sześciokątny z płaską główką, szlif 24/29 mm /Simax/ | SIMAX 493503070 |  | szt. | 5 |
| 192. | Korek szklany dmuchany (pusty) sześciokątny z płaską główką, szlif 29/32 mm /Simax/ | SIMAX 493503080 |  | szt. | 30 |
| 193. | Korek szklany dmuchany (pusty) sześciokątny z płaską główką, szlif 34/35 mm /Simax/ | SIMAX 493503090 |  | szt. | 3 |
| 194. | Korek szklany grzybkowy ze szlifem 14/23 mm | SIMAX 493505050 |  | szt. | 3 |
| 195. | Korek szklany grzybkowy ze szlifem 29/32 mm | SIMAX 493505080 |  | szt. | 3 |
| 196. | Krystalizator bez wylewu /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411624095 | 300 ml | szt. | 3 |
| 197. | Krystalizator bez wylewu /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411624115 | 500 ml | szt. | 3 |
| 198. | Krystalizator bez wylewu /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411624140 | 900 ml | szt. | 3 |
| 199. | Krystalizator z wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411625040 | 20 ml | szt. | 3 |
| 200. | Krystalizator z wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411625060 | 60 ml | szt. | 5 |
| 201. | Krystalizator z wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411625070 | 100 ml | szt. | 5 |
| 202. | Krystalizator z wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411625080 | 150 ml | szt. | 5 |
| 203. | Krystalizator z wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411625095 | 300 ml | szt. | 20 |
| 204. | Krystalizator z wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411625115 | 500 ml | szt. | 20 |
| 205. | Krystalizator z wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411625140 | 900 ml | szt. | 10 |
| 206. | Krystalizator z wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411625190 | 2 000 ml | szt. | 10 |
| 207. | Kuwety do fotometrów typ J103, typ makro, grubość warstwy 10 mm, wysokość 45 mm, szkło optyczne | Chemland 11-G-4 | 3,5 ml | szt. | 5 |
| 208. | Lejek analityczny do szybkiej filtracji /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421052055 | Ø 55 mm | szt. | 5 |
| 209. | Lejek analityczny do szybkiej filtracji /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421052075 | Ø 75 mm | szt. | 10 |
| 210. | Lejek analityczny do szybkiej filtracji /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421052100 | Ø 100 mm | szt. | 5 |
| 211. | Lejek Buechnera, Ø lejka 192 mm, Ø dla bibuły 185 mm /Simax/ | SIMAX 332237801 |  | szt. | 2 |
| 212. | Lejek Buechnera, Ø lejka 62 mm, Ø dla bibuły 55 mm /Simax/ | SIMAX 332237201 |  | szt. | 10 |
| 213. | Lejek Buechnera, Ø lejka 77 mm, Ø dla bibuły 70 mm /Simax/ | SIMAX 332237301 |  | szt. | 20 |
| 214. | Lejek do napełniania z krótką, szeroką nóżką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 413103050 | Ø 50 mm | szt. | 2 |
| 215. | Lejek do napełniania z krótką, szeroką nóżką /szkło borokrzemowe/ | Chemland 08-238.300 60 | Ø 60 mm | szt. | 2 |
| 216. | Lejek do napełniania z krótką, szeroką nóżką /szkło borokrzemowe/ | Chemland 08-238.300100 | Ø 100 mm | szt. | 3 |
| 217. | Lejek filtracyjny prosty bez szlifu, porowatość G3, pojemność 20 ml /szkło/ | Labart 0108-00072 | Ø 30 mm | szt. | 10 |
| 218. | Lejek filtracyjny prosty bez szlifu, porowatość G3, pojemność 200 ml /szkło/ | Labart 0108-00074 | Ø 60 mm | szt. | 10 |
| 219. | Lejek filtracyjny prosty bez szlifu, porowatość G3, pojemność 5 ml /szkło/ | Labart 0108-00071 | Ø 20 mm | szt. | 5 |
| 220. | Lejek filtracyjny prosty bez szlifu, porowatość G3, pojemność 50 ml /szkło/ | Labart 0108-00073 | Ø 40 mm | szt. | 10 |
| 221. | Lejek filtracyjny prosty bez szlifu, porowatość G4, pojemność 200 ml /szkło/ | Labart 0108-00074 | Ø 60 mm | szt. | 3 |
| 222. | Lejek filtracyjny stożkowy bez szlifu, porowatość G2, Ø spieku 25 mm /szkło/ | Labart 0108-00068 | Ø 70 mm | szt. | 3 |
| 223. | Lejek filtracyjny stożkowy bez szlifu, porowatość G3, Ø spieku 25 mm /szkło/ | Labart 0108-00068 | Ø 70 mm | szt. | 3 |
| 224. | Lejek laboratoryjny z krótką nóżką /szkło/ | Labor-Szkło LS30/6/30 | 30/6/30 | szt. | 3 |
| 225. | Lejek laboratoryjny z krótką nóżką /szkło/ | Labor-Szkło LS40/6/40 | 40/6/40 | szt. | 10 |
| 226. | Lejek laboratoryjny z krótką nóżką /szkło/ | Labor-Szkło LS50/8/50 | 50/8/50 | szt. | 5 |
| 227. | Lejek z krótką szeroką nóżką do materiałów sypkich /szkło/ | Labor-Szkło LS120/30 | Ø 120 mm | szt. | 3 |
| 228. | Lejek z krótką ukośną nóżką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 413102060 | Ø 60 mm | szt. | 3 |
| 229. | Lejek z krótką ukośną nóżką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 413102080 | Ø 80 mm | szt. | 3 |
| 230. | Lejek z krótką ukośną nóżką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 413102100 | Ø 100 mm | szt. | 2 |
| 231. | Lejek zwykły /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421001031 | Ø 35 mm | szt. | 20 |
| 232. | Lejek zwykły /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421001041 | Ø 40 mm | szt. | 20 |
| 233. | Lejek zwykły /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421001046 | Ø 45 mm | szt. | 5 |
| 234. | Lejek zwykły /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421001056 | Ø 55 mm | szt. | 20 |
| 235. | Lejek zwykły /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421001076 | Ø 75 mm | szt. | 30 |
| 236. | Lejek zwykły /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421001100 | Ø 100 mm | szt. | 5 |
| 237. | Lejek zwykły, kąt 60° /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 413001035 | Ø 35 mm | szt. | 5 |
| 238. | Lejek zwykły, kąt 60° /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 413001055 | Ø 55 mm | szt. | 5 |
| 239. | Lejek zwykły, kąt 60° /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 413001085 | Ø 85 mm | szt. | 5 |
| 240. | Lejek zwykły, kąt 60° /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 413001100 | Ø 100 mm | szt. | 5 |
| 241. | Lejek zwykły, kąt 60° /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 413001150 | Ø 150 mm | szt. | 20 |
| 242. | Łopatka z łyżką porcelanowa, długość 148 mm /Simax/ | SIMAX 334218121 |  | szt. | 5 |
| 243. | Łopatka z łyżką porcelanowa, długość 164 mm /Simax/ | SIMAX 334218131 |  | szt. | 5 |
| 244. | Łódeczka do spalań długość 90 mm, 14 mm x 8 mm /Simax/ | SIMAX 312214800 |  | szt. | 5 |
| 245. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem /Simax/ | SIMAX 331211120 | 75 ml | szt. | 15 |
| 246. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem /Simax/ | SIMAX 331211200 | 110 ml | szt. | 15 |
| 247. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem /Simax/ | SIMAX 331211220 | 150 ml | szt. | 5 |
| 248. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem /Simax/ | SIMAX 331211300 | 220 ml | szt. | 10 |
| 249. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem /Simax/ | SIMAX 331211320 | 325 ml | szt. | 5 |
| 250. | Moździerz porcelanowy gładki z wylewem /Simax/ | SIMAX 331211001 | 25 ml | szt. | 5 |
| 251. | Moździerz porcelanowy gładki z wylewem /Simax/ | SIMAX 331211201 | 110 ml | szt. | 5 |
| 252. | Naczynie Schlenk'a kran szklany prostopadły NS14 |  | 25ml | szt. | 20 |
| 253. | Naczynie Schlenk'a kran szklany prostopadły NS14 |  | 50ml | szt. | 10 |
| 254. | Naczynie Schlenk'a kran szklany prostopadły NS14 |  | 75ml | szt. | 5 |
| 255. | Naczynko wagowe szklane niskie z pokrywką i szlifem |  | 20 x 20 mm | szt. | 5 |
| 256. | Naczynko wagowe szklane niskie z pokrywką i szlifem |  | 25 x 20 mm | szt. | 5 |
| 257. | Naczynko wagowe szklane niskie z pokrywką i szlifem |  | 25 x 25 mm | szt. | 5 |
| 258. | Naczynko wagowe szklane niskie z pokrywką i szlifem |  | 40 x 40 mm | szt. | 5 |
| 259. | Naczynko wagowe niskie z pokrywą i szlifem, średnica 34 mm x wysokość 30 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421202343 | 11 ml | szt. | 5 |
| 260. | Naczynko wagowe niskie z pokrywą i szlifem, średnica 50 mm x wysokość 30 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421202503 | 20 ml | szt. | 5 |
| 261. | Naczynko wagowe niskie z pokrywą i szlifem, średnica 50 mm x wysokość 50 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421202505 | 54 ml | szt. | 5 |
| 262. | Naczynko wagowe wysokie z pokrywką i szlifem, średnica 24 mm x wysokość 40 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421202244 | 8 ml | szt. | 5 |
| 263. | Nasadka ekstraktora Soxleta szlif: 45/40 mm i 29/32 mm | SIMAX 442101100 | 100 ml | szt. | 2 |
| 264. | Nasadki z tubusem bocznym, szli wew. 14/23, szlif zew. 14/23, ze szkła | Labit NT1 |  | szt. | 3 |
| 265. | Nasadki z tubusem bocznym, szli wew. 19/26, szlif zew. 19/26, ze szkła | Labit NT3 |  | szt. | 3 |
| 266. | Nasadki z tubusem bocznym, szli wew. 29/32, szlif zew. 29/32, ze szkła | Labit NT6 |  | szt. | 3 |
| 267. | Palnik spirytusowy szklany, komplet knot i tuleja /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 534104100 | 100 ml | szt. | 3 |
| 268. | Palnik spirytusowy szklany, komplet knot i tuleja /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 534104200 | 200 ml | szt. | 3 |
| 269. | Parownica porcelanowa głęboka /Simax/ | SIMAX 322206301 | 140 ml | szt. | 3 |
| 270. | Parownica porcelanowa głęboka /Simax/ | SIMAX 322206321 | 190 ml | szt. | 3 |
| 271. | Parownica porcelanowa głęboka /Simax/ | SIMAX 322206401 | 232 ml | szt. | 3 |
| 272. | Parownica porcelanowa głęboka /Simax/ | SIMAX 322206621 | 700 ml | szt. | 3 |
| 273. | Parownica porcelanowa okrągłodenna, głęboka, Ø 99 mm x 43 mm |  | 160 ml | szt. | 3 |
| 274. | Parownica porcelanowa płaskodenna /Simax/ | SIMAX 322274301 | 154 ml | szt. | 3 |
| 275. | Parownica porcelanowa płaskodenna /Simax/ | SIMAX 322274801 | 800 ml | szt. | 3 |
| 276. | Parownica porcelanowa płaskodenna z wlewem glazurowana, Ø 84 mm x 38 mm |  | 100 ml | szt. | 3 |
| 277. | Parownica porcelanowa z uchwytem /Simax/ | SIMAX 322209401 | 270 ml | szt. | 3 |
| 278. | Parownica porcelanowa z uchwytem /Simax/ | SIMAX 322209501 | 450 ml | szt. | 2 |
| 279. | Parownica z okrągłym dnem i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411604060 | 50 ml | szt. | 5 |
| 280. | Parownica z płaskim dnem i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411629060 | 45 ml | szt. | 2 |
| 281. | Parowniczka porcelanowa głęboka, 232ml | S02060052 |  | szt. | 2 |
| 282. | Piknometr Gay - Lussaca /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 431722023 | 25 ml | szt. | 5 |
| 283. | Pipeta jednomiarowa z jedną kreską, kl. B | SIMAX 433031014 | 1 ml | szt. | 2 |
| 284. | Pipeta jednomiarowa z jedną kreską, kl. B | SIMAX 433031016 | 2 ml | szt. | 2 |
| 285. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. A | SIMAX 433111022 | 20 ml | szt. | 2 |
| 286. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. A | SIMAX 433111017 | 3 ml | szt. | 2 |
| 287. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. A | SIMAX 433111021 | 15 ml | szt. | 2 |
| 288. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. A | SIMAX 433111024 | 30 ml | szt. | 2 |
| 289. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. B | SIMAX 433131018 | 5 ml | szt. | 2 |
| 290. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. B | SIMAX 433131019 | 10 ml | szt. | 2 |
| 291. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. B | SIMAX 433131022 | 20 ml | szt. | 2 |
| 292. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. B | SIMAX 433131023 | 25 ml | szt. | 2 |
| 293. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. B | SIMAX 433131025 | 50 ml | szt. | 2 |
| 294. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. B | SIMAX 433131030 | 100 ml | szt. | 2 |
| 295. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, z certyfikatem serii, kl. A | SIMAX 433119018 | 5 ml | szt. | 2 |
| 296. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, z certyfikatem serii, kl. A | SIMAX 433119019 | 10 ml | szt. | 2 |
| 297. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, z certyfikatem serii, kl. A | SIMAX 433119023 | 25 ml | szt. | 2 |
| 298. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity z bańką, kl. A | SIMAX 434156516 | 2 ml | szt. | 2 |
| 299. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity z bańką, kl. A | SIMAX 434156618 | 5 ml | szt. | 5 |
| 300. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity z bańką, kl. A | SIMAX 434156719 | 10 ml | szt. | 5 |
| 301. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity z bańką, kl. A | SIMAX 434156722 | 20 ml | szt. | 2 |
| 302. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity z certyfikatem serii, kl. A | SIMAX 434119314 | 1 ml | szt. | 10 |
| 303. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity, kl. A | SIMAX 434116618 | 5 ml | szt. | 5 |
| 304. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity, kl. A | SIMAX 434116723 | 25 ml | szt. | 20 |
| 305. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity, kl. B | SIMAX 434026312 | 0,5 ml | szt. | 3 |
| 306. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity, kl. B | SIMAX 434026314 | 1 ml | szt. | 3 |
| 307. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity, kl. B | SIMAX 434026516 | 2 ml | szt. | 5 |
| 308. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity, kl. B | SIMAX 434026618 | 5 ml | szt. | 50 |
| 309. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity, kl. B | SIMAX 434026719 | 10 ml | szt. | 100 |
| 310. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity, kl. B | SIMAX 434026722 | 20 ml | szt. | 3 |
| 311. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity, kl. B | SIMAX 434026723 | 25 ml | szt. | 5 |
| 312. | Pipetka Pasteura szklana, Ø 7 mm i długości 145 mm, a’ 250 szt., kl. B |  | 2 ml | op. | 10 |
| 313. | Pipetka Pasteura szklana, Ø 7 mm i długości 225 mm, a’ 250 szt., kl. B |  | 2 ml | op. | 10 |
| 314. | Pojemnik szklany do barwień na 8 szkiełek podstawowych |  |  | szt. | 3 |
| 315. | Pokrywa Ø 54 mm do tygla Ø 50 mm | SIMAX 321000501 |  | szt. | 3 |
| 316. | Pompka wodna szklana z zaworem zwrotnym, długość 275 mm, prędkość przepływu 300 l/h | Labart 0123-00104 |  | szt. | 3 |
| 317. | Pompka wodna WURTZA, długość 220 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 444001000 |  | szt. | 3 |
| 318. | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem grubościenna Ø 11 - 12, długość 100 mm /szkło/ |  |  | szt. | 200 |
| 319. | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem grubościenna Ø 15 - 16, długość 100 mm /szkło/ |  |  | szt. | 100 |
| 320. | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem grubościenna Ø 15 - 16, długość 110 mm /szkło/ |  |  | szt. | 100 |
| 321. | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem grubościenna Ø 15 - 16, długość 160 mm /szkło/ |  |  | szt. | 200 |
| 322. | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem grubościenna Ø 17 - 18, długość 180 mm /szkło/ |  |  | szt. | 200 |
| 323. | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem grubościenna Ø 17 - 18, długość 200 mm /szkło/ |  |  | szt. | 200 |
| 324. | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem grubościenna Ø 20 - 22, długość 200 mm /szkło/ |  |  | szt. | 100 |
| 325. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 100 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422008100 | Ø 8 mm | szt. | 100 |
| 326. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 100 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422010110 | Ø 10 mm | szt. | 100 |
| 327. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 100 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422011100 | Ø 11 mm | szt. | 200 |
| 328. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 100 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422016100 | Ø 16 mm | szt. | 100 |
| 329. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 160 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422012160 | Ø 12 mm | szt. | 200 |
| 330. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 160 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422015160 | Ø 15 mm | szt. | 200 |
| 331. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 160 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422016140 | Ø 16 mm | szt. | 400 |
| 332. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 180 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422016180 | Ø 16 mm | szt. | 300 |
| 333. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 180 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422017180 | Ø 17 mm | szt. | 100 |
| 334. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 180 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422018180 | Ø 18 mm | szt. | 200 |
| 335. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 75 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422012107 | Ø 12 mm | szt. | 100 |
| 336. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 80 mm /szkło Simax/ | SIMAX 422011080 | Ø 11 mm | szt. | 100 |
| 337. | Probówka do oznaczeń kultur bakteryjnych, z gwintem GL 18, nakrętką czarną PP, gumową uszczelką, 16 x 160 mm, szkło sodowe AR |  |  | szt. | 100 |
| 338. | Probówka do oznaczeń kultur bakteryjnych, z prostym brzegiem, 12,25 x 100 mm, szkło sodowe AR |  | 9 ml | szt. | 100 |
| 339. | Probówka Durhama, długość 2,5 mm, Ø 4-5 mm |  |  | szt. | 100 |
| 340. | Probówka pomiarowa wg EGGERTZA skalowana z korkiem PP 10/13 mm /szkło/ |  | 10 ml | szt. | 10 |
| 341. | Probówka pomiarowa wg EGGERTZA skalowana z korkiem PP 10/13 mm /szkło/ |  | 15 ml | szt. | 100 |
| 342. | Probówka pomiarowa wg EGGERTZA skalowana z korkiem PP 10/13 mm /szkło/ |  | 25 ml | szt. | 10 |
| 343. | Probówka z dnem okrągłym i nakrętką GL 18, średnica 16 mm, długość 100 mm /Simax/ |  |  | szt. | 20 |
| 344. | Probówka z dnem okrągłym i nakrętką GL 18, średnica 16 mm, długość 120 mm /Simax/ | SIMAX 422631612 |  | szt. | 20 |
| 345. | Probówka z wywinięciem, z dnem okrągłym, długość 180 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 422118118 | Ø 18 mm | szt. | 20 |
| 346. | Probówka ze skalą, szlifem 14/15 mm i szklanym korkiem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 437860297 | 25 ml | szt. | 50 |
| 347. | Redukcja odwrotna - ekspensywne, szlif 29/32mm i 14/23mm /szkło borokrzemowe/ |  |  | szt. | 5 |
| 348. | Redukcja odwrotna - ekspensywne, szlif 29/32mm i 19/26mm /szkło borokrzemowe/ |  |  | szt. | 5 |
| 349. | Redukcja odwrotna - ekspensywne, szlif 29/32mm i 24/29mm /szkło borokrzemowe/ |  |  | szt. | 5 |
| 350. | Rozdzielacz cylindryczny otwarty /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426010250 | 250 ml | szt. | 2 |
| 351. | Rozdzielacz cylindryczny z kranem szklano-teflonowym, korkiem PE 19/26 mm, bez podziałki /szkło/ |  | 100 ml | szt. | 2 |
| 352. | Rozdzielacz cylindryczny z kranem szklano-teflonowym, korkiem PE 29/32 mm, z podziałką /szkło/ |  | 250 ml | szt. | 5 |
| 353. | Rozdzielacz cylindryczny z kranem teflonowym, korkiem plastikowym, szlif 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426354506 | 500 ml | szt. | 5 |
| 354. | Rozdzielacz cylindryczny ze szklanym korkiem na szlif 29/32 mm, z podziałką /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426009500 | 500 ml | szt. | 5 |
| 355. | Rozdzielacz gruszkowy SqUIBBA z korkiem plastikowym /szkło borokrzemowe/ | S23940153 | 250ml | szt. | 10 |
| 356. | Rozdzielacz gruszkowy SQUIBBA z korkiem plastikowym i teflonowym zaworem odcinającym /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426355056 | 50 ml | szt. | 2 |
| 357. | Rozdzielacz gruszkowy z korkiem ze szlifem 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 426355100 | 100 ml | szt. | 10 |
| 358. | Rozdzielacz gruszkowy z kranem szklano-teflonowym, korkiem PE 29/32 mm, z podziałki /szkło/ |  | 250 ml | szt. | 10 |
| 359. | Rozdzielacz gruszkowy z kranem szklano-teflonowym, korkiem PE 29/32 mm, z podziałki /szkło/ |  | 500 ml | szt. | 5 |
| 360. | Rurka połączeniowa typ T z końcówkami na wąż, długość 60 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 523231506 | Ø 8 mm | szt. | 3 |
| 361. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 12 mm | SIMAX 492002040 | Ø 40 mm | szt. | 300 |
| 362. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 12 mm | SIMAX 492002060 | Ø 60 mm | szt. | 50 |
| 363. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 15 mm | SIMAX 492003070 | Ø 70 mm | szt. | 10 |
| 364. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 15 mm | SIMAX 492003080 | Ø 80 mm | szt. | 50 |
| 365. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 15 mm | SIMAX 492003100 | Ø 100 mm | szt. | 200 |
| 366. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 20 mm | SIMAX 492004100 | Ø 100 mm | szt. | 20 |
| 367. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 20 mm | SIMAX 492004120 | Ø 120 mm | szt. | 20 |
| 368. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 25 mm | SIMAX 492005150 | Ø 150 mm | szt. | 20 |
| 369. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 30 mm | SIMAX 492006200 | Ø 200 mm | szt. | 40 |
| 370. | Szkiełka mikrokopowe nakrywkowe "SUPERIOR", a’ 1 000 szt. |  | 16 x 16 mm | op. | 3 |
| 371. | Szkiełka mikrokopowe nakrywkowe "SUPERIOR", a’ 1 000 szt. |  | 18 x 18 mm | op. | 2 |
| 372. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe ze szlifowanymi krawędziami do kamer hematologicznych, grubości 0,4 mm, a’ 10 szt. |  | 20 x 26 mm | op. | 2 |
| 373. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. |  | 18 x 18 mm | op. | 100 |
| 374. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. |  | 20 x 20 mm | op. | 100 |
| 375. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. |  | 24 x 24 mm | op. | 100 |
| 376. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. |  | 24 x 32 mm | op. | 10 |
| 377. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. |  | 24 x 40 mm | op. | 10 |
| 378. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. |  | 24 x 50 mm | op. | 10 |
| 379. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. |  | 24 x 60 mm | op. | 10 |
| 380. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szlifowane krawędzie, gładkie "POLYSINE", grubość 1 mm, z białym polem do opisu, a’ 72 szt. |  | 76 x 26 mm | op. | 10 |
| 381. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szlifowane krawędzie, gładkie "SUPERIOR", grubość 1 mm, a’ 50 szt. |  | 76 x 26 mm | op. | 80 |
| 382. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szlifowane krawędzie, gładkie, grubość 1 mm, a’ 50 szt. |  | 76 x 26 mm | op. | 100 |
| 383. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szlifowane krawędzie, obustronnie matowione "SUPERIOR", grubość 1 mm, a’ 50 szt. |  | 76x 26 mm | op. | 10 |
| 384. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szlifowane z łezką, a’ 50 szt. |  |  | op. | 10 |
| 385. | Szkiełka zegarkowe, obtapiane krawędzie | SIMAX 951430060 | Ø 60 mm | op. | 10 |
| 386. | Szkiełka zegarkowe, obtapiane krawędzie | SIMAX 951430070 | Ø 70 mm | op. | 10 |
| 387. | Szkiełka zegarkowe, obtapiane krawędzie | SIMAX 951430080 | Ø 80 mm | op. | 10 |
| 388. | Szkiełka zegarkowe, obtapiane krawędzie | SIMAX 951430090 | Ø 90 mm | op. | 10 |
| 389. | Szkiełka zegarkowe, obtapiane krawędzie | SIMAX 951430100 | Ø 100 mm | op. | 10 |
| 390. | Szkiełka zegarkowe, obtapiane krawędzie | SIMAX 951430120 | Ø 120 mm | op. | 10 |
| 391. | Szlif wewnętrzny, długość 120 mm, szlif 12/21 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441512040 | Ø 16 mm | szt. | 5 |
| 392. | Szlif wewnętrzny, długość 120 mm, szlif 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441512050 | Ø 18 mm | szt. | 10 |
| 393. | Szlif wewnętrzny, długość 120 mm, szlif 7/16 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441512020 | Ø 10 mm | szt. | 5 |
| 394. | Szlif wewnętrzny, długość 150 mm, szlif 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441512060 | Ø 22 mm | szt. | 30 |
| 395. | Szlif wewnętrzny, długość 150 mm, szlif 24/29 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441512070 | Ø 28 mm | szt. | 5 |
| 396. | Szlif wewnętrzny, długość 150 mm, szlif 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441512080 | Ø 34 mm | szt. | 50 |
| 397. | Szlif wewnętrzny, długość 150 mm, szlif 34/35 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441512090 | Ø 40 mm | szt. | 5 |
| 398. | Szlif wewnętrzny, długość 150 mm, szlif 40/38 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441512100 | Ø 46 mm | szt. | 5 |
| 399. | Szlif wewnętrzny, długość 150 mm, szlif 45/40 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441512110 | Ø 50 mm | szt. | 5 |
| 400. | Szlif zewnętrzny, długość 120 mm, szlif 10/19 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441503030 | Ø 8 mm | szt. | 5 |
| 401. | Szlif zewnętrzny, długość 120 mm, szlif 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441503050 | Ø 13 mm | szt. | 50 |
| 402. | Szlif zewnętrzny, długość 120 mm, szlif 7/16 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441503020 | Ø 6 mm | szt. | 5 |
| 403. | Szlif zewnętrzny, długość 150 mm, szlif 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441503060 | Ø 17 mm | szt. | 5 |
| 404. | Szlif zewnętrzny, długość 150 mm, szlif 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441503080 | Ø 26 mm | szt. | 5 |
| 405. | Szlif zewnętrzny, długość 150 mm, szlif 34/35 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441503090 | Ø 30 mm | szt. | 5 |
| 406. | Szlif zewnętrzny, długość 150 mm, szlif 40/38 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441503100 | Ø 36 mm | szt. | 5 |
| 407. | Szlif zewnętrzny, długość 150 mm, szlif 45/40 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441503110 | Ø 40 mm | szt. | 5 |
| 408. | Termometr laboratoryjny rtęciowy ze szlifem 14/23, długość części zanurzeniowej 52 mm, dł. części dolnej ze szlifem 75 mm, podziałka 1 °C | Labart 0301-00130 | od -10º do +150ºC | szt. | 2 |
| 409. | Termometr laboratoryjny rurkowy (płyn) długość 280 mm, podziałka 1°C | Labart 0301-00041 | od 0 do 100°C | szt. | 2 |
| 410. | Termometr laboratoryjny rurkowy (rtęciowy) długość 280 mm, podziałka 1,0 °C | Labart 0301-00013 | od 0 do 100°C | szt. | 2 |
| 411. | Termometr laboratoryjny rurkowy (rtęciowy) długość 280 mm, podziałka 1,0 °C, bez wzorcowania | Labart 0301-00010 | od -20 do +100°C | szt. | 2 |
| 412. | Termometr laboratoryjny rurkowy (rtęciowy) długość 350 mm, podziałka 0,2 °C | Labart 0301-00008 | od 0 do 50 °C | szt. | 3 |
| 413. | Termometr laboratoryjny rurkowy (rtęciowy) długość 380 mm, podziałka 1,0 °C | Labart 0301-00030 | od 0 do 360°C | szt. | 5 |
| 414. | Termometr laboratoryjny rurkowy (rtęciowy) długość 420 mm, podziałka 0,1°C | Labart 0301-00009 | od 0 do 50°C | szt. | 3 |
| 415. | Termometr laboratoryjny rurkowy (rtęciowy) dugość 300 mm, podziałka 1,0 °C | Labart 0301-00019 | od 0 do 150°C | szt. | 5 |
| 416. | Termometr precyzyjny bagietkowy (bezrtęciowy) długość 350 mm, podziałka 1°C, Ø 6 - 7 mm, skala zew. | Labart 0301-00903 | od -10ºC do +200ºC | szt. | 1 |
| 417. | Termometr precyzyjny bagietkowy (rtęciowy) długość 320 mm, podziałka 1°C, Ø 6 - 7 mm | Labart 0301-00876 | od -10ºC do +250ºC | szt. | 5 |
| 418. | Termometr precyzyjny bagietkowy (rtęciowy) długość 320 mm, podziałka 1°C, Ø 6 - 7 mm | Labart 0301-00877 | od -10ºC do +300ºC | szt. | 1 |
| 419. | Tłuczek porcelanowy do moździerza glazurowany, długość 52 mm, średnica główki 15 mm /Simax/ | SIMAX 331213001 |  | szt. | 5 |
| 420. | Tłuczek porcelanowy do moździerza szorstki, długość 103 mm, średnica główki 26 mm /Simax/ | SIMAX 331213200 |  | szt. | 5 |
| 421. | Tłuczek porcelanowy do moździerza szorstki, długość 210 mm, średnica główki 58 mm /Simax/ | SIMAX 331213500 |  | szt. | 5 |
| 422. | Tłuczek porcelanowy do moździerza, szorstki, długość 120 mm |  |  | szt. | 5 |
| 423. | Tłuczek porcelanowy do moździerza, szorstki, długość 150 mm |  |  | szt. | 5 |
| 424. | Tłuczek porcelanowy do moździerza, szorstki, długość 192 mm |  |  | szt. | 5 |
| 425. | Tłuczek porcelanowy do moździerza, szorstki, długość 236 mm |  |  | szt. | 5 |
| 426. | Tłuczek porcelanowy do moździerza szorstki, długość 132 mm, średnica główki 37 mm /Simax/ | SIMAX 331213300 |  | szt. | 5 |
| 427. | Tłuczek porcelanowy do moździerza szorstki, długość 158 mm, średnica główki 44 mm /Simax/ | SIMAX 331213400 |  | szt. | 5 |
| 428. | Tłuczek porcelanowy do moździerza szorstki, długość 84 mm, średnica główki 23 mm /Simax/ | SIMAX 331213100 |  | szt. | 5 |
| 429. | Tłuczek porcelanowy do moździerza szorstki, długość 96 mm, średnica główki 25 mm /Simax/ | SIMAX 331212300 |  | szt. | 5 |
| 430. | Tygiel kwarcowy niski Ø 60 mm x h 40 mm |  | 50 ml | szt. | 5 |
| 431. | Tygiel kwarcowy niski Ø 80 mm x h 50 mm |  | 120 ml | szt. | 5 |
| 432. | Tygiel kwarcowy średni Ø 70 mm x h 56 mm |  | 100 ml | szt. | 5 |
| 433. | Tygiel kwarcowy średni Ø 80 mm x h 63 mm |  | 150 ml | szt. | 5 |
| 434. | Tygiel kwarcowy wysoki Ø 40 mm x h 50 mm |  | 35 ml | szt. | 5 |
| 435. | Tygiel kwarcowy wysoki Ø 80 mm x h 100 mm |  | 250 ml | szt. | 2 |
| 436. | Tygiel porcelanowy niski /Simax/ | SIMAX 321100301 | 5 ml | szt. | 5 |
| 437. | Tygiel porcelanowy niski /Simax/ | SIMAX 321100401 | 17 ml | szt. | 5 |
| 438. | Tygiel porcelanowy niski, Ø 72 mm x 54 mm |  | 126 ml | szt. | 5 |
| 439. | Tygiel porcelanowy średni /Simax/ | SIMAX 321200351 | 12 ml | szt. | 5 |
| 440. | Tygiel porcelanowy średni /Simax/ | SIMAX 321200451 | 30 ml | szt. | 5 |
| 441. | Tygiel porcelanowy średni /Simax/ | SIMAX 321200501 | 45 ml | szt. | 5 |
| 442. | Tygiel porcelanowy średni /Simax/ | SIMAX 321200701 | 120 ml | szt. | 5 |
| 443. | Tygiel porcelanowy wysoki /Simax/ | SIMAX 321300301 | 15 ml | szt. | 5 |
| 444. | Wkład do eksykatora, Ø eksykatora 250 mm, Ø wkładu 241 mm /Simax/ | SIMAX 333238821 |  | szt. | 2 |
| 445. | Wkraplacz szklany cylindryczny z korkiem szklanym 14/23 mm, z kranem szklano - teflonowym, bez podziałki /szkło/ |  | 100 ml | szt. | 6 |
| 446. | Zawór do eksykatora, Ø 8 mm, wysokość 100 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441334521 |  | szt. | 2 |
| 447. | Zawór odcinający typu T, długość 100 mm, długość 9 mm /Simax/ | SIMAX 441349020 | Ø 2,5 mm | szt. | 2 |
| 448. | Zlewka grubościenna z podziałką i wylewem /szkło/ |  | 500 ml | szt. | 2 |
| 449. | Zlewka kwarcowa wysoka z wylewem /szkło kwarcowe/ |  | 150 ml | szt. | 5 |
| 450. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411010010 | 10 ml | szt. | 100 |
| 451. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411010025 | 25 ml | szt. | 100 |
| 452. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411010050 | 50 ml | szt. | 100 |
| 453. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417010100 | 100 ml | szt. | 200 |
| 454. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417010150 | 150 ml | szt. | 70 |
| 455. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417010250 | 250 ml | szt. | 200 |
| 456. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417010400 | 400 ml | szt. | 50 |
| 457. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417010600 | 600 ml | szt. | 100 |
| 458. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417010800 | 800 ml | szt. | 10 |
| 459. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417010940 | 1 000 ml | szt. | 50 |
| 460. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417010950 | 2 000 ml | szt. | 10 |
| 461. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411010952 | 3 000 ml | szt. | 5 |
| 462. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411010956 | 5 000 ml | szt. | 5 |
| 463. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411010966 | 10 000 ml | szt. | 3 |
| 464. | Zlewka niska z uchem z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417091400 | 400 ml | szt. | 30 |
| 465. | Zlewka niska z uchem z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417091600 | 600 ml | szt. | 30 |
| 466. | Zlewka niska z uchem z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417091940 | 1 000 ml | szt. | 20 |
| 467. | Zlewka porcelanowa niska, z wylewem | S02270055 | 275ml | szt. | 5 |
| 468. | Zlewka porcelanowa niska, z wylewem | S02270061 | 400ml | szt. | 5 |
| 469. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417012025 | 25 ml | szt. | 70 |
| 470. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417012050 | 50 ml | szt. | 70 |
| 471. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417012100 | 100 ml | szt. | 20 |
| 472. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417012150 | 150 ml | szt. | 20 |
| 473. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417012250 | 250 ml | szt. | 50 |
| 474. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417012400 | 400 ml | szt. | 30 |
| 475. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417012600 | 600 ml | szt. | 20 |
| 476. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417012800 | 800 ml | szt. | 20 |
| 477. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 417012940 | 1 000 ml | szt. | 20 |
| 478. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 411012952 | 3 000 ml | szt. | 10 |
| 479. | Złącze szklane ekspansywne, szlif: zew. 14/23 mm, wew. 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441510062 |  | szt. | 5 |
| 480. | Złącze szklane ekspansywne, szlif: zew. 14/23 mm, wew. 24/29 mm /szkło borokrzemowe/ |  |  | szt. | 5 |
| 481. | Złącze szklane ekspansywne, szlif: zew. 14/23 mm, wew. 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441510082 |  | szt. | 1 |
| 482. | Złącze szklane ekspansywne, szlif: zew. 19/26 mm, wew. 24/29 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441510073 |  | szt. | 5 |
| 483. | Złącze szklane ekspansywne, szlif: zew. 19/26 mm, wew. 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441510083 |  | szt. | 10 |
| 484. | Złącze szklane ekspansywne, szlif: zew. 24/29 mm, wew. 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441510084 |  | szt. | 5 |
| 485. | Złącze szklane redukcyjne, szlif: 19/26 mm na 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441509043 |  | szt. | 10 |
| 486. | Złącze szklane redukcyjne, szlif: 29/32 mm na 14/23 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441509045 |  | szt. | 10 |
| 487. | Złącze szklane redukcyjne, szlif: 29/32 mm na 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441509065 |  | szt. | 10 |
| 488. | Złącze szklane redukcyjne, szlif: 34/35 mm na 19/26 mm /szkło borokrzemowe/ |  |  | szt. | 5 |
| 489. | Złącze szklane redukcyjne, szlif: 45/40 mm na 29/32 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 441509088 |  | szt. | 10 |
| 490. | Butla HDPE kwadratowa z szeroką szyjką, gwintem GL 32, z nakrętką - kolor biały, z atestem UN | Kautex / 0103-00691 | 100 ml | szt. | 5 |
| 491. | Butla HDPE kwadratowa z szeroką szyjką, gwintem GL 40, z nakrętką - mlecznoprzeźroczysta | Kautex / 0103-00677 + 0103-00482 | 250 ml | szt. | 5 |
| 492. | Butla HDPE kwadratowa z szeroką szyjką, gwintem GL 40, z nakrętką - mlecznoprzeźroczysta | Kautex / 0103-00678 + 0103-00482 | 500 ml | szt. | 5 |
| 493. | Butla HDPE kwadratowa z szeroką szyjką, gwintem GL 45, z nakrętką - kolor biały, z atestem UN | Kautex / 0103-00692 | 250 ml | szt. | 5 |
| 494. | Butla HDPE z wąską szyjką, nakrętką i uchwytem, z wymiennym kranem z gwintem 3/4´´ | Kartell / 0103-00836 | 5 l | szt. | 5 |
| 495. | Butla HDPE z wąską szyjką, nakrętką i uchwytem, z wymiennym kranem z gwintem 3/4´´ | Kartell / 0103-00837 | 10 l | szt. | 5 |
| 496. | Butla HDPE z wąską szyjką, nakrętką, skala, z kranem na gwint 3/4", typu Kautex | Kautex / 0103-00828 + 0103-00832 | 5 l | szt. | 3 |
| 497. | Butla HDPE z wąską szyjką, nakrętką, skala, z kranem na gwint 3/4", typu Kautex | Kautex / 0103-00829+0103-00832 | 10 l | szt. | 3 |
| 498. | Butla HDPE z wąską szyjką, nakrętką, skala, z kranem na gwint 3/4", typu Kautex | Kautex / 0103-00830+0103-00832 | 25 l | szt. | 2 |
| 499. | Butla LDPE z wąską szyjką, nakrętką PP, gwintem GL 28 | Vit-lab / 0103-00437 | 1 000 ml | szt. | 5 |
| 500. | Butla PP z szeroką szyjką, korkiem PP ze szlifem 60/46 mm - mlecznoprzeźroczysta | VITLAB/ 101894 | 1 000 ml | szt. | 5 |
| 501. | Butla PP z szeroką szyjką, nakrętką PP, gwintem GL 32 - mlecznoprzeźroczysta | VITLAB/ 101589 | 100 ml | szt. | 20 |
| 502. | Butla PP z szeroką szyjką, nakrętką PP, gwintem GL 45 - mlecznoprzeźroczysta | VITLAB/ 101789 | 500 ml | szt. | 20 |
| 503. | Butla PP z szeroką szyjką, nakrętką PP, gwintem GL 63 - mlecznoprzeźroczysta | VITLAB/ 101889 | 1 000 ml | szt. | 5 |
| 504. | Butla PP z wąską szyjką, nakrętką PP, gwintem GL 25 - mlecznoprzeźroczysta | VITLAB/ 100489 | 250 ml | szt. | 5 |
| 505. | Cylinder miarowy PMP wysoki, skala wytłoczona, podstawa sześciokątna - przeźroczysty, kl. A | VITLAB/ 64795 | 25 ml | szt. | 5 |
| 506. | Cylinder miarowy PMP wysoki, skala wytłoczona, podstawa sześciokątna - przeźroczysty, kl. A | VITLAB/ 64895 | 50 ml | szt. | 5 |
| 507. | Cylinder miarowy PMP wysoki, skala wytłoczona, podstawa sześciokątna - przeźroczysty, kl. A | VITLAB/ 64995 | 100 ml | szt. | 5 |
| 508. | Cylinder miarowy PMP wysoki, skala wytłoczona, podstawa sześciokątna - przeźroczysty, kl. A | VITLAB/ 65095 | 250 ml | szt. | 5 |
| 509. | Cylinder miarowy PMP wysoki, skala wytłoczona, podstawa sześciokątna - przeźroczysty, kl. A | VITLAB/ 65195 | 500 ml | szt. | 3 |
| 510. | Cylinder miarowy PP niski, skala wytłoczona, podziałka 1 ml - mlecznoprzeźroczysty, kl. B | VITLAB/ 641941 | 50 ml | szt. | 5 |
| 511. | Cylinder miarowy PP wysoki, skala wytłoczona niebieska, podstawa sześciokątna - mlecznoprzeźroczysty, kl. B | VITLAB/ 647081 | 25 ml | szt. | 5 |
| 512. | Cylinder miarowy PP wysoki, skala wytłoczona niebieska, podstawa sześciokątna - mlecznoprzeźroczysty, kl. B | VITLAB/ 649081 | 100 ml | szt. | 5 |
| 513. | Cylinder miarowy PP wysoki, skala wytłoczona niebieska, podstawa sześciokątna - mlecznoprzeźroczysty, kl. B | VITLAB/ 650081 | 250 ml | szt. | 5 |
| 514. | Cylinder miarowy PP wysoki, skala wytłoczona niebieska, podstawa sześciokątna - mlecznoprzeźroczysty, kl. B | VITLAB/ 651081 | 500 ml | szt. | 5 |
| 515. | Dętka NR - kauczuk naturalny, przeźroczysty | 0125-00308 |  | szt. | 5 |
| 516. | Eksykator PP/PC, dno eksykatora PP, Ø wkładki 190 mm, Ø eksykatora 230 mm | Vit-lab / 0123-00082 |  | szt. | 2 |
| 517. | Gruszka dwuzaworowa do pipet "FLIP", NR - kauczuk naturalny, czerwona | 0203-00186 |  | szt. | 3 |
| 518. | Gruszka podwójna z siatką PCV/NR, kolor czarny | 0125-00311 |  | szt. | 6 |
| 519. | Gruszka trójzaworowa do pipet o poj. do 100 ml, NR - kauczuk naturalny | Deutsch Neumann / 0203-00192 |  | szt. | 3 |
| 520. | Igła preparacyjna stalowa, długość 100 mm | Bochem / 0131-00069 | Ø 4 mm | szt. | 3 |
| 521. | Kanister HDPE bez nakrętki, z gwintem GL 50, posiadający atest UN, typu Kautex | Kautex / 0104-00004 | 5 l | szt. | 3 |
| 522. | Klamra do szlifow Safety - Clip, z tworzywa POM, niebieska, szlif 29/32 | 0120-00318 |  | szt. | 3 |
| 523. | Klamra do szlifów Safety - Clip, z tworzywa POM, niebieska, szlif 14/23 | 0120-00315 |  | szt. | 3 |
| 524. | Klamra do szlifów Safety - Clip, z tworzywa POM, niebieska, szlif 19/26 | 0120-00316 |  | szt. | 3 |
| 525. | Kolba miarowa PMP (TPX) mlecznoprzeźroczysta, z korkiem PP, szlif 19/26 mm, kl. B | 0201-00155 | 500 ml | szt. | 3 |
| 526. | Kolba miarowa PMP (TPX) przeźroczysta, z korkiem PP, szlif 14/23 mm, kl. A | 0201-00141 | 100 ml | szt. | 3 |
| 527. | Kolba miarowa PP, z nakrętką PP, gwintem GL 25 - mlecznoprzeźroczysta, kl. B | 0201-00166 | 250 ml | szt. | 3 |
| 528. | Kolba stożkowa Erlenmeyera PP, z nakrętką PP, gwintem GL 40 i podziałką | 0102-00116 | 50 ml | szt. | 3 |
| 529. | Kolba stożkowa Erlenmeyera PP, z nakrętką PP, gwintem GL 40 i podziałką | 0102-00117 | 100 ml | szt. | 5 |
| 530. | Kolba stożkowa Erlenmeyera PP, z nakrętką PP, gwintem GL 52 i podziałką | 0102-00118 | 250 ml | szt. | 5 |
| 531. | Kolba stożkowa Erlenmeyera PP, z nakrętką PP, gwintem GL 52 i podziałką | 0102-00120 | 1 000 ml | szt. | 5 |
| 532. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 10,5 x 14,5 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00131 |  | szt. | 10 |
| 533. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 12,5 x 16,5 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00133 |  | szt. | 10 |
| 534. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 14 x 18 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00135 |  | szt. | 10 |
| 535. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 14 x 18 x 20 mm - 1 otwór | Deutsch Neumann /0125-00136 |  | szt. | 10 |
| 536. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 17 x 22 x 25 mm | Deutsch Neumann /0125-00138 |  | szt. | 20 |
| 537. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 18 x 24 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00141 |  | szt. | 10 |
| 538. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 21 x 27 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00144 |  | szt. | 10 |
| 539. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 23 x 29 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00147 |  | szt. | 10 |
| 540. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 26 x 32 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00150 |  | szt. | 10 |
| 541. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 29 x 35 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00153 |  | szt. | 10 |
| 542. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 31 x 38 x 35 mm | Deutsch Neumann /0125-00156 |  | szt. | 5 |
| 543. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 36 x 44 x 40 mm | Deutsch Neumann /0125-00159 |  | szt. | 5 |
| 544. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 41 x 49 x 40 mm | Deutsch Neumann /0125-00160 |  | szt. | 5 |
| 545. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 47 x 55 x 40 mm | Deutsch Neumann /0125-00161 |  | szt. | 5 |
| 546. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 5 x 9 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00129 |  | szt. | 10 |
| 547. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 8 x 12 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00130 |  | szt. | 10 |
| 548. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 10,5 x 14,5 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00257 |  | szt. | 10 |
| 549. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 12,5 x 16,5 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00259 |  | szt. | 10 |
| 550. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 14 x 18 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00261 |  | szt. | 10 |
| 551. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 17 x 22 x 25 mm | Deutsch Neumann /0125-00264 |  | szt. | 50 |
| 552. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 18 x 24 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00267 |  | szt. | 50 |
| 553. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 21 x 27 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00270 |  | szt. | 5 |
| 554. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 23 x 29 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00273 |  | szt. | 5 |
| 555. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 26 x 32 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00276 |  | szt. | 10 |
| 556. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 29 x 35 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00279 |  | szt. | 10 |
| 557. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 31 x 38 x 35 mm | Deutsch Neumann /0125-00282 |  | szt. | 10 |
| 558. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 36 x 44 x 40 mm | Deutsch Neumann /0125-00285 |  | szt. | 5 |
| 559. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 41 x 49 x 40 mm | Deutsch Neumann /0125-00286 |  | szt. | 5 |
| 560. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 47 x 55 x 40 mm | Deutsch Neumann /0125-00287 |  | szt. | 5 |
| 561. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 5 x 9 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00255 |  | szt. | 5 |
| 562. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 60 x 70 x 50 mm | Deutsch Neumann /0125-00290 |  | szt. | 5 |
| 563. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 8 x 12 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00256 |  | szt. | 10 |
| 564. | Korek PE z ośmiokątną główką, szlif 19/26 mm | Schott /0125-00055 |  | szt. | 5 |
| 565. | Korek PP do probówki o Ø probówki 16 mm x 100 mm, poj. 11 ml, a’ 100 szt. | Kartell /0106-00251 |  | op. | 10 |
| 566. | Korkobory - 6 elementów, zakres Ø 5 - 11,25 mm, mosiądz niklowany | 0125-00297 |  | szt. | 2 |
| 567. | Koszyk laboaratoryjny do autoklawowania z drutu, sześcian | Warmet /0132-00038 | 15x15x15 cm | szt. | 10 |
| 568. | Kran HDPE niebieski do butli HDPE z wąską szyjką, nakrętką, typu Kautex | Kautex /0103-00832 |  | szt. | 10 |
| 569. | Kran kulowy PP, niebieski z obrotową wylewką do butli HDPE z wąską szyjką, typu Kautex | Kautex /0103-00833 |  | szt. | 5 |
| 570. | Kran PP do butli HDPE z wąską szyjką, nakrętką i uchwytem, z wymiennym kranem z gwintem 3/4" o pojemności 5 l, 10 l | Kartell /0103-00840 |  | szt. | 10 |
| 571. | Kroplomierz LDPE, butla cylindryczna, z nakrętką kroplomierza i zatyczką, gwintem GL 18 - mlecznoprzeźroczysty | Vit-lab /0103-00506 | 50 ml | szt. | 5 |
| 572. | Kuweta do spektrofotometrów PS "Macro" dwuścienna o pojemności do 4,5 ml, a’ 100 szt. | Kartell / 1937 |  | op. | 20 |
| 573. | Kuweta do spektrofotometrów PS "Półmicro" dwuścienna o pojemności 0,5 - 2,5 ml, a’ 100 szt. | Kartell / 1940 |  | op. | 30 |
| 574. | Kuweta fotograficzna PVC, bez bruzd na dnie, typ niski, biała, wymiar podstawy 11 x 16 mm, wymiar góry 15 x 20 mm, wysokość 30 mm | 0127-00048 |  | szt. | 2 |
| 575. | Kuweta fotograficzna PVC, bez bruzd na dnie, typ niski, czarna, wymiar podstawy 26 x 32 mm, wymiar góry 32 x 37 mm, wysokość 50 mm | 0127-00065 |  | szt. | 2 |
| 576. | Lejek PP uniwersalny - mlecznoprzeźroczysty, Ø nóżki 5 mm | Vit-lab /0108-00087 | Ø 40 mm | szt. | 5 |
| 577. | Lejek PP uniwersalny - mlecznoprzeźroczysty, Ø wew. nóżki 17 mm | Vit-lab /0108-00092 | Ø 150 mm | szt. | 5 |
| 578. | Lejek PP uniwersalny - mlecznoprzeźroczysty, Ø wew. nóżki 9 mm | Vit-lab /0108-00088 | Ø 50 mm | szt. | 5 |
| 579. | Lejek PP z szeroką nóżką do materiałów sypkich - mlecznoprzeźroczysty | Vit-lab /0108-00100 | Ø 80 mm | szt. | 5 |
| 580. | Lejek PP z szeroką nóżką do materiałów sypkich - mlecznoprzeźroczysty | Vit-lab /0108-00101 | Ø 100 mm | szt. | 5 |
| 581. | Łapa drewniana do probówek | Omnilab /9.193.992 |  | szt. | 5 |
| 582. | Łapa metalowa do biurety pojedyncza | Warmet /0132-00043 |  | szt. | 5 |
| 583. | Łapa metalowa do chłodnic | Warmet /0132-00044 |  | szt. | 5 |
| 584. | Łapa metalowa do kolb - duża | Warmet /0132-00045 |  | szt. | 5 |
| 585. | Łapa metalowa do kolb - mała | Warmet /0132-00046 |  | szt. | 5 |
| 586. | Łapa standardowa, typ śruby 1, Ø 25 mm, 150 x 10 mm, końce pokryte korkiem, stal | 0132-00162 |  | szt. | 3 |
| 587. | Łapa standardowa, typ śruby 1, Ø 25 mm, 150 x 12 mm, końce pokryte korkiem, żeliwo | 0132-00173 |  | szt. | 10 |
| 588. | Łapa uniwersalna, końce pokryte korkiem, kąt rozwarcia 80 mm, długość 180 mm, aluminiowa | Bochem /0132-00205 |  | szt. | 10 |
| 589. | Łącznik krzyżowy metalowy podwójny do statywów, długości 16,5 mm, stal | Warmet / 0132-00047 |  | szt. | 3 |
| 590. | Łącznik krzyżowy metalowy podwójny do statywów, długość 16,5 mm, typ śruby 1, kąt < 90º, żeliwo | 0132-00125 |  | szt. | 20 |
| 591. | Łyżeczka "POLY" typ 1, długość 250 mm, 30 x 13 x 5 mm, 35 x 15 mm, stal | 0129-00176 |  | szt. | 5 |
| 592. | Łyżeczka laboratoryjna, typ 1, długość 170 mm, 40 x 10 mm, stal | 0129-00141 |  | szt. | 3 |
| 593. | Łyżeczka metalowa duża do ważenia odczynników, długość 250 mm (48 mm x 35 mm), stal | Bochem /0129-00159 |  | szt. | 5 |
| 594. | Łyżeczka metalowa mała do ważenia odczynników, długość 150 mm (30 mm x 22 mm), stal | Bochem /0129-00156 |  | szt. | 5 |
| 595. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00001 | 2 mm x 5 mm | szt. | 3 |
| 596. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00002 | 2 mm x 7 mm | szt. | 5 |
| 597. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00003 | 3 mm x 8 mm | szt. | 15 |
| 598. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00004 | 3 mm x 10 mm | szt. | 3 |
| 599. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00005 | 3 mm x 13 mm | szt. | 5 |
| 600. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00006 | 4 mm x 12 mm | szt. | 20 |
| 601. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00007 | 6 mm x 10 mm | szt. | 5 |
| 602. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00008 | 6 mm x 15 mm | szt. | 30 |
| 603. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00009 | 7 mm x 20 mm | szt. | 10 |
| 604. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00010 | 6 mm x 25 mm | szt. | 20 |
| 605. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00011 | 6 mm x 30 mm | szt. | 20 |
| 606. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00012 | 8 mm x 40 mm | szt. | 10 |
| 607. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vit-lab /0126-00013 | 7 mm x 50 mm | szt. | 10 |
| 608. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE - OVAL | Vit-lab /0126-00044 | 5 mm x 10 mm | szt. | 20 |
| 609. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE - OVAL | Vit-lab /0126-00045 | 6 mm x 15 mm | szt. | 20 |
| 610. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE - OVAL | Vit-lab /0126-00046 | 10 mm x 20 mm | szt. | 10 |
| 611. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE - OVAL z rdzeniem magnetycznym | Vit-lab /0126-00049 | 16 mm x 35 mm | szt. | 5 |
| 612. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE z pierścieniem - OCTAGON | Vit-lab /0126-00024 | 8 mm x 28 mm | szt. | 5 |
| 613. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE z pierścieniem - OCTAGON | Vit-lab /0126-00025 | 8 mm x 38 mm | szt. | 5 |
| 614. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE z rdzeniem magnetycznym - SPINPLUS | Vit-lab /0126-00059 | 5 mm x 10 mm | szt. | 5 |
| 615. | Mikrołyżeczka długość 130 mm, typ 1, 10 x 5 mm, stal | 0129-00195 |  | szt. | 5 |
| 616. | Mikrołyżeczka długość 185 mm, typ 1, 10 x 5 mm, stal | 0129-00196 |  | szt. | 5 |
| 617. | Mikrołyżeczka długość 210 mm, typ 1, 12 x 5 mm, stal | 0129-00197 |  | szt. | 5 |
| 618. | Mikrołyżeczka obustronna długość 180 mm, typ 2, 25 x 7 mm, stal | 0129-00206 |  | szt. | 5 |
| 619. | Mikrołyżeczka obustronna długość 210 mm, typ 1, 12 x 5 mm, stal | 0129-00202 |  | szt. | 5 |
| 620. | Mikrołyżeczka obustronna długość 210 mm, typ 2, 25 x 12 mm, stal | 0129-00207 |  | szt. | 5 |
| 621. | Mikrołyżeczko-szpatułka długość 180 mm, typ 1-forma łyżeczki, 9 x 5 mm, stal | 0129-00222 |  | szt. | 5 |
| 622. | Mikrołyżeczko-szpatułka długość 200 mm, typ 1-forma łyżeczki, 9 x 5 mm, stal | 0129-00226 |  | szt. | 5 |
| 623. | Mikroszpatułka obustronna długość 150 mm, 40 x 9 mm, stal | 0129-00049 |  | szt. | 5 |
| 624. | Mikroszpatułka obustronna, długość 185 mm, 50 x 4 mm, stal | 0129-00040 |  | szt. | 5 |
| 625. | Mikroszufelka półokrągła długość 150 mm, typ 2 - szeroka, 45 x 9 mm, stal | 0129-00242 |  | szt. | 3 |
| 626. | Mikroszufelka półokrągła długość 150 mm, typ 2 - szeroka, pokryta PTFE, 45 x 9 mm | 0129-00245 |  | szt. | 2 |
| 627. | Mikroszufelka półokrągła długość 185 mm, typ 2 - szeroka, 50 x 9 mm, stal | 0129-00206 |  | szt. | 5 |
| 628. | Mikroszufelka półokrągła długość 210 mm, typ 1 - wąska, 60 x 4 mm, stal | 0129-00202 |  | szt. | 3 |
| 629. | Naczynie Dewara o kształcie cylindrycznym, poj. 1000ml | 0129-00207 |  | szt. | 1 |
| 630. | Naczynko wagowe PP z pokrywką 30 mm x 48 mm, a’ 10 szt. | 0129-00222 | 23 ml | op. | 3 |
| 631. | Naczynko wagowe PP z pokrywką 40 mm x 29 mm, a’ 10 szt. | 0129-00226 | 20 ml | op. | 5 |
| 632. | Naczynko wagowe PP z pokrywką 49 mm x 29 mm, a’ 10 szt. | 0129-00049 | 30 ml | op. | 5 |
| 633. | Nakrętka HDPE z pierścieniem plombowanym, czerwona, gwint GL 50, do karnistra o poj. 5 l | 0129-00040 |  | szt. | 5 |
| 634. | Nakrętka HDPE z pompką, biała, gwint GL 50, do karnistra o poj. 5 l | 0129-00242 |  | szt. | 5 |
| 635. | Nakrętka LDPE z nasadką tryskawkową do butli LDPE z wąską szyjką GL 28 o pojemności 1000 ml | 0129-00245 |  | szt. | 5 |
| 636. | Nakrętka LDPE mlecznoprzeźroczysta do butli LDPE z wąską szyjką, gwintem GL 25 o pojemności 250 ml i 500 ml | Kautex /0103-00453 |  | szt. | 5 |
| 637. | Nakrętka LDPE mlecznoprzeźroczysta do butli HDPE z szeroką szyjką, gwintem GL 40 | Kautex /0103-00482 |  | szt. | 5 |
| 638. | Nakrętka PP czarna, z wkładką PE, z gwintem GL 65 mm, do słoika HDPE | Kautex /0103-00803 |  | szt. | 5 |
| 639. | Nakrętka PP niebieska, ze stożkową uszczelką i pierścieniem z plombującym, GL 32, z atestem UN, do butli o pojemności 100 ml | Kautex /0103-00715 |  | szt. | 5 |
| 640. | Nakrętka PP niebieska, ze stożkową uszczelką i pierścieniem z plombującym, GL 45, z atestem UN, do butli o pojemności 250 ml | Kautex /0103-00716 |  | szt. | 5 |
| 641. | Nosidła druciane na 4 butle 1000ml, uchwyt pokryty tworzywem | Labart 0105-00028 |  | szt. | 2 |
| 642. | Palnik bakteriobójczy TUV 15W | Ultraviol / TUV 15W |  | szt. | 3 |
| 643. | Palnik bakteriobójczy TUV 30W | Ultraviol / TUV 30W |  | szt. | 3 |
| 644. | Palnik Bunsena z zaworem igłowym, z regulacją powietrza i świeczką, mosiądz niklowany, na gaz ziemny | 0133-00009 |  | szt. | 2 |
| 645. | Palnik Bunsena, gaz ziemny | Labart 0133-00007 |  | szt. | 4 |
| 646. | Palnik Teclu z zaworem uchylnym, z regulacją powietrza i świeczką, mosiądz niklowany, na gaz ziemny | 0133-00001 |  | szt. | 2 |
| 647. | Parafilm M (100 mm x 38 m) - Folia uszczelniająca do szczelnego zamykania naczyń laboratoryjnych, a’ rolka | Omnilab /0140-00002 |  | op. | 10 |
| 648. | Parafilm M (100 mm x 75 m) - Folia uszczelniająca do szczelnego zamykania naczyń laboratoryjnych, a’ rolka | Omnilab /0140-00003 |  | op. | 5 |
| 649. | Parafilm M (50 mm x 75 m) - Folia uszczelniająca do szczelnego zamykania naczyń laboratoryjnych, a’ rolka | Omnilab /0140-00001 |  | op. | 5 |
| 650. | Pinceta do sączków filtracyjnych, długość 125 mm, końce o szer. 12 mm, stal | 0129-00118 |  | szt. | 3 |
| 651. | Pinceta do szkiełek nakrywkowych, długość 105 mm, typ 1, stal | 0129-00130 |  | szt. | 3 |
| 652. | Pinceta o ostrych końcach, długość 200 mm, stal | 0129-00095 |  | szt. | 3 |
| 653. | Pinceta o ostrych wygiętych końcach, długość 145 mm, stal | 0129-00099 |  | szt. | 3 |
| 654. | Pinceta o tępych końcach, długość 300 mm, stal | 0129-00086 |  | szt. | 3 |
| 655. | Pinceta precyzyjna o ostrych końcach, długość 105 mm, typ 1, końce gładkie, bez rowków, stal | 0129-00126 |  | szt. | 3 |
| 656. | Pinceta precyzyjna o ostrych końcach, długość 120 mm, typ 1, z mechanizmem samonapinającym, końce gładkie, bez rowków, stal | 0129-00124 |  | szt. | 3 |
| 657. | Pinceta z haczykami, długość 160 mm, stal nierdzewna | 0129-00112 |  | szt. | 3 |
| 658. | Pipeta Pasteura LDPE, długość 15,5 cm, Ø końcówki 3 mm, a` 1000 szt. | 0203-00147 | 3,5 ml | op. | 3 |
| 659. | Pipeta Pasteura PE, bez podziałki, długość 12,5 cm, a’ 1 000 szt. | Medlab /76.1100.2 | 1 ml | op. | 3 |
| 660. | Pipeta Pasteura PE, z podziałką 0,5 ml, długość 15,5 cm, a’ 500 szt. | Medlab /76.1303.2 | 3 ml | op. | 10 |
| 661. | Pipeta wielomiar. Kl. B, (In), 5ml, z piaskiem Schellbacha | Labart 0203-00107 |  | szt. | 5 |
| 662. | Pipetor z pokrętłem PP (pompka, nasadka) do pipet miarowych o pojemności do 10 ml | Vit-lab /0203-00163 |  | szt. | 3 |
| 663. | Pipetor z pokrętłem PP (pompka, nasadka) do pipet miarowych o pojemności do 25 ml | Vit-lab /0203-00164 |  | szt. | 3 |
| 664. | Płytki szklano - ceramiczne CERAN 155 mm x 155 mm | Schott /0133-00049 |  | szt. | 3 |
| 665. | Płytki szklano - ceramiczne CERAN 175 mm x 175 mm | Schott /0133-00050 |  | szt. | 3 |
| 666. | Płytki titracyjne "F" z dnem płaskim PS, sterylne, a’ 50 szt. | Medlab /39.096F.OS | 360 µl | op. | 5 |
| 667. | Podstawa statywu z gwintem M10, 250 x 160 mm, stal | 0132-00087 |  | szt. | 1 |
| 668. | Podwójna gruszka z siatką PCV / NR, rozmiar 5, kolor czerwony | 0125-00311 |  | szt. | 5 |
| 669. | Pojemnik PP do prób z nakretką | 0128-00010 | 60 ml | szt. | 5 |
| 670. | Pojemnik PP do prób z przykrywką LDPE, 20 x 25 mm | 0128-00001 | 5 ml | szt. | 5 |
| 671. | Pojemnik PP do prób z przykrywką LDPE, 30 x 97 mm | 0128-00007 | 50 ml | szt. | 5 |
| 672. | Pompka wodna PP z zaworem zwrotnym, długość 190 mm | 0123-00103 |  | szt. | 5 |
| 673. | Pompka wodna PP z zaworem zwrotnym, gwint 3/4 " + reduktor 1/2 ", złącze do węży, Ø wew. 10-12 mm | Schott /0123-00102 |  | szt. | 3 |
| 674. | Pręt do statywu z gwintem M10, 750 x 12 mm, stal | 0132-00071 |  | szt. | 2 |
| 675. | Pręt do wyjmowania mieszadełek z tworzywa PTFE (giętki), długość 330 mm | Vit-lab /0126-00065 |  | szt. | 1 |
| 676. | Pręt do wyjmowania mieszadełek z tworzywa PTFE, długość 250 mm | Vit-lab /0126-00067 |  | szt. | 5 |
| 677. | Pręt do wyjmowania mieszadełek z tworzywa PTFE, długość 350 mm | Vit-lab /0126-00068 |  | szt. | 5 |
| 678. | Probówka PP okrągłodenna z podziałką (Ø 12 x 75 mm), a’ 500 szt. |  | 4 ml | op. | 5 |
| 679. | Probówka PP okrągłodenna z podziałką (Ø 16 x 100 mm), a’ 200 szt. |  | 11 ml | op. | 6 |
| 680. | Probówka transportowa stożkowa PP typu Falcone z nakrętką HDPE, z polem na opis i skalą, sterylna (28 x 114 mm), a’ 25 szt. | 0106-00345 | 50 ml | op. | 40 |
| 681. | Probówka transportowa stożkowa PP typu Falcone z podziałką i nakrętką HDPE z polem do opisu, niejałowa (17 x 120 mm), a’ 50 szt. | 0106-00342 | 15 ml | op. | 20 |
| 682. | Probówka transportowa stożkowa PP typu Falcone z podziałką i nakrętką HDPE z polem do opisu, niejałowa (28 x 114 mm), a’ 50 szt. | 0106-00347 | 50 ml | op. | 30 |
| 683. | Probówka transportowa stożkowa PP typu Falcone z podziałką i nakrętką HDPE z polem do opisu, sterylne (17 x 120 mm), a’ 50 szt. | 0106-00337 | 15 ml | op. | 50 |
| 684. | Probówka typu EPPENDORF z dnem soczewkowym, z podziałką - przeźroczysta, a’ 1 000 szt. | Medlab /25.2000.1 | 2 ml | op. | 50 |
| 685. | Probówka typu EPPENDORF z dnem stożkowym - przeźroczysta, a’ 500 szt. |  | 2 ml | op. | 30 |
| 686. | Probówka typu EPPENDORF z dnem stożkowym, z bezpiecznym zamknięciem, bezbarwne, a’ 1 000 szt. (2 worki x 500 szt.) | 0106-00356 | 1,5 ml | op. | 150 |
| 687. | Probówka typu EPPENDORF z dnem stożkowym, z bezpiecznym zamknięciem, mix color: niebieski, żółty, czerwony, zielony, a’ 500 szt. | 0106-00362 | 1,5 ml | op. | 5 |
| 688. | Probówka typu EPPENDORF z dnem stożkowym, z wciskanym korkiem, bezbarwne, a’ 1000 szt. | 0106-00363 | 0,5 ml | op. | 20 |
| 689. | Probówka typu EPPENDORF z dnem stożkowym, z wciskanym korkiem, mix color: czerwone, niebieskie, żółte, a’ 500 szt. | 0106-00364 | 0,5 ml | op. | 3 |
| 690. | Probówka typu Multiply, naczynka cienkościenne PCR z bezpiecznym zamknięciem, bezbarwne, a’ 500 szt. | 0106-00385 | 0,2 ml | op. | 10 |
| 691. | Probówka typu Multiply, naczynka cienkościenne PCR z bezpiecznym zamknięciem, mix color: czerwone, niebieskie, zielone, żółte, a’ 500 szt. | 0106-00386 | 0,2 ml | op. | 5 |
| 692. | Probówka wirówkowa stożkowa PMP, ze skalą, podziałką 0,2 ml | Kartell /0106-00249 | 15 ml | szt. | 5 |
| 693. | Rozdzielacz gruszkowy 1000 ml, kran PTFE, korek PE NS 29/32 | Labart 0119-00063 |  | szt. | 4 |
| 694. | Siatka z krążkiem ceramicznym | Bochem /0133-00058 | 120 x 120 mm | szt. | 5 |
| 695. | Siatka z krążkiem ceramicznym | Bochem /0133-00059 | 150 x 150 mm | szt. | 5 |
| 696. | Siatka z krążkiem ceramicznym | Bochem /0133-00060 | 200 x 200 mm | szt. | 10 |
| 697. | Słoik HDPE z szeroką szyjką, z gwintem GL 65 mm, bez nakrętki - mlecznoprzeźroczysty | Kautex /0103-00819 | 500 ml | szt. | 5 |
| 698. | Smoczek do pipety Pasteura NR - kauczuk naturalny, czerwony | Deutsch Neumann /0125-00306 |  | szt. | 5 |
| 699. | Smoczek do pipety Pasteura NR - kauczuk naturalny, przeźroczysty | Deutsch Neumann /0125-00305 |  | szt. | 10 |
| 700. | Statyw laboratoryjny metalowy z podstawowym wyposażeniem – (komplet uchwytów i łap) | Warmet /0132-00040 |  | szt. | 1 |
| 701. | Statyw metalowy do probówek - z drutu pokryty warstwą ochronną z tworzywa sztucznego, 20 miejscowy (2 x 10), max. Ø probówki 14 mm | Warmet /0106-00213 |  | szt. | 10 |
| 702. | Statyw metalowy do probówek - z drutu pokryty warstwą ochronną z tworzywa sztucznego, 20 miejscowy (2 x 10), max. Ø probówki 19 mm | Warmet / 0106-00216 |  | szt. | 5 |
| 703. | Statyw metalowy do probówek - z drutu pokryty warstwą ochronną z tworzywa sztucznego, 30 miejscowy (3 x 10), max. Ø probówki 19 mm | Warmet / 0106-00217 |  | szt. | 5 |
| 704. | Statyw PP do probówek, 21 miejscowy (3 x 7), max. Ø probówki 30 mm | Vit-lab /0106-00181 |  | szt. | 5 |
| 705. | Statyw PP do probówek, 40 miejscowy (4 x 10), max. Ø probówki 20 mm | Vit-lab /0106-00167 |  | szt. | 5 |
| 706. | Statyw PP do probówek, 55 miejscowy (5 x 11), max. Ø probówki 16 mm | Vit-lab /0106-00165 |  | szt. | 5 |
| 707. | Statyw PP do probówek, 55 miejscowy (5 x 11), max. Ø probówki 18 mm | Vit-lab /0106-00166 |  | szt. | 5 |
| 708. | Statyw PP do probówek, 60 miejscowy (5 x12), max. Ø probówki 16 mm | Kartell /0106-00165 |  | szt. | 5 |
| 709. | Statyw PP do probówek, 84 miejscowy (6 x14), max. Ø probówki 13 mm | 0106-00164 |  | szt. | 5 |
| 710. | Statyw PP na 100 mikroprobówek o pojemności 1,5 ml | Kartell /0106-00224 |  | szt. | 5 |
| 711. | Statyw PP na 20 probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 i 2 ml (2 x 10) | Kartell /0106-00228 |  | szt. | 10 |
| 712. | Statyw PP na 96 probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 - 2 ml (8 x 12) | Vit-lab /0106-00184 |  | szt. | 5 |
| 713. | Statyw PP na pipety, obrotowy, 94-miejscowy, czerwony | 0203-00157 |  | szt. | 2 |
| 714. | Statyw PP na pipety, obrotowy, 94-miejscowy, niebieski | 0203-00156 |  | szt. | 2 |
| 715. | Sygnalizator przepływu | Labart 0124-00336 |  | szt. | 5 |
| 716. | Szalka Petriego PS bez napowietrzania, sterylna, 92 mm x 16 mm, a` 100szt. | 0116-00040 | Ø 92 mm | op. | 10 |
| 717. | Szalka Petriego PS, 3 sektorowa, sterylna, z wentylacją, a’ 500 szt. | Medlab /51.0093.OS | Ø 90 mm | op. | 5 |
| 718. | Szalka Petriego PS, bez wentylacji, sterylna, 90 mm x 16 mm, a’ 100 szt. | Medlab /51.0091.OS | Ø 90 mm | op. | 50 |
| 719. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | Bahia /0107-00080 | Ø 40 mm | szt. | 5 |
| 720. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | Bahia /0107-00082 | Ø 50 mm | szt. | 5 |
| 721. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | Bahia /0107-00083 | Ø 60 mm | szt. | 5 |
| 722. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | 0107-00071 | Ø 40 mm | szt. | 5 |
| 723. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | 0107-00074 | Ø 60 mm | szt. | 5 |
| 724. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | 0107-00076 | Ø 80 mm | szt. | 5 |
| 725. | Szczotka do kolb, włosie naturalne | Bahia /0107-00008 | Ø 50 mm | szt. | 20 |
| 726. | Szczotka do pipet, szczecina | 0107-00015 | Ø 6 mm | szt. | 20 |
| 727. | Szczotka do probówek, końcówka bawełniana, włosie naturalne | Bochem / 0107-00005 | Ø 20 mm | szt. | 50 |
| 728. | Szczotka do probówek, końcówka bawełniana, włosie naturalne | 0107-00006 | Ø 30 mm | szt. | 10 |
| 729. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, szczecina | 0107-00020 | Ø 10 mm | szt. | 20 |
| 730. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, szczecina | 0107-00024 | Ø 15 mm | szt. | 30 |
| 731. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, szczecina | 0107-00032 | Ø 30 mm | szt. | 10 |
| 732. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, szczecina | 0107-00034 | Ø 35 mm | szt. | 10 |
| 733. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, włosie kozie | 0107-00038 | Ø 10 mm | szt. | 10 |
| 734. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, włosie kozie | 0107-00042 | Ø 15 mm | szt. | 20 |
| 735. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, włosie kozie | 0107-00050 | Ø 30 mm | szt. | 5 |
| 736. | Szczotka do węży, włosie naturalne | 0107-00014 | Ø 20 mm | szt. | 5 |
| 737. | Szczypce do tygli z rowkami, długość 250 mm, stal | Bochem / 0131-00011 |  | szt. | 5 |
| 738. | Szczypce do tygli z rowkami, długość 300 mm, stal | 0131-00012 |  | szt. | 5 |
| 739. | Szczypce do tygli z rowkami, długość 400 mm, stal nierdzewna polerowana | 0131-00006 |  | szt. | 5 |
| 740. | Szpatułka do cementu, długość 150 mm, typ 3 -obustronna, 35 x 6 mm, stal | 0129-00030 |  | szt. | 5 |
| 741. | Szpatułka do proszku, długość 190 mm, 50 x 12 mm, stal | 0129-00071 |  | szt. | 3 |
| 742. | Szpatułka obustronna giętka, długość 180 mm, 48 x 10 mm, stal | 0129-00001 |  | szt. | 5 |
| 743. | Szpatułka obustronna typu Chattaway, długość 125 mm, 40 x 7 mm, stal | Bochem / 0129-00007 |  | szt. | 5 |
| 744. | Szpatułka obustronna typu Chattaway, długość 150 mm, 40 x 7 mm, stal | 0129-00008 |  | szt. | 5 |
| 745. | Szpatułka obustronna typu Chattaway, długość 180 mm, 50 x 8 mm, stal | 0129-00009 |  | szt. | 5 |
| 746. | Szpatułka obustronna, giętka, długość 210 mm, 48 x 10 mm, stal | Bochem / 0129-00002 |  | szt. | 5 |
| 747. | Szpatułka obustronna, jedna strona stożkowata, długość 210 mm, 50 x 7, stal | 0129-00012 |  | szt. | 5 |
| 748. | Szpatułko - łyżeczka, długość 150 mm, typ 3, 30 x 22 mm, stal | 0129-00168 |  | szt. | 5 |
| 749. | Szpatułko - łyżeczka, długość 180 mm, typ 2 - standardowa, 25 x 8 mm, stal | 0129-00212 |  | szt. | 5 |
| 750. | Szpatułko - łyżeczka, długość 210 mm, typ 3 - mikro, 12 x 5 mm, stal | 0129-00217 |  | szt. | 5 |
| 751. | Szpatułko - łyżeczka, długość 235 mm, typ 1 - analityczna, 25 x 18 mm, stal | 0129-00211 |  | szt. | 5 |
| 752. | Szpatułko - łyżeczka, długość 250 mm, typ 3, 48 x 35 mm, stal | Bochem / 0129-00171 |  | szt. | 5 |
| 753. | Szufelka do ważenia uchwyt zakończony gałką, długość 330 mm, 200 x 100 mm, stal | 0129-00235 |  | szt. | 1 |
| 754. | Szufelka miarowa PP, długość 100 mm, biała z znacznikiem pojemności | Vit-lab /0129-00301 | 10 ml | szt. | 5 |
| 755. | Szufelka miarowa PP, długość 260 mm, biała z znacznikiem pojemności | Vit-lab /0129-00305 | 250 ml | szt. | 5 |
| 756. | Szufelka miarowa PP, długość 60 mm, biała z znacznikiem pojemności | Vit-lab /0129-00299 | 2 ml | szt. | 5 |
| 757. | Szufelka miarowa PP, długość 82 mm, biała z znacznikiem pojemności | Vit-lab /0129-00300 | 5 ml | szt. | 5 |
| 758. | Taca na instrumenty medyczne MF z tworzywa, biała, płaska, 268 x 208 x 17 mm | Vit-lab /0127-00101 |  | szt. | 10 |
| 759. | Taca na instrumenty medyczne MF z tworzywa, biała, płaska, 355 x 240 x 17 mm | Vit-lab /0127-00102 |  | szt. | 20 |
| 760. | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej - TAS, szerokopść 19 mm | Semigat / 0142-00038 |  | rolka | 5 |
| 761. | Trójkąt do tygli z glinki ceramicznej, stal | Bochem / 0133-00062 | 50 mm | szt. | 5 |
| 762. | Trójnóg do palników gazowych, odkręcane nogi, Ø 120 mm, wysokość 210 mm, stal | 0133-00066 |  | szt. | 2 |
| 763. | Trójnóg do palników gazowych, odkręcane nogi, Ø 140 mm, wysokość 210 mm, stal | 0133-00067 |  | szt. | 2 |
| 764. | Tryskawka LDPE z nakrętką i gwintem GL 25, bardzo miękka - mlecznoprzeźroczysta | Vit-lab /0103-00594 | 250 ml | szt. | 30 |
| 765. | Tryskawka LDPE z nakrętką i gwintem GL 25, bardzo miękka - mlecznoprzeźroczysta | Vit-lab /0103-00595 | 500 ml | szt. | 50 |
| 766. | Tryskawka LDPE z nakrętką i gwintem GL 32, bardzo miękka - mlecznoprzeźroczysta | Vit-lab /0103-00596 | 1 000 ml | szt. | 10 |
| 767. | Uszczelka GUKO rozmiar 6, 68 x 48 x 35 mm, szara, NR - kauczuk naturalny | 0125-00337 |  | szt. | 10 |
| 768. | Uszczelka GUKO rozmiar 7, 78 x 58 x 35 mm, szara, NR - kauczuk naturalny | 0125-00338 |  | szt. | 10 |
| 769. | Uszczelka GUKO, rozmiar 1 - 8, komplet, kolor czerwony | 0125-00349 |  | szt. | 5 |
| 770. | Uszczelka GUKO, rozmiar 1, 21 x 12 x 18 mm, czerwona, NR - kauczuk naturalny | 0125-00340 |  | szt. | 10 |
| 771. | Uszczelka GUKO, rozmiar 1, 21 x 12 x 18 mm, szara, NR - kauczuk naturalny | 0125-00332 |  | szt. | 10 |
| 772. | Uszczelka GUKO, rozmiar 2, 27 x 17 x 20 mm, czerwona, NR - kauczuk naturalny | 0125-00341 |  | szt. | 10 |
| 773. | Uszczelka GUKO, rozmiar 2, 27 x 17 x 20 mm, szara, NR - kauczuk naturalny | 0125-00333 |  | szt. | 10 |
| 774. | Uszczelka GUKO, rozmiar 3, 33 x 21 x 24 mm, czerwona, NR - kauczuk naturalny | 0125-00342 |  | szt. | 10 |
| 775. | Uszczelka GUKO, rozmiar 3, 33 x 21 x 24 mm, szara, NR - kauczuk naturalny | 0125-00334 |  | szt. | 10 |
| 776. | Uszczelka GUKO, rozmiar 4, 41 x 27,5 x27 mm, szara, NR-kauczuk naturalny | 0125-00335 |  | szt. | 10 |
| 777. | Uszczelka GUKO, rozmiar 5, 53 x 33 x 34 mm, szara, NR - kauczuk naturalny | 0125-00336 |  | szt. | 10 |
| 778. | Wąż laboratoryjny NR kauczuk naturalny, kolor czerwony, przeznaczony do pracy w próżni, Ø 12 x 22 mm, grubość 5 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00042 |  | mb | 10 |
| 779. | Wąż laboratoryjny NR kauczuk naturalny, kolor czerwony, przeznaczony do pracy w próżni, Ø 6 x 16 mm, grubość 5 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00030 |  | mb | 10 |
| 780. | Wąż laboratoryjny NR kauczuk naturalny, kolor czerwony, przeznaczony do pracy w próżni, Ø 8 x 18 mm, grubość 5 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00035 |  | mb | 10 |
| 781. | Wąż laboratoryjny PE Ø 5 x 7 mm, grubość ścianki 1 mm, przeźroczysty, a’ 1 m | 0124-00085 |  | mb | 25 |
| 782. | Wąż laboratoryjny PVC, grubość ścianki 1,5 mm, Ø wew. 5 mm, Ø zew. 8 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00206 |  | mb | 25 |
| 783. | Wąż laboratoryjny silikonowy ciśnieniowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 5 mm, Ø 10 x 20 mm, a ’1 m | 0124-00169 |  | mb | 20 |
| 784. | Wąż laboratoryjny silikonowy ciśnieniowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 5 mm, Ø 5 x 15 mm, a ’1 m | 0124-00612 |  | mb | 10 |
| 785. | Wąż laboratoryjny silikonowy ciśnieniowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 5 mm, Ø 7 x 17 mm, a ’1 m | 0124-00166 |  | mb | 10 |
| 786. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 0,5 mm, Ø wew. 5 mm, Ø zew. 6 mm, a’ 1 m | 0124-00127 |  | mb | 10 |
| 787. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1 mm, Ø wew. 3 mm, Ø zew. 5 mm, a’ 1 m | 0124-00119 |  | mb | 10 |
| 788. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1 mm, Ø wew. 5 mm, Ø zew. 7 mm, a’ 1 m | 0124-00128 |  | mb | 5 |
| 789. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1,5 mm, Ø wew. 5 mm, Ø zew. 8 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00129 |  | mb | 50 |
| 790. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1,5 mm, Ø wew. 6 mm, Ø zew. 9 mm, a’ 1 m | 0124-00133 |  | mb | 10 |
| 791. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1,5 mm, Ø wew. 7 mm, Ø zew. 10 mm, a’ 1 m | 0124-00136 |  | mb | 5 |
| 792. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1,5 mm, Ø wew. 8 mm, Ø zew. 11 mm, a’ 1 m | 0124-00139 |  | mb | 10 |
| 793. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1,5 mm, Ø wew. 9 mm, Ø zew. 12 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00143 |  | mb | 10 |
| 794. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 2 mm, Ø wew. 10 mm, Ø zew. 14 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00146 |  | mb | 10 |
| 795. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 2 mm, Ø wew. 4 mm, Ø zew. 8 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00125 |  | mb | 5 |
| 796. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 2 mm, Ø wew. 6 mm, Ø zew. 10 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00134 |  | mb | 5 |
| 797. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 2 mm, Ø wew. 8 mm, Ø zew. 12 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00140 |  | mb | 10 |
| 798. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 2 mm, Ø wew. 9 mm, Ø zew. 13 mm, a’ 1 m | Deutsch Neumann / 0124-00144 |  | mb | 5 |
| 799. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 3 mm, Ø wew. 15 mm, Ø zew. 21 mm, a’ 1 m | 0124-00155 |  | mb | 5 |
| 800. | Wąż silnikowy, śr. Wewn. 7mm, śr. Zew. 13mm | Labart 0124-00164 |  | mb | 10 |
| 801. | Zacisk do węża śrubowy Hoffmann’a z zapadką, 17 mm, mosiądz niklowany | 0124-00351 |  | szt. | 5 |
| 802. | Zacisk do węża śrubowy Hoffmann’a z zapadką, 25 mm, mosiądz niklowany | 0124-00353 |  | szt. | 5 |
| 803. | Zacisk do węża śrubowy Ø do 15 mm, z zapadką, stal | Warmet / 0124-00376 |  | szt. | 5 |
| 804. | Zacisk do węży sprężynowy /Mohr’a/ Ø 6 mm, mosiądz niklowany | 0124-00347 |  | szt. | 5 |
| 805. | Zlewka miarowa PMP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00090 | 50 ml | szt. | 10 |
| 806. | Zlewka miarowa PMP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00091 | 100 ml | szt. | 10 |
| 807. | Zlewka miarowa PMP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00100 | 3 000 ml | szt. | 3 |
| 808. | Zlewka miarowa PMP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00101 | 5 000 ml | szt. | 2 |
| 809. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00075 | 25 ml | szt. | 10 |
| 810. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00076 | 50 ml | szt. | 10 |
| 811. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00077 | 100 ml | szt. | 10 |
| 812. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00079 | 250 ml | szt. | 20 |
| 813. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00080 | 400 ml | szt. | 5 |
| 814. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00113 | 500 ml | szt. | 10 |
| 815. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00085 | 2 000 ml | szt. | 3 |
| 816. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Vit-lab / 0101-00086 | 3 000 ml | szt. | 3 |
| 817. | Zlewka miarowa PP z uchem i wylewem, z wytłoczoną niebieską podziałką | Vit-lab / 0101-00111 | 100 ml | szt. | 3 |
| 818. | Zlewka miarowa PP z uchem i wylewem, z wytłoczoną niebieską podziałką | Vit-lab / 0101-00112 | 250 ml | szt. | 5 |
| 819. | Zlewka miarowa PP z uchem i wylewem, z wytłoczoną niebieską podziałką | Vit-lab / 0101-00115 | 2 000 ml | szt. | 3 |
| 820. | Zlewka miarowa PP z uchem i wylewem, z wytłoczoną niebieską podziałką | Vit-lab / 0101-00087 | 5 000 ml | szt. | 3 |
| 821. | Złączka do kranu z obrotową wylewką do butli HDPE z wąską szyjką i nakrętką typu Kautex | Kautex / 0103-00834 |  | szt. | 3 |
| 822. | Złączka PP do węży prosta, Ø 3 - 5 mm | 0124-00276 |  | szt. | 3 |
| 823. | Złączka PP do węży prosta, Ø 5 - 7 mm | 0124-00277 |  | szt. | 5 |
| 824. | Złączka PP do węży prosta, Ø 7 - 10 mm | 0124-00278 |  | szt. | 5 |
| 825. | Złączka PP do węży prosta, Ø 9 - 12 mm | 0124-00279 |  | szt. | 3 |
| 826. | Złączka PP do węży typu T, Ø 8 - 9 mm | 0124-00295 |  | szt. | 3 |
| 827. | Złączka PP do węży typu Y, Ø 10 - 11 mm | 0124-00303 |  | szt. | 3 |
| 828. | Złączka PP do węży typu Y, Ø 8 - 9 mm | 0124-00302 |  | szt. | 3 |
| 829. | Złączka PP do węży uniwersalna, Ø 5 - 15 mm - mlecznoprzeźroczysta | 0124-00318 |  | szt. | 3 |
| 830. | Probówki typu Eppendorf o poj.1,5 ml, z dnem stożkowym, bezbarwne z płaskim wieczkiem na zawiasie, podziałką i polem do opisu | medlab 25-1500-0 a500szt |  | op. | 90 |
| 831. | Szalki Petriego 55 x 15 plastikowe, sterylne, bez wentylacji a320 | 51-0056-0S |  | szt. | 1 |
| 832. | Probówki wirówkowe typu Eppendorf 2mL a,500 | 25-2200-0 |  | szt. | 10 |
| 833. | Szalki Petriego Ø90mm i wys.16mm, z żebrami wentylacyjnymi a,600 | 51-0090-OSR |  | szt. | 2 |