UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r.

- Przedmiot zamówienia: „Wykonania instalacji monitoringu w budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie ul. Langiewicza 22”

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę pracę będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

  - inż. Mieczysław Młodawski - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 503 634 439;

- Termin wykonania zamówienia: 15 września 2015 r.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonania zamówienia:

Koncesja do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia                     w formie zabezpieczenia technicznego,

Posiadanie wykwalifikowanej kadry posiadającej wymagane uprawnienia, zaświadczenia:

- co najmniej 3 pracowników posiadających licencje pracownika zabezpieczenia technicznego,

- co najmniej 3 pracowników posiadających uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe do pracy przy urządzeniach o napięciu do 1kV,

- co najmniej 3 pracowników posiadających certyfikat, zaświadczenie z ukończenia szkolenia proponowanego systemu telewizji dozorowej w technologii IP.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału               w postępowaniu w zakresie: Posiadania wiedzy i doświadczenia – Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usługi w zakresie montażu systemu telewizji dozorowej CCTV IP o wartości co najmniej 70 000,00zł.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, oznaczyć ją danymi określającymi Zamawiającego z dopiskiem: „Wykonanie instalacji monitoringu w budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie                        ul. Langiewicza 22”

- „Nie otwierać przed :  30.06.2015 r. oraz wskazać na kopercie lub opakowaniu

-  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia: 30.06.2015 r. do godz. 10:00.

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 30.06.2015 r. o godz. 10:15 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

10. Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie instalacji monitoringu w budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie                            ul. Langiewicza 22.

Zamawiający

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 20-031 Lublin, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5

Tel. 81 537 53 10, 81 537 51 24

Specjalista prowadzący: inż. Mieczysław Młodawski –  tel.  503 634 439

Termin wykonania: 15 września 2015 r.

  - Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.  	                                                                                                                                         Nazwy i kody robót budowlanych  wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV   45000000-7 	Roboty budowlane.

CPV   45310000-3 	Roboty instalacyjne elektryczne.

  - Informacja o terenie budowy:

- Teren budowy stanowić będą pomieszczenia budynku Centrum Kultury Fizycznej.

- Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową oraz poleceniami przedstawiciela inwestora. Roboty budowlane nadzorował będzie inż. Mieczysław Młodawski (tel.  503 634 439).

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Robót plac budowy.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy.

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje do wykonywania robót elektrycznych stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.

- Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Przedstawiciel inwestora zdecyduje, które materiały z demontażu Wykonawca przekaże do dyspozycji Kierownika Obiektu budynku CKF.

- Powstałe materiały odpadowe z demontażu Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

- Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi do wykonywania robót.

- Maszyny, narzędzia, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny pracować zgodnie z parametrami technicznymi i wymaganiami producenta, stosownie do ich przeznaczenia.

- Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i prawidłowości działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

- Droga dojazdowa do remontowanego obiektu jest drogą wewnętrzną uczelni i jest ona dostępna do ruchu po uprzednim zgłoszeniu do Działu Eksploatacji UMCS danych dotyczących środków transportu i przewożonego materiału (rodzaj środka transportu, masa ładunku, nr rejestracyjny pojazdu).

- Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach i placach wewnętrznych uczelni.

- Wymagania (zakres robót) dotyczące wykonania  „Instalacji monitoringu w budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS”.

portiernia (wewnątrz) - 1 kam.

korytarz główny - 1 kam.

korytarz przy sali nr 1 - 1 kam.

sala nr 1 - 1 kam.

trybuny sali nr 1 - 1 kam.

korytarz sali nr 2 - 1 kam.

sala nr 2 - 1 kam.

korytarz między salą nr 2 i nr 3 - 1 kam.

korytarz przy sali nr 3 - 1 kam.

sala nr 3 - 1 kam.

pokój nauczycielski - 1 kam.

trybuny pływalni - 1 kam.

sala wykładowa - 1 kam.

schody i korytarz do szatni - 1 kam.

korytarz do sekretariatu i siłowni - 1 kam.

siłownia nr 2 - 1 kam.

sala spinning - 1 kam.

pływalnia - 1 kam.

Wejście główne - 1 kam.

Parking - 1 kam.

5.1. Wymagania dotyczące modernizacji systemu monitorowania budynków.

Zaprojektowany i wykonany system powinien obejmować poprzez obserwację oraz rejestrację wszystkie zdarzenia związane z wyjściem osób z budynku CKF. Należy również powyższym systemem objąć okolony budynkami plac parkingowy. Rejestracja osób winna być dokonywana w takiej jakości , żeby umożliwiona była rozpoznawalność rysów twarzy. Rejestrator co najmniej 25 kanałowy IP, z możliwością zamontowania minimum 4 dysków SATA. Czas zapisu z kamer powinien obejmować co najmniej 2 tygodnie w trybie ciągłego zapisu.

System winien mieć w swoim wyposażeniu dwa monitory minimum 27’’ umiejscowione w portierni budynku Centrum Kultury Fizycznej. Monitory powinny umożliwiać bieżący podgląd w trybie rzeczywistym ze wszystkich zainstalowanych kamer.

Wszystkie urządzenia i okablowanie winno spełniać min. kat. 7 S/FTP.

Wymagania techniczne dotyczące rejestratora IP:

- obsługa min. 25 kamer IP z prędkością 30 kl./s przy rozdzielczości 1920x1080 dla każdej kamery,

- zdolność do pracy dwustrumieniowej,

- obsługa/wspieranie kamer w rozdzielczościach do 5 Mpx,

- obsługa dysków o sumarycznej pojemności min. do 36 TB,

- możliwość integracji z instalacjami alarmowymi,

- możliwość montażu w szafie Rack 19’’

Wymagania techniczne dotyczące switcha:

- 8 portów 1000 Mbps z obsługą PoE,

- dwa współdzielone sloty na moduły miniGBIC,

- przepustowość minimum 14.5 Mpps,

- wyposażenie w bufor danych,

- maksymalny pobór mocy do 230 W,

- możliwość montażu w szafie RACK.

Wymagania techniczne dotyczące monitorów:

- podświetlenie LED,

- przekątna ekranu minimum 27”,

- złącze HDMI i VGA,

- możliwość montażu na ścianie.

Wymagania techniczne dotyczące kamer zewnętrznych:

- rozdzielczość minimum 3 megapiksele,

- dwa niezależne strumienie wizyjne,

- funkcja detekcji ruchu oraz rozbudowana opcja harmonogramu,

- funkcja dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem,

- zdalna aktualizacja firmwaru,

- obudowa tulejowa o klasie szczelności IP66,

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 - 12 mm,

- wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu min. 20 m,

- zasilanie 12 V DC lub PoE.

- Temperatura pracy od -40 do +50 °C

Wymagania techniczne dotyczące kamer wewnętrznych:

- rozdzielczość minimum 3 megapiksele,

- min. 5 poziomów regulacji wielkości strumienia wizyjnego,

- obudowa kopułowa o klasie szczelności IP66,

- wysoka czułość min. 0,11 luksa,

- dwa niezależne strumienie wizyjne,

- wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu min. 15 m,

- funkcja detekcji ruchu,

- zdalna aktualizacja firmwaru,

- zasilanie 12 V DC lub PoE.

5.2  Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej:

Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą:

- opis wykonanych robót,

- schematy i rysunki instalacji wysokoprądowych,

- schematy i rysunki instalacji niskoprądowych,

- protokoły niezbędnych prób i pomiarów.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

- Kontrola jakości robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i jakość stosowanych materiałów.

- Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące, że zapewniono zgodność zamontowanych z kryteriami określonymi w normach, właściwych przepisach i dokumentach technicznych.

- Wykonawca po zakończeniu robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych  z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami oraz protokoły pomiarów stanu izolacji wymienionych przewodów elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej.

- Jakość robót sprawdzana będzie w trakcie prac jak i podczas odbioru końcowego robót.

- Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się między innymi:

- umowa

- STWiOR

- protokół przekazania placu budowy,

- notatki służbowe,

- protokoły przekazania materiałów z demontażu (jeżeli takie występują),

- stosowne protokoły pomiarów instalacji elektrycznej i oświadczenia,

- protokół odbioru robót itp.

- Odbiór robót.

- Odbiór wykonanych robót obejmuje:

- Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji będącej przedmiotem robót.

- Sprawdzenie dokumentów odbioru końcowego.

- Dokumenty do odbioru końcowego robót:

- protokół odbioru końcowego robót

- oświadczenie o zgodności zastosowanych materiałów z polskimi normami, certyfikatami;

- protokoły badań i pomiarów;

- ewentualnie protokóły przekazania materiałów z demontażu.

- Rozliczenie robót.

Wykonane roboty rozlicza się w sposób określony umową.

- Przepisy związane.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.

Akty prawne,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2015 poz.443)

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013, poz. 926)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204 poz.2087)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

11.  Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

    - PN-76/E-05125. – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

    - PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

    - PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

    - PN-74/E-90080 – Ogólne wymagania i badania.

    - PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

    - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzień 05-05-1997r.

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.

Opracował:

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani,	 	....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz firmy 		....................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.06.2015 r. na „Wykonanie instalacji monitoringu w budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie ul. Langiewicza 22”

- składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto:……........PLN, słownie: ..................................................................................................................................................

…………………………………………................... złotych, podatek VAT 23 % 		wynosi………………………………………………….

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 15.09.2015 r.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składamy wykaz wykonanych robót oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

- Ofertę składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

................................... dn. ........................                ..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR ……/06/2015

zawarta w Lublinie w dniu …...06.2015 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 	                      w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

mgr inż. Renata Bylicka  - ZASTĘPCA KANCLERZA DS. Techniczno - Majątkowych

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”

a:

firmą ………………………z siedzibą……………………………………………….	                                                                                                                          reprezentowaną przez:  …………………….. – Prezesa Zarządu 	                                                          zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego art. 4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wraz z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 r. z dnia 16.04.2014 r.

§ 2.

Przedmiotem umowy jest: „Wykonanie instalacji monitoringu w budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS  w Lublinie ul. Langiewicza 22”.

§ 3.

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy w dniu jej podpisania, a zakończy jej realizację w terminie do dnia 15 września 2015 r.

§ 4.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy informacji i dokumentacji jaką dysponuje a dotyczącej wykonania zadania. 	                                                                                                    2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę: ……… zł brutto (słownie zł: ………….. złotych brutto), w tym VAT 23 % w wysokości ……… zł, i ma ono charakter ryczałtowy.

§ 6.

1. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 września 2015 roku.

2. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

3. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji                     i opracowań powstałych w związku z realizacją umowy przenosi na zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części, na wszystkich polach eksploatacji,           w tym prawo ich powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian, a także prawo ich zbywania, udzielania licencji itp.

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni.

§ 7.

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w ………………..  Nr ………………………….. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej

w ostatnim dniu terminu płatności

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki                       w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy                z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

1)  Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej dwa dni.

2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 10 dni.

3)  Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.

2. Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

§10.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Okres gwarancji ustala się na 3 lata licząc od daty odbioru końcowego.

§11.

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne 	 przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.   	                                                                         2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd	 	                 w Lublinie.  	                                                                                                                                           3. Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.    	                                4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla:	                       -  Wykonawcy robót,    	                                                                                                                             -  Zamawiającego (DTI UMCS),    	                                                                                                       -  Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                       Zamawiający :