Oznaczenie sprawy: PUB/31-2015/DOP-a			                                  Lublin, dn. 01.07.2015r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie do Zamawiającego w dniu 29.06.2015r. wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Część 3. Dostawa wirówki laboaratoryjnej

Pytanie: „ W związku z tym, że Zamawiający w opisie i parametrach przedmiotu zamówienia zawarł wymogi wskazujące na rozwiązania konkretnego producenta (m.in. „maksymalna pojemność 4 x 120 ml” oraz „minimum 2 pokrętła sterowania”) prosimy o usunięcie tych wymogów jednocześnie zwracając się z zapytaniem:

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z wirnikiem wychylnym osiągającym maksymalne obroty 4000 obr./min./2469xg z adapterami na probówki 5x1,5/2 ml, o wymiarach 270x355x435 mm, wadze 15 kg spełniającą pozostałe parametry?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zaproszeniu do składania ofert w odniesieniu do pojemności maksymalnej wirówki i minimalnej ilości pokręteł.  Podana przez Użytkownika w specyfikacji pojemność maksymalna (4 x 120 ml) jest standardową objętością w stosowanej przez niego metodyce analiz laboratoryjnych (analiza palinologiczna i inne analizy osadów biogenicznych pod kątem paleoekologii), zaś minimum 2 pokrętła sterowania gwarantują wygodę użytkowania wirówki w przypadku dużej liczby wykonywanych analiz.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z wirnikiem wychylnym osiągającym maksymalne obroty 4000 obr./min./2469 xg z adapterami na probówki 5x1,5/2ml, o wymiarach 270x355x435mm i wadze 15 kg, pod warunkiem, że oferowana wirówka spełnia pozostałe parametry zawarte w Zaproszeniu do składania ofert.

………………………………………….

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.