OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kody CPV:

- 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Część 1: Dostawa wytrząsarki do płytek

Wytrząsarka do płytek o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka do płytek | Wytrząsarka do płytek o następujących parametrach: - Zakres kontroli prędkości wytrząsania nie mniej niż 150-1200 obr/min; - Timer nie mniej niż 1 min - 24 godziny lub tryb pracy ciągłej; - Maksymalny czas pracy ciągłej nie mniej niż 168 godzin; - Napęd bezpośredni; - Średnica obrotów nie mniej niż 2 mm; - Platforma na minimum 2 płytki w zestawie; - Wymiary zewnętrzne: maksymalnie 220 mm x 205 mm x 90 mm ; - Waga maksymalnie 2 kg | Producent………………model…………rok produkcji……………………….. .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 24 miesiące Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa wyposażenia do mikroskopu CKX41

Wyposażenie do mikroskopu CKX41 o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wyposażenie do mikroskopu CKX41 | 1. Kamera cyfrowa o następujących parametrach: - rozdzielczość: minimum 2048 x 1532 pikseli; - binning: minimum 2x, 3x, 4x; - wielkość piksela: minimum 3,20 x 3,20 µm; - czas ekspozycji: minimum 0,06 ms do 1,75 s; - czas odświeżania: minimum 49 fps w trybie binning 4x, 10 fps przy najwyższej rozdzielczości; - mocowanie: standard C-mount; - interfejs: minimum USB 2.0 lub 3.0; - programowa kontrola wszystkich funkcji kamery; - automatyczny balans bieli; - łącznik do mikroskopu CKX41 z regulacją ostrości 2. Oprogramowanie pozwalające na rejestrację obrazu o następujących parametrach: - interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji; - rejestracja zdjęć w różnych formatach (jpg, bmp, tiff itp.); - nagrywanie filmów minimum w formacie avi; - wyświetlanie historii i właściwości obrazów; - narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu; - wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów; - wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu; - automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu; - łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy; regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonywania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu; - nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips; - obsługa kamer i urządzeń typu TWAIN; - nagrywanie sekwencji zdjęć w odstępach czasowych; - operacje na obrazach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów; - zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni; - zmiana głębi bitowej grafiki obrazu; - łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB zdjęć wielowymiarowych; - pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku ze statystyką pomiarów; - eksport wyników pomiaru do arkusz kalkulacyjnego MS Excel użytkowanego przez Zamawiającego; - możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania. 3. Stacja robocza /jednostka centralna komputera stacjonarnego o następujących parametrach: - osiągający, co najmniej 5800 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php - pamięć RAM minimum 4GB; - pojemność dysku minimum 500GB; - płyta główna: a) minimum 2 złącza PCI-Express x1, b) minimum 1 złącze PCI-Express 2.0x16, c) minimum 4 złącza Serial ATA II - złącza zewnętrzne: a) minimum 1 złącze Audio: line-in, b) minimum 1 złącze Audio: line-in / mikrofonowe, c) minimum 1 x Audio: line-out, d) minimum 1 x front audio słuchawkowe, e) minimum 1 x front audio mikrofonowe, f) minimum 8 x USB 2.0 w tym: - minimum 2x 2.0 x USB przód, - minimum 4x 2.0 USB tył - minimum 2x 2.0 USB wewnątrz, g) minimum 1 x Ethernet (RJ-45), h) minimum 2x PS/2 - porty wideo: a) minimum 1 x VGA b) minimum 1 x DVI-D - system operacyjny: MS Windows 8 Pro PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. 4. Monitor o następujących parametrach: - wielkość ekranu minimum 21”- maksimum 23”, - rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli, - jasność minimum 250cd/m2, - kontrast minimum 1000:1 - kąt widzenia pion minimum 170( - kąt widzenia poziom minimum 176, -regulacja nachylenia minimum -5( / +20(, - wyświetlanie minimum 16,7 miliona kolorów - wejścia wideo: minimum 1 x HDMI, 1x DVI-D, 1 X D-SUB, - wyjścia audio: minimum 2x1,5 W | Producent………………model………rok produkcji……………………….. ............................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Producent………………model………rok produkcji………………………. .................................................................................................................................................................................... (proszę podać model procesora) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Producent………………model…………rok produkcji……………………….. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Montaż i instalacja sprzętu - Szkolenie - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................ ............................................................ ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................ ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do zaproszenia).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów  niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Część 3: Dostawa wytrząsarki

Wytrząsarka o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka | Wytrząsarka o następujących parametrach: - typ ruchu wytrząsarki - orbitalny - zakres regulacji prędkości minimum od 200 do 2500 obr./min - orbita ruchu minimum 4 mm - analogowa skala regulacji prędkości - możliwość pracy dotykowej i ciągłej - wymiary maksymalne urządzenia bez przystawek 13 cm x 13cm x 16 cm - masa urządzenia bez przystawek maksymalnie 3,5 kg - zasilanie 230V - do wytrząsarki dołączona musi być nasadka standardowa pod jedną próbówkę - możliwość doposażenia o inne uchwyty | Producent………………model………rok produkcji……………………….. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy