Oznaczenie sprawy: PUB/44-2015/DOP-a			                                               Lublin, dn. 23.10.2015r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie, zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2014 Rektora UMCS z dnia 16 kwietnia 2014r., tj. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, do Zamawiającego w dniu 22.10.2015r. wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Część 4-  Dostawa pieca komorowego

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści piec o głębokości komory spalania wynoszącej 23 cm? Zaproponowany piec komorowy spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści  proponowany przez Wykonawcę piec komorowy, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zostaną zachowane, w tym  maksymalne wymiary zewnętrzne.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- a/a