Oznaczenie sprawy: PUB/58-2015/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa urządzenia nawigacyjnego GPS

Producent:………………………………………….………….model:……………………………………………………..Rok produkcji:……………...

| Część 1 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie nawigacyjne GPS | Ręczne, przenośne urządzenie nawigacyjne GPS |  |
|  | Wbudowana pamięć minimum 8 GB umożliwiająca zapis minimum 5000 waypointów |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość korzystania z zewnętrznych kart typu microSD |  |
|  | Urządzenie wodoodporne, wyposażone w wysokościomierz barometryczny wskazujący wysokość nad poziomem morza, a także 3-osiowy kompas elektroniczny z kompensacją nachylenia |  |
|  | Zasilanie za pomocą akumulatora ładowanego bez wyjmowania z urządzenia jak również standardowych baterii AA, umożliwiających działanie przez minimum kilkanaście godzin |  |
|  | Czuły odbiornik GPS, wyposażony w antenę śrubową z czterema zwojami, umożliwiającymi równoczesne śledzenie satelitów GPS oraz GLONASS |  |
|  | Urządzenie zaopatrzone w czytelny w różnorodnych warunkach pogodowych kolorowy ekran o przekątnej minimum 2,6 cala i rozdzielczości minimum 160x240 pikseli. |  |
|  | Urządzenie zaopatrzone w fabrycznie załadowane mapy dla środkowej Europy ( w tym topograficzną mapę Polski) i umożliwiające dodawanie nowych oraz zaktualizowanych map. |  |
|  | Możliwość udostepnienia punktów, śladów, tras i skrzynek innym zgodnym urządzeniom za pośrednictwem sieci bezprzewodowej |  |
|  | Urządzenie zaopatrzone w podstawowe akcesoria: karabińczyk, smycz i kabel USB. |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa aparatu EEG

Producent …………………………………………..…………….model:……………………………………………..Rok produkcji:…………………..…..

| Część 2 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Aparat EEG | Mobilny, bezprzewodowy aparat EEG z oprogramowaniem |  |
|  | Wymagane minimum 14 elektrod (+ 2 referencyjne) |  |
|  | Wymagane sensory: AF3, AF4, F3, F4, FC5, FC6, F7, F8, T7, T8, P7, P8, O1, O2 |  |
|  | Częstość próbkowania minimum 256 na sekundę na kanał |  |
|  | Wymagane oprogramowanie pozwalające na uzyskanie i edycję wyników surowych EEG (EEG raw data) w czasie rzeczywistym a także wizualizację pracy mózgu w 3D w czasie rzeczywistym |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa suszarki laboratoryjnej

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:……..

| Część 3 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Suszarka laboratoryjna | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szerokość/głębokość/wysokość): 60x60x60 cm |  |
|  | Minimalne wymiary komory suszenia (szerokość/głębokość/wysokość): 30x30x25 cm (+/-0,5 cm) |  |
|  | Zasilanie z gniazda sieciowego: 230 V 50 Hz |  |
|  | Minimalny zakres pracy suszarki: od temperatury pokojowej do 200°C |  |
|  | Czas nagrzewania komory suszarki do maksymalnej temperatury: maksimum 60 minut |  |
|  | Programowalny kontroler temperatury typu PID lub inny kontroler umożliwiający utrzymywanie nastawionej temperatury (z minimum dwoma obszarami wzrostu i utrzymania temperatury w zadanym czasie) |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury z dokładnością do 1°C |  |
|  | Zewnętrzny wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę wewnątrz komory suszenia |  |
|  | Obudowa zabezpieczona przed korozją |  |
|  | Izolacja urządzenia musi być wykonana tak, żeby przy maksymalnej temperaturze pracy suszarki zewnętrzne powierzchnie suszarki nagrzewały się do temperatury nie wyższej niż 50°C |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość podzielenia komory suszenia (minimum 1 półka) |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza w komorze suszarki |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
|  | Masa całkowita suszarki: maksimum 70 kg |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa mieszadła magnetycznego

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:…………………………….

| Część 4 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne | Mieszadło magnetyczne z grzaniem |  |
|  | Płaska powierzchnia płyty grzejnej o minimalnej średnicy (dla okrągłych płyt) lub przekątnej (dla kwadratowych płyt) 130 mm |  |
|  | Płyta grzejna wykonana z materiału ceramicznego odpornego mechanicznie i termicznie (w zakresie pracy mieszadła) |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji temperatury |  |
|  | Minimalny zakres regulacji temperatury od 50°C do 300°C |  |
|  | Wewnętrzny termostat utrzymujący żądaną temperaturę w trakcie pracy mieszadła |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej mieszadła |  |
|  | Minimalny zakres regulacji prędkości obrotowej mieszadła od 100 obr./min. do 1000 obr./min. |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
|  | Silnik bezobsługowy |  |
|  | Masa całkowita mieszadła: maksimum 3 kg |  |
|  | Zasilanie z gniazda sieciowego (230 v 50 Hz) |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)