Oznaczenie sprawy: PUB/59-2015/DOP-a                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednowiązkowego spektrofotometru VIS z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

Jednowiązkowy spektrofotometr VIS z oprogramowaniem:

Producent:  ................................  Model: ..................................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| JEDNOWIĄZKOWY SPEKTROFOTOMETR VIS |
| Szczelina : minimum 2 nm |  |
| Spektralny zakres pracy: 320 nm – 1000 nm |  |
| Dokładność nastawy długości fali: +/-0,8 nm |  |
| Powtarzalność nastawy długości fali: 0,3 nm |  |
| Dokładność fotometryczna: ±0,2%T |  |
| Czteropozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm |  |
| Źródło światła: lampa wolframowa |  |
| Wbudowany port USB do podłączenia do komputera |  |
| Standardowe możliwości: pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji |  |
| Możliwość wykonywania pomiarów widma oraz pomiarów kinetycznych za pomocą opcjonalnego oprogramowania komputerowego |  |
| Ekran LCD pozwalający na wyświetlenie krzywych kalibracji, wyników i metod |  |
| W zestawie z 4 kuwetami szklanymi oraz 2 kuwetami kwarcowymi |  |
| OPROGRAMOWANIE |
| Oprogramowanie komputerowe kompatybilne z oferowanym spektrofotometrem VIS |  |
| Oprogramowanie pozwalające na: kontrole urządzenia, kontrole pomiarów, analizę danych, przetwarzanie danych, kontrole użytkowników, zabezpieczenia plików, wykres 3D |  |
| Funkcje pomiarowe: podstawowe pomiary – pomiary transmitancji lub absorbancji próbek, krzywe wzorcowe (4 sposoby dopasowania krzywej: funkcja liniowa, funkcja liniowa przez zero, funkcja kwadratowa, dopasowanie sześcienne), analizę fotometryczną, analizę ilościową, analizę kinetyczną, skanowanie długości fali (możliwość oznaczenia dolin i szczytów oraz wartości charakterystycznych) |  |
| Kontrola spektrofotometru za pomocą przycisków w menu programu |  |
| Bezpieczeństwo danych: możliwość tworzenia kont użytkowników chronionych loginem i hasłem |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………………...

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)