OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa  dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

## Część I: dostawa elementów próżniowych

- Czwórnik ISO-KF 16 aluminiowy (4-Way Cross)                                         4 sztuki

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa

DN 16 ISO-KF	80 x 40 x 16 nr. 110RKS016

- Zawór próżniowy kątowy ręczny (Angle valve, manual,) DN 16 ISO-KF

https://www.pfeiffer-vacuum.com/en/products/valves/angle-valves/?detailPdoId=4297

3 sztuki

- Klamry ISO-KF16 aluminiowe (Clamp for Elastomer Seal)

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa

DN 10 / 16 ISO-KF	63x43x16 nr. 110BSR016                                      20 sztuk

- Trójnik aluminiowy ISO-KF 16 (Tee)

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa

DN 16 ISO-KF	80 x 40 x 16 nr. 110RTS016                                                    4 sztuki

- Kolanko aluminiowe ISO-KF 16

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa

DN 16 ISO-KF	40 x 16	nr 110RRB016-90                                                        4 sztuki

- Pierścień centrujący ISO-KF 16 z o-ringiem NBR (Centering Ring)

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa

DN 16 ISO-KF	NBR	nr 111ZRG016                                                         20 sztuk

- Pierścień centrujący ISO-KF 25 z o-ringiem NBR (Centering Ring)

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa

DN 25 ISO-KF	NBR	nr 111ZRG025                                                         10 sztuk

- Reduktor aluminiowy ISO-KF 25/16 (ISO-KF Straight Reducer)

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa

Długość: 40mm  Nr 110RRG025-016-40                                                      4 sztuki

- Zaślepka ISO-KF 16 (ISO-KF Blank Flange)                                         10 sztuk

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa nr 110FBL016

- Zaślepka ISO-KF 25 (ISO-KF Blank Flange)                                           5 sztuk

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa  nr 110FBL025

- Mieszek próżniowy sprężynowy (spring bellows)                                    3 sztuki

http://www.apvacuum.com/pl/produkty/komponenty/armatura-prozniowa Stal nierdzewna; ISO-KF16 o długości 70mm i skoku liniowym min. ±5mm ; Nr 170SFK016-070

## Część II - dostawa narzędzi i materiałów warsztatowych

1. Miara zwijana stalowa metryczno-calowa 5m/16ft                                                           2 sztuki

- Klucze płasko oczkowe z grzechotką i przegubem 8-22mm (8 elementów)

2 zestawy

3. Nóż tapicerski metalowy z ostrzem łamanym	                                  2 sztuki

4. Klucz nastawny                                                                                                          2 sztuki

rozstaw szczęk 38 mm

długość klucza 200 mm

5. Ściągacz izolacji; Przewód: koncentryczny; Rodzaj: RG58,RG59,RG6                    1 sztuka

6. Gniazdo na kabel; standard SHV                                                         20 sztuk

http://www.dacpol.eu/pl/zlacza-koncentryczne-wysokonapieciowe/product/zlacza-koncentryczne-wysokonapieciowe-seria-shv_RADIALL

- do zaciskania na kabel RG 58 C/U, impedancja 50 Ω;

Symbol producenta: R 317 072 000 (Radial)

7. Kabel; LiYY; linka; Cu; 2x0,25mm2; PVC; szary; 500V,                              25 metrów

http://www.tme.eu/pl/details/liyy2x0.25/przewody-wielozylowe-nieekranowane/helukabel/18029/

8. LiYY; linka; Cu; 4x0,25mm2; PVC; szary; 500V,                                                                                            25 metrów

http://www.tme.eu/pl/details/liyy4x0.25/przewody-wielozylowe-nieekranowane/helukabel/18031/

9. LiYY; linka; Cu; 6x0,25mm2; PVC; szary; 500V                                                                                             25 metrów

http://www.tme.eu/pl/details/liyy6x0.25/przewody-wielozylowe-nieekranowane/helukabel/18033/

10.Zestaw szczypiec (6 części)                                                        1 komplet

http://swiatnarzedzi.pl/pl_PL/p/Szczypce-Neo-Tools-160mm-zestaw-6-sztuk/2879

11.Wkrętaki zegarmistrzowskie (6 części)                                                2 komplety

http://www.sklep-narzedzia.pl/stanley-wkretaki-zegarmistrzowskie-6szt-1-66-039,3,89857,77126

- Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (1999); 2-3x/s; 0÷40°C              2 sztuki

http://www.tme.eu/pl/details/ax-101b/multimetry-cyfrowe-przenosne/axiomet/

- Suwmiarka elektroniczna 150 mm / 0,01 mm                     2 sztuki

http://24usb.pl/produkt/suwmiarka-elektroniczna-150-mm-001-mm-vorel-15240?utm_source=ceneo&utm_medium=CPC&utm_campaign=201511

- MINIATUROWE ZŁĄCZA TERMOPAROWE                       20 kompletów

http://www.acse.pl/produkt/256/cmp-i-cmj-miniaturowe-zlacza-termoparowe-do-czujnikow-temperatury

Dla termopary T

Miniaturowy wtyk termoparowy wg ANSI: CMP-TA

Miniaturowe gniazdo termoparowe wg ANSI: CMJ-TA

10 kompletów wtyk-gniazdo

Dla termopary K

Miniaturowy wtyk termoparowy wg ANSI: CMP-KA

Miniaturowe gniazdo termoparowe wg ANSI: CMJ-KA

Komplet = wtyk+gniazdo.

- Lutownica transformatorowa 75W                                                    1 sztuka

Temperatura grota - 450C

http://www.sklep-narzedzia.pl/lutownica-transformatorowa-lutola-l6a-75w,3,92649,69778

- Pilniki iglaki diamentowe (5 części)                                  2 komplety

http://www.narzedzia.pl/pilniki-iglaki-diamentowe-5szt-topex-06a000,44057.html

- Zestaw 9 pęset stalowych                                                                                                2 komplety

http://tommo.pl/pesety/1856-zestaw-peset-4-sztuki-roznego-rodzaju.html

- Zestaw śrubokrętów  (12 elementów)                                                                             2 komplety

http://antar.pl/klucze-srubokrety/1724-zestaw-srubokretow-skladajacy-sie-z-12-elementow--gwkr12s-5907522959722.html

- Młotek ślusarski 300g                                                             1 sztuka

- Tablica narzędziowa ORDER LINE NTBNP4                        1 sztuka

http://www.msgarden.pl/pl/p/Tablica-narzedziowa-ORDER-LINE-NTBNP4/444

- Tablica narzędziowa NTB1                                                      1 sztuka

http://www.agdmix24.pl/tablica-narzedziowa-do-garazu-ntb1-p-1162.html

- Podkładka do cięcia 450 × 600 mm					                                         1 sztuka

http://www.uni-max.com.pl/podkladka-do-ciecia-450-600-mm/d/

Trzywarstwowa podkładka do cięcia o wymiarach 450 × 600 mm jest przeznaczona jako podkład do cięcia nożem odłamującym lub rotacyjnym, po wejściu noża do miękkiej warstwy powierzchnia się ponownie zaciągnie i jednocześnie jest chroniony nóż, twardy rdzeń zapobiega przecięciu podkładki.

- Zestaw "O"-ringów 900 szt.						                           1 zestaw

http://www.uni-max.com.pl/zestaw-o-ringow-900-ks/d/

Zawiera w sumie 900 szt. O-ringów, ułożonych przejrzyście w kasetach z tworzywa o 18 rozmiarach HNBR, 24 rozmiarach S.A.E. i 24 rozmiarach metrycznych.

- Organizator z 6 szufladami wychylnymi						             1 sztuka

http://www.uni-max.com.pl/organizer-z-6-szufladami-sh/d/

Posiada 6 szt. szuflad o wymiarach 94 × 83 × 80 mm z możliwością odchylenia pod kątem 40°. Wykonany z PP i ABS, na tylnej ścianie otwory do zawieszenia, wymiary całkowite 303 × 106 × 253 mm. Możliwość zestawienia więcej jednakowych sztuk poziomo i pionowo.

25. Imadło:                                                                                                                                           1 sztuka

http://www.narzedzia-yato.pl/podkategoria,Imadla,Slusarskie_obrotowe

26.

Oznaczniki do kabli i przewodów; 4,3÷5,3mm; poliamid; -40÷85°C

http://www.tme.eu/pl/details/wic3-0-9/oznaczniki/hellermanntyton/561-03100/

4 komplety po 100 zapinek

27.Kabel HDMI v1.4                                                                                             10 metrów

http://www.komputronik.pl/product/119380/Akcesoria/Kable_i_adaptery/Kabel_HDMI_v1_4_Gembird_10m.html

28. Kabel HDMI v1.4                                                                                                                                        15 metrów

http://www.komputronik.pl/product/158144/Akcesoria/Kable_i_adaptery/Kabel_HDMI_v1_4_Gold_15m_Logilink.html

## Część III – dostawa naczyń i narzędzi laboratoryjnych

1. Łyżeczka zębodołowa prosta:

1.1 Średnia - Model DS.107.020                                                                            4sztuki

1.2 Duża - Model DS.107.030                                                                                4sztuki

- Łopatki do cementu dentystyczne

2.1 Model C153101                                                                                              3 sztuki

2.2 Model C153102                                                                                              3 sztuki

2.3 Model C153104                                                                                              3 sztuki

3. Nożyczki chirurgiczne ze stali nierdzewnej                                                                                     1 sztuka

http://slinap.com.pl/szukaj.php?nazwa=&nazwafirmy=&sciezka=70&szukaj=Szukaj&szukaj_pawel=1

4.Skalpel (ostrza wymienne małe) mocowany w uchwytach

4.1                                                                                                                                                                     100sztuk

4.2                                                                                                                                                                      100 sztuk

4.3                                                                                                                                                                      100 sztuk

- Uchwyt do skalpeli                                                                                                                                  2 sztuki

- Podstawka do kolby kulistej                                                                                                                    5 sztuk

- Igła preparacyjna z uchwytem 2 szt o różnych końcówkach                                                           2 sztuki

- Pinceta anatomiczna ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych końcach                                                2 sztuki

## Pinceta anatomiczna ze stali nierdzewnej

- Pinceta anatomiczna ze stali nierdzewnej o ostrych końcach                                                             2 sztuki

## Pinceta metalowa o ostrych końcach

- Pinceta ze stali nierdzewnej o płaskich końcach do filtrów i szkiełek nakrywkowych                               2 sztuki

## Pinceta metalowa o płaskich końcach 
do filtrów i szkiełek nakrywnkowych

- Naczynia laboratoryjne szklane:

http://www.poch.com.pl/1/produkty-branze/szklo-new/simax2012/simax2012-1-rozdzial.pdf

| Lp. | Nazwa | Pojemność, ml | Średnica/wysokość | Liczba sztuk | Kod z POCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naczynko wagowe wysokie z nakrywką | 20 | 30/50 | 10 | S26 020 207 |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | dysk spiekany płaski z oszlifowanymi krawędziami |  | 10/2,5 | 20 20 20 20 | S00 110 103 S00 110 203 S00 310 103 S00 410 103 |
| 3 | Naczynko wagowe (szkło SIMAX) |  | 25/50 | 10 | S26 021 017 |
| 4 | Naczynko wagowe (szkło SIMAX) |  | 40/50 | 10 | S26 020 017 |

- Naczynia laboratoryjne z tworzyw sztucznych

http://spectro-lab.pl/katalogisl/Nalgene/Katalog_Nalgene_2007-08.pdf

| Lp. | Nazwa | Pojemność, ml | Średnica/wysokość | Liczba sztuk | Kod z Nelgene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelki z szeroką szyjką, z polietylenu o wysokiej gęstości; korek polipropylenowy | 30 |  | 12 | 2104 -0001 |
| 2 | Butelki z szeroką szyjką, z polietylenu o wysokiej gęstości; korek polipropylenowy | 60 |  | 12 | 2104 -0002 |
| 3 | Prostopadłościenne butelki z szeroką szyjką, z polietylenu o wysokiej gęstości; korek polipropylenowy | 125 | 102x64x38 | 12 | 2007-0004 |
| 4 | Prostopadłościenne butelki z poliwęglanu; korek polipropylenowy | 30 | 20 | 12 | 2015-0030 |
| 5 | Prostopadłościenne butelki z poliwęglanu; korek polipropylenowy | 60 | 24 | 12 | 2015-0060 |
| 6 | Sterylne butelki diagnostyczne, wykonane z kopolimeru tereftalanu etylenu o korku z polietylenu o dużej gęstości | 20 | 20-415 | 20 | 2035-0020 |
| 7 | Butelki Zakraplacze wykonane z polietylenu o niskiej gęstości, o zamknięciu z polipropylenu i końcówką dozującą, z nakręcanym zamknięciem | 15 | 15-415 | 25 | 2750-9050 |
| 8 | Butelki Zakraplacze wykonane z polietylenu o niskiej gęstości, o zamknięciu z polipropylenu i końcówką zakraplającą, zamykaną. | 30 | 20 | 12 | 2411-0030 |
| 9 | Słoiki na próbki o prostych ściankach, transparentne, z polipropylenowymi zamknięciami w kolorze białym | 15 | 38 | 48 | 2116-0015 |
| 10 | -//- | 30 | 43 | 48 | 2116-0030 |
| 11 | U-kształtna osłona przeciw promieniowaniu beta wykonana z akrylu |  | 457 x 337 x 187 | 1 | 6701-1813 |
| 12 | Słój PETG (transparentny) z nakrętką | 50 | 38,5/60,5 | 10 | 817-310-74371 |
| 13 | Rozpylacz ze szkła oranżowego | 30 |  | 3 | 1-7247 |

13.Strzykawki jednorazowe o poj. 5ml, 10ml i 20 ml (po 15 sztuk każdej pojemności).                                        45 sztuk

## Część IV - dostawa elementów wyposażenia komór pomiarowych

## 1.Katody wolframowe do mikroskopów SEM  TESCAN                                                 10 sztuk (opakowanie zbiorcze)

Opis: http://www.agarscientific.com/sem/filaments/other-filaments.html

Numer katalogowy Agar Scientific: AGA047

2. Klej srebrny (pasta srebrna) rozcieńczana acetonem, do mocowania próbek w mikroskopie SEM, rozcieńczana acetonem.     http://pik-instruments.pl/                                                                                                   1 opakowanie 25 g

3. Pudełka na stoliki ( 12,5 mm z próbkami do mikroskopu SEM (Agar Scientific)

Opis: http://www.agarscientific.com/sem/specimen-stub-boxes/agar-stub-storage-boxes.html  Numer katalogowy Agar Scientific: AGG3100

- sztuk

4. Pojemnik z podstawką na stolik próbki 12,5mm.                                                                                             20 sztuk

Opis: http://www.agarscientific.com/sem/specimen-stub-boxes/storage-transport-tubes-for-sem-stubs.html  Numer katalogowy Agar Scientific: AGG3626

5. Uchwyt /przedłużacz PELCO®  ( 12,7 mm ( 12,5 mm (kompatybilny z mikroskopem TESCAN Vega 3 LMU), wykonany z aluminium o czystości próżniowej (numer katalogowy Ted Pella: 15318)                                          2 sztuki

Producent /dostawca: Ted Pella, https://www.tedpella.com/SEM_html/SEMadapters.htm
www.unimarket.home.pl,

PELCO® Pin Stub Extender

- Sprężone powietrze do czyszczenia kolumny mikroskopu i próbek, pojemność 300ml.                         2 sztuki

- Lampa 300 W Xe. Producent Lot Quantum Design nr kat. LSB531 (300W Xe-Arc Lamp) –                   1 sztuka

http://lot-qd.com/pl/produkty/swiatlo-i-lasery/zrodla-naukowe-swiatla/product/arc-light-sources/

## Część V - dostawa materiałów laboratoryjnych, próbek i innych

1. Folia tytanowa                                                                                                               1 opakowanie zbiorcze (5 – pak)

http://www.goodfellow.com/catalogue/GFCat4I.php?ewd_token=ukrjmekwfLgPbqtzgskY1tCc5FGyQO&n=MNvwFnkI9lkKSFPq8J6fUCtHZJjDMV&ewd_urlNo=GFCat411&Catite=TI000090&CatSearNum=2

2.Teflon – różnej grubości bryły i folia:

  - Folia teflonowa bez kleju 700-6GX szer.1m gr.0.140mm                                                          1 sztuka

  - Taśma profesjonalna uszczelniająca gwinty 100%                                                                   1 sztuka

  - Folia PTFE o grubościach 0,2mm i 0,5mm (np. http://www.abora.pl/ptfe.html  )                      1 mb

- Pręt (wałek) PTFE o średnicach od 4 mm, 10 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm,             5 sztuk o długości 1m.

- Końcówki do pipet automatycznych 0,5 – 5ml; Brand, 7025 95                                             1 op

- Samozamykający i samootwierający się próżnioszczelny pojemnik do przenoszenia próbek SEM umocowanych na podstawkach (14 mm – producent Agar Scientific, Opis: http://www.agarscientific.com/sem/preparation/vacushut.html  Numer katalogowy Agar Scientific: AGGKSM45-P

1 sztuka

- Bibuły filtracyjne

### Papier filtracyjny MN 751 w arkuszach                                                                                                       1 opakowanie

| Bibuła filtracyjna MN 751 w arkuszach o rozmiarach 40 x 40 cm. 200 sztuk w opakowaniu. Grubość: 0,27 mm Gramatura: 75 g/m2 Szybkość filtracji: 12 s http://www.bionovo.pl/produkty-6-165.html |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-2645 |  |  |  |  |
| UWAGI: |  |  |  |  |

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów będących przedmiotem zamówienia (lub linków pozwalających na identyfikację produktów), Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w załączniku nr 1.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w załączniku nr 1 – Opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty (w formie elektronicznej na nośniku danych) specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu,  analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę producenta, numer katalogowy i nazwę produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2  do ogłoszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych odczynników oraz uszkodzenie sprzętu, na którym  wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  w terminie do 30 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia. W przypadku zmiany terminu dostawy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego.

III. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

IV.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek we wskazanym miejscu:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki

Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Osoba do kontaktu: Pani dr Bożena Zgardzińska, tel.: 81 537 62 86.

V. Wykonawca udzieli gwarancji producenta na przedmiot zamówienia.