Lublin, dnia 09.12.2015 r.

Oznaczenie sprawy: PU/10-2015/ECOTECH

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę  serwerów rack wraz oprogramowaniem dla potrzeb Centrum Analityczno – Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w ramach Projektu „ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja”, Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura strefy B + R, Działanie: 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą informuje, iż wpłynęły pytania do postepowania:

Zamawiający publikuje poniżej zadane przez Wykonawcę pytania oraz udziela na nie odpowiedzi zgodnie z poniższym.

Pytania

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera wyposażonego w redundantne zasilacze hotplug o sprawności min. 94% (tzw. klasa Platinum);

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji Windows 2012 Datacenter w najnowszej wersji tj. R2?

Odpowiedzi

Ad.1. Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera wyposażonego w redundantne zasilacze hotplug o sprawności min. 94% (tzw. klasa Platinum).

Ad.2. Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji Windows 2012 Datacenter najnowszej wersji tj. R2.

Powyższe wyjaśnienia i doprecyzowanie stanowią integralną treść zapytania.

Pozostałe zapisy i warunki postępowania nie ulegają zmianie.

……………………………………………………………….

Otrzymują:

- a/a