OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw 4 pipet discovery comfort (DV10 0,5-10 µL, DV20 2-20 µL, DV200 20-200 µL, DV1000 100-1000 µL) + uniwersalny statyw liniowy +3 pudełka z końcówkami nastawa objętości, blokada nastawy, autoklawowalna, odporna na sterylizację UV, regulowana długość wyrzutnika, kolorowe pierścienie | 2 zest. |
| 2. | Pipeta discovery comfort 0,5-10 µL nastawa objętości, blokada nastawy, autoklawowalna, odporna na sterylizację UV, regulowana długość wyrzutnika, kolorowe pierścienie | 2 szt. |
| 3. | Pipeta discovery comfort 1000-10 000 µL nastawa objętości, blokada nastawy, autoklawowalna, odporna na sterylizację UV, regulowana długość wyrzutnika, kolorowe pierścienie | 2 szt. |
| 4. | Statyw 4 stanowiskowy plexi na 4 pipety automatyczne | 4 szt. |

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  w terminie do 21 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia.

W przypadku zmiany terminu dostawy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury VAT,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

6.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

Zakład Genetyki i Mikrobiologii

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

osoba do kontaktu:  dr hab. Andrzej Mazur  tel. 81 / 537 59 68