UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS 
Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r.

- Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu dodatkowej modernizacji systemu ogrzewania i oświetlenia energooszczędnego dla potrzeb termomodernizacji Domu Studenta „Kronos” UMCS  przy ul. Sowińskiego 17 w Lublinie

Zadanie nr 2 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektów termomodernizacji budynku Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS przy ul. Kraśnickiej 2b w Lublinie

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu: Adam Kargul – tel. (81) 537 53 10, Damian Iwanek – tel. (81) 537 57 17; Anna Tomczyk-Podlaszewska (81) 537 57 17; Iwona Bober (81) 537 57 17; Mieczysław Młodawski (81) 537 53 10.

- Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.03.2016r.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z CEIDG.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Zadanie nr 1 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu dodatkowej modernizacji systemu ogrzewania i oświetlenia energooszczędnego dla potrzeb termomodernizacji Domu Studenta „Kronos” UMCS  przy ul. Sowińskiego 17 w Lublinie

Zadanie nr 2 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektów termomodernizacji budynku Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS przy ul. Kraśnickiej 2b w Lublinie

oraz „Nie otwierać przed: 03.02.2016 r. godz. 1200” oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do dnia 
03 lutego 2016 r. do godz. 1200.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 03 lutego 2016 r. o godz. 1215 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

- Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno – użytkowy.

- Nr 2 – Formularz oferty

- Nr 3 – Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zadanie nr 1 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu dodatkowej modernizacji systemu ogrzewania i oświetlenia energooszczędnego dla potrzeb termomodernizacji Domu Studenta „Kronos” UMCS  przy ul. Sowińskiego 17 w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA—

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Dotyczy: Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu dodatkowej modernizacji systemu ogrzewania i oświetlenia energooszczędnego dla potrzeb termomodernizacji Domu Studenta Kronos, przy  ul. Sowińskiego 17, 20-610 Lublin. wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi) dotyczącej modernizacji energetycznej tego budynku.

Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5.

Specjalista prowadzący:

- mgr inż. Anna Tomczyk - Podlaszewska – branża budowlana tel. 81 537-57-17.

- mgr inż. Damian Iwanek – branża sanitarna tel. 81 537-57-17.

- inż. Mieczysław Młodawski – branża elektryczna tel. 81 537-53-10.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu dodatkowej modernizacji systemu ogrzewania i oświetlenia energooszczędnego dla potrzeb termomodernizacji Domu Studenta Kronos, przy

ul. Sowińskiego 17, 20-610 Lublin. wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi) dotyczącej modernizacji energetycznej tego budynku.

Dokumentacja winna być wykonana w formie „papierowej” i elektronicznej zgodnie z zapisem pkt. 1-6

Wymagań Ogólnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania audytu energetycznego, prac projektowych i kosztorysów.

- Analizę dokumentów źródłowych niezbędnych do sporządzenia audytu energetycznego w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku.

- Analiza i weryfikacja projektu termomodernizacji części mieszkalnej w zakresie grubości ocieplenia ścian zewnętrznych  -projekt w posiadaniu Zamawiającego.

- Sporządzenie audytu energetycznego ex-ante w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku w oparciu o program konkursowy w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej: Konkurs nr POIS.1.3.1/1/2015” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wszystkich branż w zakresie wynikającym z przeprowadzonego audytu energetycznego.

- Wykonanie projektu wymiany węzła cieplnego obsługującego cały budynek ( cz. A i B)

- Wykonanie projektu wymiany instalacji c.o. dla potrzeb części dydaktycznej (B) budynku.

- Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków i/lub opinii.

- Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż powiązanych z zakresem projektów wykonawczych.

- Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż robót związanych z w/w zakresem opracowań.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie o ile zachodzi taka potrzeba, niezbędnych dla dokumentacji technicznej uzgodnień rzeczoznawców.

- Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego.

- Jeżeli zachodzi taka potrzeba, uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublina.

- Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych.

- Sporządzenie Załącznika ekologiczno-technicznego wymaganego do wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej projektu.

- Sporządzenie w porozumieniu z Zamawiającym Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu Załącznika wymaganego do wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej.

- Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (o ile jest wymagane).

- Nadzór autorski podczas realizacji robót objętych opracowaniami.

Niezbędne dane dotyczące budynku DS. Kronos UMCS.

## Przeznaczenie obiektu

Istniejący obiekt pełni funkcje budynku dydaktyczno – hotelowego

## 2. Powierzchnie

Powierzchnie użytkowa części „A”

Powierzchnia netto piwnicy:                                          61,85 m2

Powierzchnia netto parteru:	359,60 m2

Powierzchnia netto I piętra:	426,55 m2

Powierzchnia netto II piętra:	426,55 m2

Powierzchnia netto III piętra:	426,55 m2

Powierzchnia netto IV piętra:	426,55 m2

Suma budynku „A”:	2127,65 m2

Powierzchnie użytkowa części „B”

Powierzchnia netto piwnicy:                                          62,59 m2

Powierzchnia netto parteru:	 43,36 m2

Powierzchnia netto I piętra:	  32,12 m2

Powierzchnia netto II piętra:	  32,12 m2

Powierzchnia netto III piętra:	  32,12 m2

Suma budynku „B”:	202,31 m2

Suma:                                                                         2329,96 m2

Powierzchnia zabudowy	    1479 m2

Powierzchnia pow. użytkowa całego budynku	     5431 m2

## 3. Kubatura

Kubatura wynosi: ok. 22 460 m3

## 4. Wymiary zewnętrzne

Budynek jest podzielony na dwie części połączony łącznikiem na poziomie parteru

Część „B” dydaktyczna ma wymiary 39, 5x14, 4 a część „A” 36, 7x14,4

Wysokość budynku

Część „B” wynosi 16,60m. (do attyki ściany zewnętrznej)

Część „A” wynosi 19,83m. (do attyki ściany zewnętrznej)

# Opis rozwiązań architektoniczno – budowlanych – funkcjonalnych

## 1. Opis stanu istniejącego

Dom Studenta „KRONOS” UMCS znajdujący się w Lublinie został wbudowany w 1969r.

Liczba kondygnacji nadziemnych -4/5, budynek częściowo podpiwniczony.

Wykonany w technologii wielkopłytowej. Układ poprzeczny ścian konstrukcyjnych z wielkich płyt, stropy żerańskie, stropodach wentylowany pokryty papą.

Klatki schodowe żelbetowe prefabrykowane, ściany zewnętrzne osłonowe z gazobetonu.

Budynek pełni funkcje hotelowo – dydaktyczną.

Od strony północno - zachodniej znajduje się główne wejście do budynku.

Zaś z trzech klatek schodowych ewakuacyjnych wychodzi się na dziedziniec. Budynek posiada jeszcze trzy wyjścia ewakuacyjne, jednym z nich jest wejście główne do budynku zaś dwa znajdują się w sali szkoleniowej budynku A w jego południowo-wschodniej części.

Wjazd na działkę znajduje się od ulicy Wyczółkowskiego.

W projekcie pomieszczenia nie zmieniają swojej funkcji.

## 2. Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne

Budynek podzielony jest na dwie części pod względem funkcjonalno – użytkowym, podział widoczny jest też   w bryle.

W części „B” znajdują się pomieszczenia dydaktyczne z  zapleczem naukowym -administracyjnym i pomieszczeniami sanitarnymi, zaś w części „A” znajduje się Dom Studenta (akademik) z pomieszczeniami pomocniczymi.

Obie części połączone są ze sobą na poziomie parteru.  W łączniku mieści się holl oraz recepcja, sklepik i część administracyjna.

W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczno – magazynowe.

Na poziomie piwnicy znajdują się trzy wyjścia z klatek ewakuacyjnych i wyjście na parking z klatki dodatkowej.

Na parterze od strony północno - zachodniej zlokalizowane jest wejście główne do budynku.

Ponadto budynek posiada jeszcze dwa wyjścia ewakuacyjne z sali szkoleniowej, która znajduje się w części południowo-wschodniej budynku „A”

Ogólne założenia funkcjonalno użytkowe

Opracowania o których mowa w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia określić mają roboty służące do osiągniecia celu projektu w postaci oszczędności energii, redukcji emisji CO2, osiągnięciu lepszego standardu energetycznego budynku i podwyższenia standardu techniczno – użytkowego budynku stosownie do założeń dla Konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015.

Zamawiający przewiduje niżej wyszczególnione działania mające dać efekt oszczędności energii w budynku:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych.

- Wymianę drzwiowej .

- Wymianę oświetlenia na energooszczędne.

- Modernizację i przebudowę systemów grzewczych( instalacji centralnego ogrzewania , podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła (OZE) lub modernizację istniejących węzłów cieplnych z zastosowaniem automatyki pogodowej  i  zdalnego sterowania układami ( tzw. BMS)

- Pozostałe prace związane z modernizacją/wymianą źródła energii.

- Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej.

- Wyposażenie budynku w system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami (w tym np. wyposażenie budynków w takie systemy jak BMS – Building Management System).

- Wykonanie robót towarzyszących działaniom przynoszącym efekt oszczędności energii takich jak np. przełożenie instalacji odgromowej, naprawa lokalnych uszkodzeń tynków i podłóg, przystosowanie pomieszczenia węzła cieplnego.

Charakter tych działań sprecyzowany został w Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html).

Przeprowadzane działania wynikać mają z opracowanego audytu energetycznego ex-ante budynku wykonanego

Metodykę sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1 przedstawiono w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html).

Załącznik ekologiczno - techniczny o którym mowa w zakresie zamówienia należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 4.1 Wzór 1 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html).

Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 4.2 Wzór 2 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html)

według metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania (Załącznik Nr 10 i nr 10.1 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015)

Wymagania ogólne dot. formy prac projektowych

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rozwiązania funkcjonalno użytkowe, jako założenia koncepcyjne pozwalające osiągnąć celu projektu w postaci oszczędności energii, redukcji emisji CO2, osiągnięciu lepszego standardu energetycznego budynku i podwyższenia standardu techniczno – użytkowego budynku.

- Przygotowane opracowania oraz Projekty budowlane i wykonawcze (wszystkich branż), przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne będą podstawą do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć a następnie do przeprowadzenia procedury przetargowej robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zgodnie z przedstawionymi opracowaniami.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- W opracowywanej dokumentacji projektowej nie należy używać nazw własnych przewidywanych do stosowania materiałów i urządzeń technicznych, definiując je jedynie poprzez ich parametry techniczne.

- Dokumentację należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:

- Audyt energetyczny, załącznik ekologiczno - techniczny – 4 egz. (wersja papierowa);

- Projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe – 6 egz. (wersja papierowa);

- Audyt energetyczny w formie elektronicznej – w formacie *.doc

- Załącznik ekologiczno - techniczny – w formie elektronicznej w formacie *.xml

- Harmonogramu rzeczowo-finansowego

- Projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe – w formie elektronicznej – część opisowa winna być dostarczona w formacie *.doc, schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików pdf  i *.dwg. W przypadku zastosowania innego formatu (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją.

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formie papierowej (po 4 egzemplarze) i elektronicznej w formacie *.ath (Norma Pro).

- Specyfikacje Techniczne wielobranżowe – 4 egz. (wersja papierowa) oraz w formie elektronicznej w formacie *.doc.

- Zamawiający posiada n/w. dokumenty:

- projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji całego budynku opracowany w 2013r.

- pozwolenie na budowę dla zakresu j.w.

Podstawowe przepisy związane z audytem energetycznym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 z  późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z dnia 18 marca 2009r. Nr 43, poz. 346).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 września  2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form  audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z dnia 13 października 2015 poz. 1606).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz. U. z dnia 18 marca 2009 r. Nr 43 poz. 347).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego  2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej  (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 poz. 376).

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. „o wspieraniu termomodernizacji i remontów” (Dz. U. z  2014 r., poz. 712).

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

UWAGA :

Zamawiający wykonał roboty dociepleniowe dachu całego budynku ( cz.A i B) oraz ocieplenie ścian cz. A budynku. Stolarka okienna w całym budynku została wymieniona w 2012 roku (okna PCV).

Opracowali:

Anna Tomczyk – Podlaszewska

Damian Iwanek

Mieczysław Młodawski

Zadanie nr 2 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektów termomodernizacji budynku Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS przy ul. Kraśnickiej 2b w Lublinie

OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA –

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dotyczy: Wykonanie audytu energetycznego w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Wydziału Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi) dotyczącej termomodernizacji  budynku.

Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5.

Specjalista prowadzący:

- mgr inż. Iwona Bober	 – branża budowlana tel. 81 537-57-17.

- mgr inż. Damian Iwanek – branża sanitarna tel. 81 537-57-17.

- mgr inż. Adam Kargul	 – branża elektryczna tel. 81 537-53-10

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie audytu energetycznego w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Wydziału Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi) dotyczącej termomodernizacji  budynku.

Dokumentacja winna być wykonana w formie „papierowej” i elektronicznej zgodnie z zapisem pkt. 1-6

Wymagań Ogólnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania audytu energetycznego oraz  prac projektowych i kosztorysów.

- Analizę dokumentów źródłowych niezbędnych do sporządzenia audytu energetycznego w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku.

- Sporządzenie audytu energetycznego ex-ante w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku w oparciu o program konkursowy w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej: Konkurs nr POIS.1.3.1/1/2015” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wykonanie mapy do celów projektowych.

- Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wszystkich branż w zakresie wynikającym z przeprowadzonego audytu energetycznego.

- Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków i/lub opinii.

- Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż powiązanych z zakresem projektów wykonawczych.

- Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż robót związanych z w/w zakresem opracowań.

- Wykonawca zobowiązany jest do etapowania inwestycji  lub wydzielenia części robót wg ustaleń z Zamawiającym (w zakresie podziału kosztorysów i przedmiarów).

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie o ile zachodzi taka potrzeba, niezbędnych dla dokumentacji technicznej uzgodnień rzeczoznawców.

- Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów powołanej przez Zamawiającego i udział w pracach tej komisji.

- Jeżeli zachodzi taka potrzeba, uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublina.

- Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych.

- Sporządzenie Załącznika ekologiczno - technicznego wymaganego do wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej projektu.

- Sporządzenie w porozumieniu z Zamawiającym Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu Załącznika wymaganego do wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej.

- Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (o ile jest wymagane).

- Nadzór autorski podczas realizacji robót objętych opracowaniami.

Niezbędne dane dotyczące budynku Wydziału Instytutu Sztuk Pięknych UMCS.

Lokalizacja.

Budynek Wydziału Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znajduje się na działce. Nr 2/81 obręb 26 Rury Brygidkowskie w Lublinie przy al. Kraśnickiej 2b.

Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia zabudowy - 1505 m 2

Powierzchnia użytkowa 	piwnic - 194,3 m2

parteru - 1303,7 m2

piętra - 1299,0 m2

Powierzchnia użytkowa razem - 2797,0 m2

Kubatura części nadziemnej - 12100,0 m3

Kubatura piwnic i kanałów - 1084.0 m3

Kubatura razem - 13184 m3

Opis stanu istniejącego

Obiekt budowlany jest budynkiem użyteczności publicznej i pełni funkcję dydaktyczno-naukową.

Jest to budynek dwu kondygnacyjny częściowo podpiwniczony, wolnostojący, murowany o konstrukcji tradycyjnej o wym. 17,47 x 84,89m. Budynek ma poprzeczny układ ścian konstrukcyjnych i układ korytarzowy. Budynek składa się z trzech oddylatowanych od siebie części. Ściany murowane, stropy prefabrykowane kanałowe i typu WPS. Stropodach wentylowany, nad kotłownią pełny. Dach 2- spadowy, kryty papą. Do obiektu przybudowana jest kotłownia, która stanowi jedną całość architektoniczną z obiektem.

Budynek pierwotnie został wybudowany jako jednokondygnacyjny.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku po przejęciu go przez UMCS został nadbudowany o jedna kondygnację.

Opis elementów konstrukcyjnych:

Ławy fundamentowe – betonowe wylewane

Mury fundamentowe - wylewane

Ściany konstrukcyjne z cegły gr. 25 cm

Ściany działowe gr. 6,5 i 12 cm ceramiczne

Ściany zewnętrzne podłużne – z betonu komórkowego - Belitu M700 klasy B5.0 gr. 37 cm

Ściany zewnętrzne szczytowe – z cegły gr. 25 cm obrzucone kilkucentymetrową warstwą tynku.

Stropy – prefabrykowane, kanałowe i typu WPS na belkach stalowych.

Stropodach wentylowany prefabrykowany z płyt kanałowych i WPS.

Dach dwuspadowy ( nachylenie. ok. 11%) z płyt korytkowych kryty papą.

Klatki schodowe – żelbetowe wylewane

Stolarka okienna PCV – typowa

Ślusarka okienna i drzwiowa – typowa

Tynki wewnętrzne – wszystkie pomieszczenia otynkowane i pomalowane farbą emulsyjną.

Pomieszczenia kotłowni i wymiennikowni – pobiałkowane

Pomieszczenia sanitarne – wyłożone glazurą

Na korytarzach i klatkach schodowych lamperia olejna.

Budynek wyposażony w następujące instalacje:

- Wod-kan

- Centralnego ogrzewania

- Elektryczną oświetleniową

- Elektryczna trójfazową

- Sieć komputerową

- Instalację odgromową

- Wentylację grawitacyjną

Ogólne założenia funkcjonalno- użytkowe

Opracowania o których mowa w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia określić mają roboty służące do osiągniecia celu projektu w postaci oszczędności energii, redukcji emisji CO2, osiągnięciu lepszego standardu energetycznego budynku i podwyższenia standardu techniczno – użytkowego budynku stosownie do założeń dla Konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej: Konkurs nr POIS.1.3.1/1/2015” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamawiający przewiduje niżej wyszczególnione działania mające dać efekt oszczędności energii w budynku:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych.

- Ocieplenie dachu i stropów.

- Wymianę stolarki drzwiowej oraz przegród przezroczystych.

- Wymianę oświetlenia na energooszczędne.

- Modernizację i przebudowę systemów grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła (OZE) lub modernizację istniejących węzłów cieplnych z zastosowaniem automatyki pogodowej  i  zdalnego sterowania układami  (tzw. BMS)

- Pozostałe prace związane z modernizacją/wymianą źródła energii.

- Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej.

- Wyposażenie budynku w system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami (w tym np. wyposażenie budynków w takie systemy jak BMS – Building Management System).

- Wykonanie robót towarzyszących działaniom przynoszącym efekt oszczędności energii takich jak np.

- przełożenie instalacji odgromowej,

- naprawa lokalnych uszkodzeń tynków i podłóg,

- przystosowanie pomieszczenia węzła cieplnego ,

- wykonanie naprawy i malowania elewacji w przypadku braku wykonania docieplenia ścian.

- wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz przegród szklanych w budynkach.

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków.

- wykonanie remontu opaski wokół budynków.

- wykonanie wymiany obróbek blacharskich, parapetów itd.

- wykonanie wymiany elementów odwodnienia budynku takich jak rynny, rury spustowe, rewizje itd.

- wykonanie wymiany pokrycia dachowego.

- wykonanie instalacji odgromowej budynków.

- wykonanie remontu drobnych elementów zagospodarowania terenu przy budynkach.

Charakter  tych działań sprecyzowany został w Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html).

Przeprowadzane działania wynikać mają z opracowanego audytu energetycznego ex-ante budynku wykonanego

Metodykę sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1 przedstawiono w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html).

Załącznik ekologiczno - techniczny o którym mowa w zakresie zamówienia należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 4.1 Wzór 1 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html).

Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 4.2 Wzór 2 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html)

według metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania (Załącznik Nr 10 i nr 10.1 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015)

Wymagania ogólne dot. formy prac projektowych

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, jako założenia koncepcyjne pozwalające osiągnąć celu projektu w postaci oszczędności energii, redukcji emisji CO2, osiągnięciu lepszego standardu energetycznego budynku i podwyższenia standardu techniczno-użytkowego budynku.

- Przygotowane opracowania oraz Projekty budowlane i wykonawcze (wszystkich branż), przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne będą podstawą do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć a następnie do przeprowadzenia procedury przetargowej robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zgodnie z przedstawionymi opracowaniami.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- W opracowywanej dokumentacji projektowej nie należy używać nazw własnych przewidywanych do stosowania materiałów i urządzeń technicznych, definiując je jedynie poprzez ich parametry techniczne.

- Dokumentację należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:

- Audyt energetyczny, załącznik ekologiczno - techniczny – 4 egz. (wersja papierowa);

- Projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe – 6 egz. (wersja papierowa);

- Audyt energetyczny w formie elektronicznej – w formacie *.doc

- Załącznik ekologiczno - techniczny – w formie elektronicznej w formacie *.xml

- Harmonogramu rzeczowo-finansowego

- Projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe – w formie elektronicznej – część opisowa winna być dostarczona w formacie *.doc, schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików pdf  i *.dwg. W przypadku zastosowania innego formatu (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją.

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formie papierowej (po 4 egzemplarze) i elektronicznej w formacie *.ath (Norma Pro).

- Specyfikacje Techniczne wielobranżowe – 4 egz. (wersja papierowa) oraz w formie elektronicznej w formacie *.doc.

Podstawowe przepisy związane z audytem energetycznym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 z  późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z dnia 18 marca 2009r. Nr 43, poz. 346).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 września  2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form  audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z dnia 13 października 2015 poz. 1606).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz. U. z dnia 18 marca 2009 r. Nr 43 poz. 347).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego  2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej  (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 poz. 376).

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. „o wspieraniu termomodernizacji i remontów” (Dz. U. z  2014 r., poz. 712).

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Opracował:

Adam Kargul

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….……...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w odpowiedzi  na zapytanie z dnia 27.01.2016 r. na:

Zadanie nr 1 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu dodatkowej modernizacji systemu ogrzewania i oświetlenia energooszczędnego dla potrzeb termomodernizacji Domu Studenta „Kronos” UMCS  przy ul. Sowińskiego 17 w Lublinie

Zadanie nr 2 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektów termomodernizacji budynku Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS przy ul. Kraśnickiej 2b w Lublinie

składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez Zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę:

Zadanie nr 1 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu dodatkowej modernizacji systemu ogrzewania i oświetlenia energooszczędnego dla potrzeb termomodernizacji Domu Studenta „Kronos” UMCS  przy ul. Sowińskiego 17 w Lublinie

brutto: …………………………………………………………………..…........PLN,

słownie: …………………………………........................................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ……………………………………………….złotych

w tym wartość pełnienia nadzoru autorskiego: wartość z podatkiem VAT: ................................... złotych

Zadanie nr 2 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektów termomodernizacji budynku Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS przy ul. Kraśnickiej 2b w Lublinie

brutto: …………………………………………………………………..…........PLN,

słownie: …………………………………........................................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ……………………………………………….złotych

w tym wartość pełnienia nadzoru autorskiego: wartość z podatkiem VAT: ................................... złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do dnia 31.03.2016 r.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ……………………………………………………………..………………………..

- ……………………………………..……………………………………..…………

...................................... dn. ..........................      ..................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3

U M O W A   NR ………….2016 (WZÓR)

zawarta w Lublinie w dniu ………………………..2016 r., pomiędzy:

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:……………………………………………………..

.......................................................................

przy kontrasygnacie Kwestora UMCS

a

………………………………………………………………………………………………….…..

zarejestrowaną w Sądzie ………. pod Nr ………..,  lub, ………………….prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  …………… NIP, REGON …………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

zwaną/nym/ dalej w treści umowy "Wykonawcą".

reprezentowaną /nym/ przez :

…………………………………………………..

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie określone pod nazwą:

Zadanie nr 1 – Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu dodatkowej modernizacji systemu ogrzewania  i oświetlenia energooszczędnego dla potrzeb termomodernizacji Domu Studenta „Kronos” UMCS  przy ul. Sowińskiego 17 w  Lublinie

Zadanie nr 2  –  Wykonanie audytu energetycznego oraz projektów termomodernizacji budynku Wydziału

Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS przy ul. Kraśnickiej 2b w Lublinie

przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym) będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

- Zakres rzeczowy zadania  określonego w § 1 ust. 1 obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania audytu energetycznego i prac projektowych i kosztorysów.

- Analizę dokumentów źródłowych niezbędnych do sporządzenia audytu energetycznego w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku.

- Sporządzenie audytu energetycznego ex-ante w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku.

- Wykonanie mapy do celów projektowych ( o ile będzie wymagane)

- Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wszystkich branż w zakresie wynikającym z przeprowadzonego audytu energetycznego.

- Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków i/lub opinii.

- Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż powiązanych z zakresem projektów wykonawczych.

- Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskiego dla wszystkich branż na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Wykonawca zobowiązany jest do etapowania inwestycji lub wydzielenia części robót wg ustaleń z Zamawiającym (w zakresie podziału kosztorysów i przedmiarów).

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie o ile zachodzi taka potrzeba, niezbędnych dla dokumentacji technicznej uzgodnień rzeczoznawców.

- Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów powołanej przez Zamawiającego i udział w pracach tej komisji.

uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków (w tym technicznych od dostawców mediów), zgód i/lub

opinii

- Uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane)

- Pełnienie nadzoru autorskiego na czas budowy prowadzonej w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem niniejszej umowy.

    - Opracowania wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca wykona w formie graficznej (wydruk) oraz elektronicznej w następujących ilościach:

- projekt budowlany w wersji papierowej  - 6 egz.

- projekt wykonawczy w wersji papierowej – 4 egz.,

- dokumentacja projektowa wykonawcza i budowlana w wersji elektronicznej – 2 egz. (część opisowa powinna być dostarczona w formacie *.doc., schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików PDF i *.dwg.

- w przypadku zastosowania innego formatu plików (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją,

- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót – po 2 egz., w wersji papierowej oraz w formacie elektronicznym *.ath (Norma Pro),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji papierowej – 1 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji elektronicznej (format edytowalny *.doc) – 2 egz.

- audyt energetyczny –wersja papierowa 2 egz. Oraz w formacie elektronicznym *.doc. – 2 egz.

    - W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można jego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 tekst jednolity),

- pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego na każde wezwanie telefoniczne

Zamawiającego, nie później niż trzeciego dnia, licząc od dnia powiadomienia. Pełnienie nadzoru autorskiego odbędzie

się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy,

- udzielanie odpowiedzi w terminie 2 dni na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia,

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami i użytkownikiem.

- każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i statystycznych,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

- przygotowanie opracowań stanowiących przedmiot umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy,

- sporządzenie dokumentacji w taki sposób by uwzględniała ona opis wykonania robót ze szczególną starannością przy uwzględnieniu przepisów bhp, ze względu na realizację robót budowlanych w czynnym obiekcie,

2. Wykonawca w zakresie realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt. 6) i 13) działa jako pełnomocnik Zamawiającego, w rozumieniu art. 15 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego

- odbiór przedmiotu umowy (lub jego części) w terminach wynikających z niniejszej umowy,

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia, w którym nastąpi odbiór robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 za wyjątkiem § 1 ust. 2 pkt. 13) i § 1 ust. 2 pkt 14)  w terminie do 31.03.2016 r.

Jako wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć:

- złożenie audytu i dokumentacji projektowej Zamawiającemu,

- złożenie wniosku stosowym instytucjom o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udzieli dodatkowych wyjaśnień oraz dokona uzupełnień lub zmian w dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub organ wydający decyzję administracyjną lub warunki techniczne.

- Wykonawca niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 zobowiązany jest do udzielania w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania dokumentacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy:

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy,

      - zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca dołożył wszelkich starań by bezzwłocznie je uzyskać lub wykonać,

      - wystąpią inne okoliczności, których Zamawiający ani wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
o czas niezbędny do aktualizacji dokumentacji w przypadku określonym w pkt 1).

- Nowy termin wykonania przedmiotu umowy Strony określą w aneksie do niniejszej umowy.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Całkowita cena wykonania przedmiotu umowy wynosi:

- wartość bez kwoty podatku VAT: …………………………………

(słownie:……………………………………………………………..),

- podatek VAT według stawki 23 %, tj.: ……………………………..

(słownie:………………………………………………………………..),

- wartość z kwotą podatku VAT - cena umowy: ………………………….

(słownie: ………………………………………………………………………..

4) w tym wartość pełnienia nadzoru autorskiego:

wartość z podatkiem VAT: ................................................... złotych,

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 pkt 3 pomniejszone o wartość pełnienia nadzoru autorskiego, określonego w § 4  ust. 1 pkt. 4 będzie wypłacone dwuetapowo. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu kompletnego audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dla budynków w wysokości 20% wartości umowy brutto, po złożeniu u Zamawiającego protokołu odbioru w/w dokumentacji. Zapłata pozostałej części umowy nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę ( o ile będzie wymagana)

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 pkt. 4 będzie wypłacone  po wykonaniu i zakończeniu odbioru kolejnych etapów inwestycji  robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3, zostanie wypłacone po przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy, w tym min.: wykonania inwentaryzacji, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji finansowej inwestycji, koszty rozpoznania technicznego, koszty wymaganych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego, dojazdów, inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie umowy w postaci: ekspertyz, opinii, uzgodnień.

- Zamawiający zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 5

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

- po stronie Zamawiającego:

Adam Kargul – tel. 081 537 53 10, Damian Iwanek – tel. 081 537 57 17;Anna Tomczyk-Podlaszewska 081 537 57 17; Iwona Bober 081 537 57 17 ; Mieczysław Młodawski  0 81 537 53 10

2)	po stronie Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………….……..

- Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu odbioru” ze strony Zamawiającego.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 1 są umocowane jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

- Przedmiot zamówienia odbierany jest przez Komisję, którą tworzą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego.

§ 6

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy, jej niezgodności z obowiązującymi przepisami, brakiem kompletności z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu dokumentacji.

- Wykonawca udziela gwarancji na opracowaną dokumentację na cały okres realizacji prac, do których odnosi się sporządzona dokumentacja do czasu zakończenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca odpowiada za wady i usterki robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej wynikłe wskutek wad i usterek tejże dokumentacji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.

- Wykonawca ponosi również odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wadliwe wykonywanie czynności nadzoru autorskiego.

§ 7

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji i opracowań powstałych w związku z realizacją Umowy przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy (za wszystkie wymienione poniżej pola eksploatacji). Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części, na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym prawo ich powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian, a także prawo ich zbywania, udzielania licencji itp.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich zmian projektowych lub w przypadku braku możliwości dokonania tych zmian, wyraża zgodę na wykonanie zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez osoby trzecie.

- Do przedmiotu umowy zalicza się także zmiany w dokumentacji projektowej dokonane przez realizujących nadzór autorski, wprowadzone podczas realizacji inwestycji.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania terminów realizacji umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli opóźnienie w terminach, o których mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w  § 4 ust. 1 pkt 3 umowy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie w terminie 14 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż 7 dni;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od właściwego dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

- W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary.

- W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 2 i pkt 3, przepis § 8 ust. 3 nie ma zastosowania.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:

- Prawo budowlane;

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- Kodeks cywilny;

- Prawo zamówień publicznych;

- Inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy;

z odnośnymi przepisami wykonawczymi.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla:

- Wykonawcy,

- Zamawiającego (DTI UMCS),

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA