Oznaczenie sprawy: PUB/7-2016/DOP-z

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wialka oranżowa poj. 1,5 ml, z podziałką | 1000 szt. |
| 2. | Nakrętka na wialki 1,5 ml z septą naciętą silikon/PTFE | 1000 szt. |

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sączki strzykawkowe hydrofobowe PTFE (niesterylne) średnica 30 mm i 0,45 µm | 300 szt. |
| 2. | Sączki strzykawkowe hydrofilowe PTFE (niesterylne) średnica 25 mm i 0,45 µm | 200 szt. |

Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Celulozowe gilzy ekstrakcyjne 603 celllose thimbles 33x94 mm thickness 1,5 mm 25/pk 33x94 mm | 150 szt. (6 op.) |

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia. W przypadku zmiany terminu dostawy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT,  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

6.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Środowiskowej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

osoba do kontaktu:  Jarosław Madej  tel. 81 / 537 56 92

Zakup dokonywany w ramach projektu "BCAMEND"

Ocena przydatności różnych form węgla w celu redukcji biodostępności i toksyczności zanieczyszczeń

oraz poprawy jakości gleb i produkcji roślinnej,

współfinansowanego przez Szwajcarię

w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej