OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Asortyment | Nr katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników do elektroforezy agarozowej. Agaroza LMP, wzorzec masy DNA 500 µl, Bromofenolblue, płytka 96 dołkowa, statyw na mikropłytki, 900 prób | 846-050-259/2 | 2 |
| 2 | Zestaw uszczelek do aparatu do elektroforezy /Upper buffer tnk gasket kit | 9940-101 | 2 |
| 3 | Probówka 5 ml stojąca | 990552 | 5 |
| 4 | Tacka na żel do aparatu AgaGel mini/gel tray S | 025-021 | 1 |
| 5 | Probówki 0,2 ml | AB-0337 | 5 |
| 6 | Folia uszczelniająca do mikropłytek 96 dołkowych | AB-0626 | 1 |
| 7 | Zestaw do identyfikacji bakterii nitryfikacyjnych metodą qPCR , 300 oznaczeń | Path-Nitroba cterspp | 1 |

Numery katalogowe z firmy Polygen.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty (w formie elektronicznej na nośniku danych) specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu,  analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 r.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

6.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

Zakład Genetyki i Mikrobiologii

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

osoba do kontaktu:  dr hab. Andrzej Mazur  tel. 81 / 537 59 68