OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Pakiet nr 1

| Lp. | Asortyment | Nr katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelki do hodowli komórkowych o pow. 25 cm , sterylne, posiadające korek z filtrem, pakowane 10 w rękawie /200 szt. w pudełku - niepirogenne, wykonane z dziewiczego PS, strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków, dno i wieczko przejrzyste, z 2 matowymi polami do opisu, z czytelną kontrastowa podziałką, z wygiętą szyjką, o średnicy zapewniającej swobodny dostęp pipetą serologiczną o poj. 10 ml do całej powierzchni hodowlanej, z korkiem wykonanym z HDPE umożliwiającym dwupozycyjną wentylację wnętrza butelki, z filtrem, Załączone lub dostępne certyfikaty sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogeności i nietoksyczności materiału, konfekcjonowane fabrycznie | 156367 | 1 pudełko |
| 2 | Butelki do hodowli komórkowych o pow. 75 cm , sterylne, posiadające korek z filtrem, pakowane 5 w rękawie /100 szt. w pudełku - niepirogenne, wykonane z dziewiczego PS, strona dna modyfikowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki przylegania i wzrostu komórek ssaków, dno i wieczko przejrzyste, z 2 matowymi polami do opisu, z czytelną kontrastowa podziałką, z wygiętą szyjką, o średnicy zapewniającej swobodny dostęp pipetą serologiczną o poj. 10 ml do całej powierzchni hodowlanej, z korkiem wykonanym z HDPE umożliwiającym dwupozycyjną wentylację wnętrza butelki, z filtrem, Załączone lub dostępne certyfikaty sterylności i testowania wzrostu komórek w monowarstwie, wydajności klonowania, niepirogeności i nietoksyczności materiału, konfekcjonowane fabrycznie | 156499 | 2 pudełka |

Numery katalogowe z firmy NUNC.

Pakiet nr 2

| Lp. | Asortyment | Nr katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alpha Ketoglutarate Assay Kit | ab83431 | 1 |

Numery katalogowe z firmy Abcam.

Pakiet nr 3

| Lp. | Asortyment | Nr katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PathScan Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) sandwich Elisa Kit | 7325C | 1 |

Numery katalogowe z firmy Cell Signaling.

Pakiet nr 4

| Lp. | Asortyment | Nr katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mouse sRANKL Elisa Kit 96T | abx054905 | 1 |

Numery katalogowe z firmy Abbexa.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych w każdym z czterech pakietów.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty (w formie elektronicznej na nośniku danych) specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu,  analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

6.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

Zakład Wirusologii i Immunologii

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

osoba do kontaktu:  Beata Iwan  tel. 81 / 537 59 40