UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS 
Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r.

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu wymiany oświetlenia na terenie miasteczka akademickiego UMCS w Lublinie

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoba upoważniona do kontaktu: Mieczysław Młodawski (81) 537 53 10, kom. 503 634 439.

- Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.06.2016r.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do	 niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie                             z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z CEIDG.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność           z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Wykonanie projektu wymiany oświetlenia na terenie miasteczka akademickiego UMCS w Lublinie

oraz „Nie otwierać przed: 31..03.2016 r. godz. 1200” oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do dnia 
31 marca 2016 r. do godz. 1200.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 1215 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

- Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno – użytkowy.

- Nr 2 – Formularz oferty

- Nr 3 – Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykonanie projektu wymiany oświetlenia na terenie miasteczka akademickiego UMCS w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA—

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi  oraz pełnienie nadzoru autorskiego na wymianę oświetlenia na terenie miasteczka akademickiego UMCS w Lublinie

Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5.

Specjalista prowadzący:

- inż. Mieczysław Młodawski – branża elektryczna tel. 81 537-53-10.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu wymiany oświetlenia na terenie miasteczka akademickiego UMCS                   w Lublinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi).

Dokumentacja winna być wykonana w formie „papierowej” i elektronicznej zgodnie z zapisem pkt. 1-6

Wymagań Ogólnych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji terenu miasteczka akademickiego UMCS zakresie niezbędnym do wykonania prac projektowych i kosztorysów.

- Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków i/lub opinii.

- Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót powiązanych z zakresem projektów wykonawczych.

- Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich robót związanych z w/w zakresem opracowań.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie o ile zachodzi taka potrzeba, niezbędnych dla dokumentacji technicznej uzgodnień rzeczoznawców.

- Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego.

- Jeżeli zachodzi taka potrzeba, uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenie na budowę                       z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublina.

- Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych.

- Nadzór autorski podczas realizacji robót objętych opracowaniami.

Miasteczko akademickie jest ograniczone ulicami: Uniwersytecką (od wschodu), Głęboką (od południa), al. Kraśnicką (od zachodu) i ul. Weteranów (od północy). Na terenie miasteczka znajduje się 10 domów studenckich (Amor, Babilon, Cebion, Dodek, Eskulap, Femina, Grześ, Helios, Ikar, Jowisz) oraz komercyjne akademiki (poza miasteczkiem znajdują się jedynie dom studencki „Zana” oraz Dom Studenta Zaocznego), rektorat, siedziby większości wydziałów (poza Wydziałem Politologii oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii), przychodnia studencka, biblioteki, Akademicki Ośrodek Sportowy (korty, boiska, kilka hal sportowych, duża hala i basen) oraz Akademickie Centrum Kultury. Działa tam także Biuro Karier UMCS i Wydawnictwo Uniwersyteckie. W obrębie miasteczka akademickiego znajdują się także obiekty KUL oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Zakres projektowy obejmuje wymianę oświetlenie wokół Domów Studenckich UMCS; Amor, Babilon, Femina, Grześ, Helios, Ikar, Jowisz, miejsc parkingowych oraz ścieżek z nimi związanych. Znajduje się na działce nr 2/36 arkusz 8 obręb Rury Brygidkowskie i zajmuje powierzchnie ok. 12 ha.

Na terenie miasteczka akademickiego znajduje się obecnie 30 opraw o różnych gabarytach i konstrukcjach słupowych. Użytkownik wymaga aby oświetlenie miasteczka zasilane było z jednej opomiarowanej szafki rozdzielczej w obudowie wandaloodpornej lub z portierni jednego z akademików. Zakres nie obejmuje oświetlenia parkingu przy CKF (dawnym AOS i Budynku Administracyjnym).Ciąg pieszy jest jednocześnie południową granicą przedmiotu zamówienia.

Miasteczko akademickie UMCS Lublin – koncepcja oświetlenia

Zakres opracowania

Zewnętrzny teren miasteczka akademickiego z elementami architektury zewnętrznej, elementami iluminacji i strefami funkcjonalnymi.

Elementem koniecznym przy projekcie oświetlenia jest stworzenie Master Planu terenu oświetlanego. Ważne jest, aby oświetlenie było spójne z funkcjami i porami użytkowania obiektu.

Główną uwagę należy skupić na głównych użytkownikach miasteczka akademickiego, czyli studentach, ale również na zarządcach terenu, m.in. monitoring terenu.

Do oświetlenia zostają wskazane wszystkie akademiki znajdujące się na terenie UMCS i dodatkowo akademik Jowisz.  Zakres oświetlenia to wykonanie iluminacji budynków, w taki sposób, aby wyróżnić obiekty w zabudowie miejskiej. Należy zastosować oświetlenie LED montowane przy dachu budynków. Wymagany jest efekt kolorowego światła z dynamicznie zmieniającym się kolorem, oraz dynamicznym, ustawialnym ruchem. Dodatkowo oprawy muszą mieć również możliwość ustawienia światła białego. Wejście do akademików musi być wyróżnione, w szczególny sposób, poprzez doświetlenie detali architektonicznych. Zarazem musi być oświetlone wejście do budynku tak, aby były zachowane normy oświetleniowe.

Do zaprojektowania oświetlenia został wyznaczony teren pomiędzy boiskami, a akademikami Uniwersytetu Przyrodniczego. Jest to główny ciąg komunikacyjny studentów, pomiędzy uczelnią a domami studenta. W ciepłe dni teren jest również miejscem spotkań i rekreacji studentów. Teren wymaga zaprojektowania oświetlenia funkcjonalnego oraz oświetlenia kreującego przyjazną atmosferę.

Do oświetlenia są strefy z ciągami komunikacyjnymi zawierającymi parkingi, ciągi piesze i ciągi jezdne.

Wszelkie kwestie estetyczne oraz merytoryczne należy uzgodnić z Zamawiającym poprzez jego akceptację zaproponowanych rozwiązań.

Wymagania oświetleniowe

Projektowane oświetlenie musi spełniać wymagania polskich norm oświetleniowych.

Projektowane oświetlenie musi być zgrane w stylu i poziomach natężenia z innymi obiektami i strefami sąsiadującymi                           z terenem Miasteczka Akademickiego, oraz do niego należących, lecz nieopracowywanych w tym zadaniu.

Oświetlenie musi spełniać wymagania stawiane systemowi monitoringu.

TECHNOLOGIA

Oprawy oświetleniowe parkowe (parkingi, ciągi piesze i ciągi jezdne)

Oprawy oświetlenia parkowego ze źródłami LED. Kształt i wygląd opraw musza być nawiązujące do piękna dwudziestowiecznych latarni ulicznych łącząc elegancką stylistykę z subtelnymi detalami klasycznych lamp, a jednocześnie spełnia współczesne wymagania oświetlenia miejskiego. W celu zachowania jak najwyższych parametrów oświetleniowych musi posiadać znak CE, oraz certyfikat ENEC potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej. Oprawa musi spełniać wymogi I lub II klasy ochronności. Stopień szczelności oprawy nie może być mniejszy niż IP 66, a stopień IK09. Czas pracy oprawy to minimum 100 tys. godzin według L80B10. Waga oprawy musi być w przedziale 13-14 kg. Kolor - Czarny N9 lub bardzo ciemny szary. Inne kolory RAL lub AKZO Futura, Zakres temperatury pracy (-20 ºC < Ta < 35 ºC ), klosz – szyba hartowana 5mm (Hartowane Flat Glass jasne, dyfuzji (opcjonalnie), optyka (dystrybucja średnia (DM), szerokokątny (DW), szerokokątny (DRW), symetryczny (DS), Wskaźnik oddawania barwy (Ra 80-70), Skorelowana temperatura barwowa (3000K ciepły biały - 4000K neutralny biały). W rodzinie opraw musi być wykonanie oprawy przeznaczone do montażu bezpośrednio na słupie                    o średnicy 60mm, W rodzinie opraw musi być wersja w wykonaniu do montażu zwieszanego (na dedykowanych wysięgnikach z rodziny).

Oprawa musi mieć skuteczność świetlną nie mniejszą niż 85 lm/W z systemu oświetleniowego (strumień świetlny oprawy oświetleniowej/ całkowita pobierana moc oprawy oświetleniowej) dla optyk szerokokątnych.

Stosowane oprawy musza mieć możliwość podłączenia d o systemu sterowania realizującego opisane zadania: redukcji mocy    i strumienia świetlnego pojedynczej oprawy parkowej przez użytkownika za pomocą platformy internetowej. Komunikacja ma się odbywać drogą bezprzewodową z dowolnego miejsca z dostępem do sieci internetowej. Platforma internetowa wykorzystywana do zarzadzania infrastrukturą oświetleniowa musi prezentować poszczególne elementy systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi pozyskiwany bezpośrednio ze stateczników w oprawach. Takie rozwiązanie nie może wymagać układania dodatkowych kabli.

Oprawy oświetleniowe iluminacji budynków

Oprawy oświetlenia iluminacyjnego ze źródłami LED. Oprawy musza cechować się strumieniem światła rozmytego na granicy do oświetlania konstrukcji objętościowych uzyskiwany dzięki soczewkom z dyfuzorem, niskim zużyciem energii, wieloma możliwościami sterowania dzięki regulowanym krzywym przyciemniania i prędkościom przejść, identycznym strumieniem światła z każdej oprawy, poprzez zastosowanie dedykowanych technologii. Parametry produktu to ekstrudowany profil aluminiowy o bardzo dużej odporności mechanicznej, w rodzinie produktu musza być przynajmniej 4 długości profili (305/610/914/1219mm), soczewki wykonane z odpornego na uderzenia PC, klasa szczelności min. IP66, wykonanie opraw                  w rodzinie z dostępnością: diody LED o Tb = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5500K, 6500K, lub mono kolorowe - czerwona, zielona, niebieska i bursztynowa, wersje dynamiczne: RGB, RGBW/RGBA i zmienne światło białe. W celu zapewnienia jak najlepszych efektów iluminacyjnych musza być dostępne wykonania z optykami: 9°x9°, 10°x60°, 15°x30°, 30°x60°, 60°x30°, 90°x90° Trwałość opraw w rodzinie:  80.000 godz. L70@25°C / 100.000 godz. L50@25°C – kolor, 60.000 godz. L70@25°C / 60.000 godz. L50@25°C – białe. Oprawy muszą mieć możliwość sterowania: DMX/Ethernet (adresowanie 30 cm odcinków), oprawy musza być wykonane z anodowanego aluminium, lub mieć możliwość malowania. Dodatkowe akcesoria to dedykowane układy zasilająco-sterujące oraz przewody łączące (wszystkie IP66). Zakres temperatur pracy: -20°C~+50°C, Waga - 1,0/2,1/3,2/4,2kg (305/610/914/1219mm)

Oprawy oświetleniowe wejść do budynków

Oprawy oświetlenia iluminacyjnego ze źródłami LED. Mając na uwadze zaakcentowanie detali budynków oprawy można umieścić w ziemi.  Rodzina opraw musi posiadać przynajmniej dwa korpusy wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium. Oprawy musza być szczelne IP67, wandaloodporne IK10. Wykonanie opraw w rodzinie z dostępnością: diody LED o Tb = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5500K, 6500K, lub mono kolorowe - czerwona, zielona, niebieska i bursztynowa, wersje dynamiczne: RGB, i zmienne światło białe w zakresie 2700-6500K. Dostępne optyki:  12°, 24°, 40°. Wymagana trwałość oprawy to min 50.000 godz. L70. Możliwość sterowania DMX. Kolor opraw Ultra Dark Grey Ze względu na typ montażu                  w komplecie z oprawą musi być dedykowana puszka instalacyjna. Zakres temperatur pracy: -20°C~+35°C

Oprawy oświetleniowe akcentujące – strefy funkcyjne

W celu wyróżnienia części funkcyjnych, można zastosować kombinację powyżej opisanych rozwiązań.

Dodatkowo zaprojektować w uzgodnionych miejscach oprawy umożliwiające wyświetlanie statecznych obrazów na podłożach i elewacjach. Takie oprawy powinny cechować się: korpusem wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, o stopniu odporności mechanicznej IK10, klosz szklany o IK08, stopień szczelności min. IP66.

Podstawowe przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 z  późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.462, Dz.U. z 2013 r., poz. 762);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonlno - użytkowego ( Dz. U. z dnia 24.09.2013 r., poz. 1129);

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Opracował:

Mieczysław Młodawski

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….……...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w odpowiedzi  na zapytanie z dnia 22.03.2016 r. na:

Wykonanie projektu wymiany oświetlenia na terenie miasteczka akademickiego UMCS w Lublinie

składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez Zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę:

brutto: …………………………………………………………………..…........PLN,

słownie: …………………………………........................................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ……………………………………………….złotych

w tym wartość pełnienia nadzoru autorskiego: wartość z podatkiem VAT: ................................... złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do dnia 30.06.2016 r.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ……………………………………………………………..………………………..

- ……………………………………..……………………………………..…………

...................................... dn. ..........................      ..................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR …………..(Wzór)

zawarta w dniu ……………..…2016 r. w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..,

przy kontrasygnacie Kwestora UMCS, a:

…………………………………………………………………..,

reprezentowanym/ą przez: …………………...………………………..…

zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”, a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego art. 4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych              (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity) wraz z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 r. z dnia 16.04.2014 r., o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie określone pod nazwą „Wykonanie projektu wymiany oświetlenia na terenie miasteczka akademickiego UMCS W Lublinie.” Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest                  w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym) będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

- Zakres rzeczowy zadania określonego w § 1 ust. 1 obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej i przedmiarów robót.

- Wykonanie mapy do celów projektowych.

- Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków i/lub opinii.

- Sporządzenie projektu budowlanego.

- Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wszystkich branż na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień od rzeczoznawców m.in. w zakresie ppoż., bhp.

- Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublina o ile będzie wymagane.

10)    Zgłoszenie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin robót nie wymagających pozwolenia na 	budowę.

- Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe dokumentując uzgodnienia stosownymi notatkami roboczymi.

- Zakresem umowy objęte jest również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej w szczególności w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- uzupełniania projektu w rozwiązania robocze oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji robót;

- udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót.

- Dokumentację wymienioną w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca wykona w formie graficznej (wydruk) oraz elektronicznej w następujących ilościach:

- Wersje papierowe:

  - Projekty budowlane i wykonawcze – 6 egz.;

  - Specyfikacja Techniczna – 6 egz.;

  - Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formie papierowej – po 2 egz.;

  - Pozostałe opracowania, ekspertyzy, opinie itd. – po 2 egz.;

- Wersje elektroniczne (2 egz. na płytach):

- Projekty budowlane i wykonawcze – część opisowa winna być dostarczona w formacie *.doc. i pdf;

- Specyfikacje techniczne wielobranżowe - w formacie *.doc. i PDF.;

- Schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików pdf i * dwg. W przypadku zastosowania innego formatu (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją;

- Inwentaryzacja niezbędna do celów projektowych dwg. i pdf.;

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie * ath (Norma Pro) lub innym obsługującym przez program Norma Pro.

- W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można jego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

- Wykonawca zobowiązany jest do etapowania inwestycji wg ustaleń z Zamawiającym (w tym podział kosztorysów                              i przedmiarów).

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1.   Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.),

- pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego na każde wezwanie telefoniczne Zamawiającego, nie później niż trzeciego dnia, licząc od dnia powiadomienia. Pełnienie nadzoru autorskiego odbędzie się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy,

- udzielanie odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych na pytania wykonawców w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia,

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami i użytkownikiem. Wykonawca, co najmniej raz w miesiącu w trakcie trwania umowy w części dotyczącej prac projektowych uzgodni i przekaże do wiadomości Zamawiającego stan zaawansowania tych prac. Z uzgodnień tych strony sporządzą protokół, który stanowić będzie złącznik do odbioru końcowego prac projektowych.

- każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i statystycznych,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane).

- przygotowanie projektów spójnych i skoordynowanych we wszystkich branżach, zawierających optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne oraz kosztowe,

- nieodpłatne wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w sytuacji przesunięcia terminów wykonania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- przygotowanie opracowań stanowiących przedmiot umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy,

- sporządzenie dokumentacji w taki sposób by uwzględniała ona opis wykonania robót ze szczególną starannością przy uwzględnieniu przepisów bhp, ze względu na realizację robót budowlanych w czynnym obiekcie,

2.  Wykonawca w zakresie realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 3) i 9), działa

jako pełnomocnik Zamawiającego,

3.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie dokumentów uzasadniających jego prawo do władania nieruchomością, na której będą prowadzone roboty

budowlane,

2) udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego

3) odbiór przedmiotu umowy (lub jego części) w terminach wynikających z niniejszej umowy,

4) zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia, w którym nastąpi odbiór robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 za wyjątkiem ust. 4  w terminie do 30 czerwca 2016 r.  	                                                                                                                                                                                     Jako wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć:

- Złożenie wniosku stosowym instytucjom o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

- Złożenie zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) w przypadku braku konieczności występowania o pozwolenie na budowę i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie zgłoszenia oraz dokumentacji projektowej,              w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wykonania czynności nadzoru autorskiego zgodnie z § 1 ust. 4 umowy – podpisanie protokołu odbioru robót zrealizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca udzieli dodatkowych wyjaśnień oraz dokona uzupełnień lub zmian w dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub organ wydający decyzję administracyjną lub warunki techniczne.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania dokumentacji, zgodnie z ustawą w przypadku, gdy:

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy,

- zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca dołożył wszelkich starań by bezzwłocznie je uzyskać lub wykonać,

- wystąpią inne okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

o czas niezbędny do aktualizacji dokumentacji w przypadku określonym w pkt 1) lub uzyskania dodatkowych decyzji  lub  dokonania uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Nowy termin wykonania przedmiotu umowy Strony określą w aneksie do niniejszej umowy.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Całkowita cena wykonania przedmiotu umowy wynosi:

- wartość bez kwoty podatku VAT: ............... złotych (słownie: .......................................................... złotych 00/100),

- podatek VAT według stawki 23 %, tj.: …........... złotych (słownie: ..................................................... złotych 00/100),

- wartość z kwotą podatku VAT - cena umowy: ............... złotych (słownie: …………............................ złotych 00/100),

- w tym wartość pełnienia nadzoru autorskiego:

wartość z podatkiem VAT: ............................. złotych (słownie: ....................................................... złotych 00/100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 pkt 3 pomniejszone o wartość pełnienia nadzoru autorskiego, określonego w § 4  ust. 1 pkt. 4 będzie wypłacone jednorazowo po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę albo w przypadku braku sprzeciwu właściwego organu, gdy roboty budowlane wymagają zgłoszenia.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 nie może stanowić mniej niż 10% całkowitej ceny wykonania przedmiotu umowy tj. określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 pkt 4 będzie wypłacone jednorazowo po zakończeniu odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3, zostanie wypłacone po przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy, w tym min.: wykonania inwentaryzacji, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji finansowej inwestycji, koszty rozpoznania technicznego, koszty wymaganych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, koszty uzyskania pozwolenia na budowę, udzielania dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego, dojazdów, inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie umowy w postaci: ekspertyz, opinii, uzgodnień.

- Zamawiający zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 5

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

- po stronie Zamawiającego: Mieczysław Młodawski, tel. 503 634 439;

- po stronie Wykonawcy: .........................................................................., tel. .......................

- Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu odbioru robót”.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 1 są umocowane jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

§ 6

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy, jej niezgodności z obowiązującymi przepisami, brakiem kompletności z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu dokumentacji.

- Wykonawca udziela gwarancji na opracowaną dokumentację na cały okres realizacji prac, do których odnosi się sporządzona dokumentacja do czasu zakończenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca odpowiada za wady i usterki robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej wynikłe wskutek wad i usterek tejże dokumentacji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej co będzie podstawą zastosowania kar umownych, o których mowa w § 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi również odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wadliwe wykonywanie czynności nadzoru autorskiego za co w konsekwencji będzie ukarany.

§ 7

Prawa autorskie

1.   Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji i opracowań powstałych

w związku z realizacją Umowy przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy

(za wszystkie wymienione poniżej pola eksploatacji). Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny

sposób w swojej działalności, w całości lub części, na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym prawo

ich powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania

poprawek i zmian, a także prawo ich zbywania, udzielania licencji itp.

2.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich zmian projektowych lub w przypadku braku możliwości dokonania

tych zmian, wyraża zgodę na wykonanie zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez osoby trzecie.

3.    Do przedmiotu umowy zalicza się także zmiany w dokumentacji projektowej dokonane przez realizujących nadzór autorski,

wprowadzone podczas realizacji inwestycji.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania terminów realizacji umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli opóźnienie w terminach, o których mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.    Przyjmujący zamówienie  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………. w wysokości

10 % ceny oferty brutto tj.: ……………….………. zł.

2.    W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz

z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania

przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3.    Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za

należcie wykonane.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie w terminie 14 dni od powzięcia

informacji o tych okolicznościach.

2.  Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż 7 dni;

- Wykonawca nie zrealizuje umowy w terminie określonym w §3 ust. 2 niniejszej umowy;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4.  W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1 oraz pkt 2, Zamawiający

ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3, co nie wyklucza prawa

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary.

5.  W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 3, przepis § 8 ust. 3 nie ma zastosowania.

§ 11

Zmiany umowy

1.   Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

w następujących przypadkach:

1)  konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może

spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;

2)  zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

3)  zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 4 ust. 1 umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku

obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym

wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie;

4)  zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

5)  wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2.   Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy

zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

3.   Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia

okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony

na piśmie.

4.   Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:

- Prawo budowlane;

- O prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- Kodeks cywilny;

- Prawo zamówień publicznych;

- Inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy;

z odnośnymi przepisami wykonawczymi.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla:

- Wykonawcy,

- Zamawiającego (DTI UMCS),

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

§ 13

Integralną częścią umowy jest:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (program funkcjonalno-użytkowy),

- Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: