Oznaczenie sprawy: PUB/13-2016/DOP-a Załącznik Nr 1 do zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa** **mieszadła magnetycznego dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie**

Producent mieszadła……………………………….…………………………..….model:……………………………………………………..Rok produkcji:……………...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Opis i parametry przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowane** **(wypełnia Wykonawca)** |
| **Mieszadło magnetyczna** | Mieszadło magnetyczne jednostanowiskowe z funkcją grzania |  |
| Objętość mieszanej cieczy – do 10 l |  |
| Moc grzewcza: minimum 400 W |  |
| Zakres temperatur: do 320°C |  |
| Zakres obrotów: minimum od 100-2000 obr./min. |  |
| Płyta robocza: ceramiczna lub ze stali szlachetnej |  |
| Napęd mechaniczny |  |
| Napięcie zasilające 230 V |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu;- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

 (miejscowość i data)

 ………………….………………..…………..………………………………

 (podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do

 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)