Oznaczenie sprawy: PUB/13-2016/DOP-a			                               		             Lublin, dn. 12.04.2016r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę mieszadła magnetycznego dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie do Zamawiającego w dniu 11.04.2016r. wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie: „Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o zakresie prędkości obrotowej od 100 do 1500 obr./min? Zaproponowane urządzenie spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody na zaoferowanie sprzętu o niższych parametrach niż wymagane. Z uwagi na prowadzone doświadczenia, również z użyciem dużych objętości mieszanych cieczy i ich zróżnicowaną, często wysoką lepkością wymagana jest szybkość obrotów powyżej 1500 obr./min. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł niezbędne minimalne wymagania zakresu obrotów mieszadła magnetycznego (od 100-2000 obr./min.).

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.