OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic lateksowych (medycznych) dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

- Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania przedmiotu umowy.

- Po upływie okresu realizacji umowy, mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa wygasa.

- Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.

- Dostawy będą realizowane partiami na podstawie jednostkowych zamówień składanych faxem lub e-mailem sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do miejsca każdorazowo wskazanego przez Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko w ciągu max. 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,  dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

| LP. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rękawice z naturalnego lateksu bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia o przeciwślizgowej-teksturowanej fakturze, płaski rolowany brzeg; jednorazowego użytku, stosowane w laboratoriach badawczych (przemysł spożywczy, przemysł chemii nieagresywnej), normy serii PN-EN 455, kat. III Środków Ochrony Indywidualnej, grubość na palcu min. 0,14mm, a’100 szt.**, dostępne: różne rozmiary: XS - XL. | opak. | 200 |
| 2. | Rękawice lateksowe diagnostyczne, lekko pudrowane, niejałowe, jednorazowego użytku, posiadają rolowany rant, oburęczne, normy serii PN-EN 455, kat I Środków Ochrony Indywidualnej, a’ 100 szt.**, dostępne różne rozmiary: XS – XL. | opak. | 150 |
| 3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe; oburęczne (pasują na lewą i na prawą dłoń) z rolowanym mankietem; nadające się do prac wymagających dużego wyczucia i precyzji dotykowej; odporne na działanie smarów, rozpuszczalników i olejów; kolor: niebieski; spełniające normy serii PN-EN 455, Kat. III Środków Ochrony Indywidualnej, grubość na palcu min. 0,12mm, a’100 szt.**; dostępne różne rozmiary: XS – XL. | opak. | 900 |

*  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że zaoferowane produkty odpowiadają

wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych opakowań zbiorczych - po odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości.