Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									Lublin, dnia  09.05.2016 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-  Skłodowskiej 5

tel. 81/537 57 00

fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe  nr  986/2016/DOP-z

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. Nr 2164)

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany asortyment (nazwa, nr kat., producent) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości w zakresie 0,5-10 µL Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości w zakresie 2-20 µL Ergonomiczne, (mechanizm pipety izolowany termicznie). Dostosowane do kształtu dłoni, z podpórką na palec. W całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV. Nastawienie i blokada pojemności za pomocą jednego, wygodnego pokrętła. Konstrukcja licznika umożliwia szybkie nastawianie żądanej pojemności, a kod barwny pozwala na szybkie dopasowanie właściwej końcówki. Długi skok wyrzutnika pozwala na stosowanie końcówek różnych producentów. Specjalny system uszczelek zapewnia min. 60 tysięcy cykli pipetowań. Typu HTL | 1 szt. 1 szt. |  |  |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 11.05.2016 r.  (do godz. 13:00)

Termin realizacji dostawy:		              w ciągu 30 dni od daty wysłania zamówienia;

Warunki  dostawy:		 	na koszt  dostawcy (do miejsca wskazanego przez zamawiającego).

Termin płatności:		                            30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl  lub pod numer faxu: (081) 537 57 03.

___________________________________________________________________________________________________

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie  za łączną kwotę:  ................................................ zł brutto

Lublin, dnia ..........................						                      .......................................

pieczątka i podpis Wykonawcy