Oznaczenie sprawy: PUB/37-2016/DOP-z

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kuweta grafitowa do spectrometru Variam Coated parttition tube, Extended life | 3 op.(30 szt.) |

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta elektroniczna 8 kanałowa Zakres: 15-300 µl Końcówki: 300 µl Menu: Przejrzysta, czytelna nawigacja w menu. Interfejs użytkownika: Wielojęzykowy, graficzny. Funkcje: Pipetowanie proste, odwrotne, rozcieńczanie, praca krokowa, mieszanie, sekwencyjne dozowanie krokowe. Dozowanie powtarzalnych lub niepowtarzalnych objętości (nabranie jeden raz odpowiedniej objętości i rozdozowanie jej w kilku określonych objętościach – powtarzalnych lub różnych). Wyposażone w wyrzutnik końcówek – po zrzuceniu końcówki tłoczek automatycznie powraca do pozycji zerowej. Możliwość blokowania pojedynczych kanałów Dostosowywanie: Możliwe jest programowanie własnych funkcji. Ciągłość pracy: Możliwość pipetowania podczas ładowania baterii. Wyposażenie dodatkowe: statyw do pipety, końcówki do pipet 300 µl pudełko 10 x 96 x 5 (sterylne). | 1 szt. |
| 2. | Pipeta elektroniczna 12 kanałowa Zakres: 50-1200 µl Końcówki: 1250 µl Menu: Przejrzysta, czytelna nawigacja w menu. Interfejs użytkownika: Wielojęzykowy, graficzny. Funkcje: Pipetowanie proste, odwrotne, rozcieńczanie, praca krokowa, mieszanie, sekwencyjne dozowanie krokowe. Dozowanie powtarzalnych lub niepowtarzalnych objętości (nabranie jeden raz odpowiedniej objętości i rozdozowanie jej w kilku określonych objętościach – powtarzalnych lub różnych). Wyposażone w wyrzutnik końcówek – po zrzuceniu końcówki tłoczek automatycznie powraca do pozycji zerowej. Możliwość blokowania pojedynczych kanałów Dostosowywanie: Możliwe jest programowanie własnych funkcji. Ciągłość pracy: Możliwość pipetowania podczas ładowania baterii. Wyposażenie dodatkowe: statyw do pipety, końcówki do pipet 1250 µl, pudełko 10 x 96 x 5 (sterylne). | 1 szt. |

Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łódeczki pomiarowe SSM-5000A do analizatora ogólnego węgla organicznego TOC-L (CSH) a’100szt. | 1 op. |

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni od dnia udzielenia zamówienia. W przypadku zmiany terminu dostawy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego.

4. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT,  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

5.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Środowiskowej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

osoba do kontaktu:  dr hab. Patryk Oleszczuk   tel. 81 / 537 55 15

Zakup dokonywany w ramach projektu "BCAMEND"

Ocena przydatności różnych form węgla w celu redukcji biodostępności i toksyczności zanieczyszczeń

oraz poprawy jakości gleb i produkcji roślinnej,

współfinansowanego przez Szwajcarię

w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej