OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biureta 25mL z pakiem schelbacha z kranem bocznym Rotaflo - kl. A z certyfikatem serii z paskiem Schelbacha z kranem bocznym PTFE (czarnym) jakości nie mniejszej niż QuickFit pozwalającym na bezawaryjne (niecieknące na zaworze) wykonanie 7500 operacji miareczkowania. Z dodatkowym kompletem kranu PTFE. | ALFA074831-25 | 6 szt. |
| 2. | Biureta 25mL z pakiem schelbacha z kranem prostym Rotaflo kl. A z certyfikatem serii z paskiem Schelbacha z kranem prostym PTFE (czarnym) jakości nie mniejszej niż QuickFit pozwalającym na bezawaryjne (niecieknące na zaworze) wykonanie 7500 operacji miareczkowania. Z dodatkowym kompletem kranu PTFE. | ALFA078421-25 | 8 szt. |
| 3. | Biureta 50 mL z pakiem schelbacha z kranem prostym Rotaflo - kl. A z certyfikatem serii z paskiem Schelbacha z kranem prostym PTFE (czarnym) jakości nie mniejszej niż QuickFit pozwalającym na bezawaryjne (niecieknące na zaworze) wykonanie 7500 operacji miareczkowania. Z dodatkowym kompletem kranu PTFE . | ALFA088421 | 10 szt. |
| 4 | Biureta półautomatyczna 50mL kl. A z dwoma kranami, rurką odpowietrzającą przy kranie spustowym, kranem spustowym trójdrożnym PTFE jakości nie gorszej niż QuickFit, paskiem Schelbacha, szlif 29/32 pozwalającym na bezawaryjne (niecieknące na zaworze) wykonanie 7500 operacji miareczkowania. Z dodatkowym kompletem kranu PTFE. | ALFA00LAB | 5 szt. |

Numery katalogowe – Alfachem Sp. z o.o.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

6.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

osoba do kontaktu:  Marek Chojniak  tel. 81 / 537 55 78.