OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SOLiD Total Naseq KIT Each | 4445374 | 1 |
| 2. | SOLiD™ EZ Bead™ Amplifier E20 Accessories Kit, 4acks | 4453077 | 8 |
| 3. | SOLiD™ EZ Bead™ Emulsifier Oil Pack Kit | 4457185 | 5 |
| 4. | SOLiD™ EZ Bead™ Enricher Buffer, Reagent Kit | 4444140 | 30 |
| 5. | SOLiD™ EZ Bead™ Enricher Accessories Kit | 4453073 | 30 |
| 6. | SOLiD® Pre Deposition Plus Kit | 4472967 | 1 |
| 7. | SOLiD™ 6-Lane FlowChip | 4461826 | 5 |
| 8. | SOLiD™ FlowChip Deposition Buffer 1 | 4462407 | 5 |
| 9. | SOLiD™ FWD SR S50 Kit, Double | 4473606 | 3 |
| 10. | SOLiD™ FWD1 SP Kit | 4463011 | 4 |
| 11. | SOLiD™ FWD Buffer, Double | 4459193 | 3 |
| 12. | SOLiD™ REV SR Kit, Double | 4463030 | 3 |
| 13. | SOLiD™ REV1 (RNA) SP Kit | 4463019 | 4 |
| 14. | SOLiD™ REV Buffer, Double | 4463027 | 3 |
| 15. | SOLiD™ Buffer D, Double | 4458935 | 3 |
| 16. | SOLiD™ Run Cycle Buffer Kit, Double | 4461840 | 3 |
| 17. | SOLiD™ EZ Bead™ Enricher E20 Reagent Kit | 4452724 | 30 |
| 18. | SOLiD™ EZ Bead™ Emulsifier E20Reagents Kit | 4452721 | 30 |
| 19. | SOLiD™ EZ Bead™ Emulsifier E20Accessories Kit | 4453076 | 30 |
| 20. | PureLink® DNase Set, 50 preps | 12185010 | 1 |

Numery katalogowe - firmy Life Technologies Polska Sp. z o.o.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty (w formie elektronicznej na nośniku danych) specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu,  analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia  w terminie do 20 dni od daty zawarcia umowy.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Zakład Genetyki i Mikrobiologii

ul. Akademicka 19 20-033 Lublin

Osoba do kontaktu: dr hab.  Andrzej Mazur  tel.: 81 537 59 68